УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

______________      _Жунушакунову К.Ш.

подпись                             расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK____________

«________»_______________  2022г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля неразрушающими методами  ОсОО «ТЭС Строй»

тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  «А»

| №№ п/п |  | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификациисодержащие требования на контроль/инспекции, | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Объекты котлонадзора: 1.1Паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07Мпа с tо воды выше 1150. 1.2Трубопроводы пара и горячей воды; 1-4 категории, работающие под давлением более 0,07Мпа с tо воды 1150 1.3 Сосуды, работающие под давлением более 0,07Мпа |  | металлоконструкции, сварные соединения: Стыковые С1-С40, Угловые У1-У10, ТавровыеТ1-Т9, НахлёсточныеН1, Н2.. | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. | Визуальный и измерительный контроль Ультразвуковая дефектоскопия Основные типы, конструктивные элементы и размеры УЗ толщинометрия Магнитный контроль | РД 03-421-01 РД 03-606-03 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16809-2015 ГОСТ 21105-87 |  | Толщина металла 3-1300мм 1-200мм 2,5мкм-0,05мм |

| Директор ОсОО «ТЭС Строй» МП ________________ Иманалиев Э.К. | Начальник ОК ЛМиС ОсОО «ТЭС Строй» ________________ Иванов А.Г. |
| --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2022 г.

| №№ п/п |  | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации содержащие требования на контроль/инспекции, | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2 | 3.1 Грузоподъемные краны Грузоподъемные краны Всех типов и направлений Башенные, козловые, мостовые ,гусеничные, железнодорожные, Портальные, кран-балка, краны стрелового типа |  | металлоконструкции, сварные соединения стыковые С1-С40, угловые У1-У10, тавровыеТ1-Т9, нахлёсточныеН1,Н2.. | РД10-112-96, ч1 РД10-112-97 ч,2,3,5. ТР КР Тех. регламент «о безопасности г/п машин» ТР ТС 010/2011 Тех. регламент «о безопасности подъемно-транспортного оборудования» | Визуальный и измерительный контроль Основные типы,конструктивные элементы и размеры УЗ контроль УЗ Толщинометрия Магнитный контроль | РД 03-606-03 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 16809-2015 ГОСТ 21105-87 |  | - Толщина металла 3-1300мм |

| Директор ОсОО «ТЭС Строй» МП ________________ Иманалиев Э.К. | Начальник ОК ЛМиС ОсОО «ТЭС Строй» ________________ Иванов А.Г. |
| --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

KG417/КЦА.OK_________________

«_______»_______________2022г.

| №№ п/п |  | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации содержащие требования на контроль/инспекции, | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3. | 11.1 Металлоконструкций 11.2 Стержневая металлическая арматура железобетонных конструкций и |  | Сварные соединения арматуры: Ванная сварка на стальной скобе накладке С19-Рм, Нахлёсточное соединение, С23-Рэ Тавровое соединение Т12-Рз | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы Конструкции и размеры. Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приёмки | Визуальный и измерительный контроль Ультразвуковой контроль | РД 03-606-03 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 23858-79 |  | Диаметры 20-40мм. Толщина металла 3мм-40мм |

| Директор ОсОО «ТЭС Строй» МП ________________ Иманалиев Э.К. | Начальник ОК ЛМиС ОсОО «ТЭС Строй» ________________ Иванов А.Г. |
| --- | --- |