УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА           Жунушакунов К.Ш.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG  417/КЦА.ОК.078.

От «15»марта 2022г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

_______________________Отдела технического контроля ОсОО «Интергласс»__________________

наименование испытательной  Лаборатории  и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  В

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Стекло листовое бесцветное и изделия из него | ГОСТ 111-2014 | Оптические искажения, видимые в проходящем свете | ГОСТ 33003-2014 п-6 | угол 45-500 |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG  417/КЦА.ОК. 078 .

От «15 »марта 2022г

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Оптические искажения, видимые в отраженном свете (искажение отраженного растра) | ГОСТ 33003-2014 п-7 Метод А | 0-50мм |
| 2 | Зеркала | ГОСТ 17716-2014 | Оптические искажения, видимые в отраженном свете (искажение отраженного растра) | ГОСТ 33003-2014 П-7 Метод А | 0-50мм |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG  417/КЦА.ОК. 078 .

От «15 »марта 2022г

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Стекло листовое бесцветное и изделия из него | ГОСТ 111-2014 | Длина и ширина Контроль пороков | ГОСТ 32557-2013 П-9 ГОСТ 32557-2013 П-19 | 0-3600см Подсчет количества; измерение размеров (0,1-30мм) |

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG  417/КЦА.ОК. 078 .

От «15 »марта 2022г

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Стекло листовое бесцветное и изделия из него | ГОСТ 111-2014 | Отбор образцов/проб | Технологический регламент на стекло листовое бесцветное ТР 22601852-1.054-2013 | - |
| 5 | Зеркала | ГОСТ 17716-2014 | Отбор образцов/проб | Технологический регламент на зеркала ТР 22601852-0.06-2015 | - |