«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КЦА

___________Жунушакунов К.Ш.

Подпись            расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

от «_____» _________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории ГСМ ОсОО «Газпромнефть Аэро Ош»

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливо для реактивных двигателей | ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6 ТР ТС 013/2011 АП КР «АТО» | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 (метод ареометрический) | От 770 до 830 кг/м³ |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод «А») | От +125⁰С до +300⁰С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 (метод вискозиметрический) | От 0,6 до 3,0 мм2/с |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | От 0⁰С до +110⁰С |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 (метод «Б») | От - 80 до 0 0С |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпариванием струей) | От отсутствия до 1000 мг на 100 см³ топлива |
|  |  |  | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86 (метод визуальный) | --- |

| Генеральный директор ОсОО «Газпромнефть Аэро Ош» М.П. _______________ Эсенкулов Артур Бактыбекович подпись расшифровка подписи | Начальник лаборатории ГСМ ___________ Жамалидин кызы Алтынай подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ.____________________

от «__» _________до «___» _________20___г.

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливо для реактивных двигателей | ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6 ТР ТС 013/2011 АП КР «АТО» | Кислотность | ГОСТ 5985-79 (метод титрования) | От отсутствия до 10 мг КОН на 100 см³ топлива |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3ч. | ГОСТ 6321-92 | --- |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость -без антистатической присадки -с антистатистической присадки | ГОСТ 33461-2015 ГОСТ 25950-83 | От 1 до 1000 пСм/м |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5. (метод визуальный) | --- |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (метод рН-метрический и индикаторный) | От 0 до 14 рН |

| Генеральный директор ОсОО «Газпромнефть Аэро Ош» _______________ Эсенкулов Артур Бактыбекович подпись расшифровка подписи | Начальник лаборатории ГСМ ___________ Жамалидин кызы Алтынай подпись расшифровка подписи |
| --- | --- |

М.П.