УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА   __________          Чапаев Ж.Ж.

подпись       расшифровка подписи

м.п.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ.023

от «____» _______________    2021 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории продукции машиностроительного комплекса и мебели Бишкекского Центра

испытаний, сертификации и метрологии

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| №пп |  | Наименование объектов, подле-жащих отбору об-разцов и испыта-нию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: -для приготовления, хранения пищи и механизации кухонных работ | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 15047-78 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC60335-2-24-2016 ГОСТ IEC60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 62552-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность; Механическая прочность; Конструкция, присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC60335-2-16-2012 ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-35- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 62552- 2013 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° 0,2-5,0 Дж 0- 400 Н 0-500 Нм 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-950°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 2 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16012-70 ГОСТIEC 60335-1- 2015 ГОСТIEC 60335-2-3- 2014 ГОСТIEC 60335-2-4-2013 ГОСТIEC 60335-2-7- 2014 ГОСТIEC 60335-2-11- 2016 ГОСТIEC 60335-2-43-2012 ГОСТIEC 60335-2-44-2016 ГОСТIЕС 60335-2-85-2012 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность; Механическая прочность; Конструкция, присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТIEC 60335-1- 2015 ГОСТIEC 60335-2-3- 2014 ГОСТIEC 60335-2-4-2013 ГОСТIEC 60335-2-7- 2014 ГОСТIEC 60335-2-11- 2016 ГОСТIEC 60335-2-43-2012 ГОСТIEC 60335-2-44-2016 ГОСТIЕС 60335-2-85-2012 | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° 0,2-5,0 Дж 0- 400 Н 0-500 Нм 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-950°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 3 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - для чистки и уборки помещений; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013) ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54- 2014 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54- 2014 | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 4 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-30- 2013 ГОСТ IEC60335-2-31- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-40- 2016 ГОСТ IEC60335-2-65-2012 ГОСТ IEC60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88- 2013 ГОСТ IEC60335-2-96-2012 ГОСТ IEC60335-2-98- 2012 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-30- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ IEC60335-2-65-2012 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 5 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - санитарно- гигиенические; - для ухода за волосами, ногтями и кожей -и др. | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 60335-2-52- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ МЭК 61293-2002 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27- 2014 ГОСТ IEC 60335-2-52- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 ГОСТ IEC60335-2-29-2012 | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 Гом До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 6 |  | Электрические аппараты и приборы для обогрева тела | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC60335-2-17- 2014 ГОСТ IEC60335-2-81- 2013 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость; Механическая прочность. Конструкция, присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость. Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-17- 2014 ГОСТ IEC60335-2-81- 2013 | Испытательные пробники и щупы. 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° 0-400 Н 0,5 Ом 0-20мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 7 |  | Электрические аппараты и приборы вибромассаж-ные; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность; Механическая прочность; Конструкция, присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ МЭК 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ГОСТ Р 52161.2.60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) | Испытательные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 Гом До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0-400 Н 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 8 |  | Игровое, спортивное и тренажерное оборудование; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2013) ГОСТ IEC 60950-1-2014) ГОСТ IEC 60335-1- 2015 | Защита от поражения электрическим током Потребляемый ток; Потребляемая мощность; Нагрев частей аппарата; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Сопротивление защитного проводника; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты оболочки; Влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция, присоединение к источнику питания Пути утечки и воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость; Стойкость к игольчатому пламени; | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60335-1-2015 СТБ IЕС 60335-2-82-2011 | Испытатель-ные пробники и щупы 0- 100 А, 0-10 кВт 0 °С - 500 °С до 10 кВ до 200 ГОм 0-0,5 Ом до 10 кВ до IP68 20-40°С 91-98% 0-150 энергия удара 3,5 Дж 10-55-КГц, 0-20мА 50-3 50°С 550-960°С 0-60сек. |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 9 |  | Аудио-и видео-аппаратура, приемники теле- и радиовещания; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60825-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТ 17791-82 ГОСТ IEC 62040-1-2013 | Защита от поражения электрическим током; Потребляемый ток; Потребляемая мощность; Нагрев частей аппарата; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; сопротивление защитного проводника; Степень защиты оболочки; влагостойкость; Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция, подключение к сети электропитания, Пути утечки и воздушные зазоры Теплостойкость; Огнестойкость; Стойкость к игольчатому пламени; | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 60825-1-2013 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 | Испытатель-ные пробники и щупы до 100А, до10 кВт 0 °С - 500 °С до 10 кВ до 200 ГОм 0-0,5 Ом при I=2А до 10 кВ до IP68 20-40°С 91-98% 0-150 энергия удара 3,5 Дж 0-400 Н 10-55-КГц, А= 0,35мм 0-20 мм 50-350°С 550-960°С 0-60 с |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.13-2013(CISPR 13:2006) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.13-2013(CISPR 13:2006) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 10 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - для садово- огородного хозяйства; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-55- 2013 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость, механическая опасность, Механическая прочность; Конструкция, Присоединение к сети. Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 ГОСТ IEC 60335-2-71- 2013 ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-55- 2013 | Испытатель-ные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-1PX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 11 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - швейные и вязальные; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (МЭК 60204-1:1997) ГОСТ IEC 60204-31-2012 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость и Механическая опасность; Механическая прочность Конструкция, Присоединение к источнику питания, Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (МЭК 60204-1:1997) ГОСТ IEC 60204-31-2012 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | Испытательные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-150 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IРХ1-Х8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0Дж 0-400 Н 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 12 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: -электронасосы | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012) ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Устойчивость, механическая опасность Механическая прочность, Конструкция. Присоединение к сети питания Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ IEC 60335-2-41- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ IEC 60335-2-55- 2013 | Испытатель-ные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0-400 Н 0,5 Ом 0-20мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 13 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - оборудование световое и источники света; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC60598-2-13-2011 ГОСТ IEC 60598-2-17- 2011 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ГОСТ IEC 62031-2016 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 61195-2012 ГОСТ IEC 61199- 2011 ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ IEC 60155-2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 61050- 2011 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ 31948-2012 ГОСТ 31998.1-2012 СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Стойкость к крутящему моменту Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочки; Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность, Механическая прочность Конструкция. Присоединение к сети питания Внешние провода и провода внутреннего монтажа, Сопротивление заземления Ток прикосновения и ток защитного проводника Пути утечки, воздушные зазоры Теплостойкость Огнестойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2013 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-9-2011) ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ IEC60598-2-13-2011 ГОСТ IEC 60598-2-17- 2011 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 62031-2016 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 61195-2012 ГОСТ IEC 61199- 2011 ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) СТБ IEC 62035-2007 ГОСТ IEC 60155-2012 ГОСТ IEC 60061-1-2014 ГОСТ IEC 61050- 2011 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ 31948-2012 ГОСТ 31998.1-2012 СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Испытатель-ные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-10 мА 0-3 н.м 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°C, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0-0,5 Ом 0--10 мА; 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ ЕН 55015-2006 | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | СТБ ЕН 55015-2006 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 14 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - изделия электроуста-новочные; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 61058-1-2012) ГОСТ IEC 61058-2-1-2013) ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 ГОСТ IEC60884-1-2013 ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2- 2:1989) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2- 6:1997) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1- 94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320- 2-2-98) (есть) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2- 3:1998) (есть) ГОСТ IEC 60884-1-2013 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 ГОСТ IEC 60998-2-4- 2013 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7- 1:2002) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7- 2:2002) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999- 1:1999) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995) ГОСТ IEC 60730-1-2016) ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1- 99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2- 99) ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1- 99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2- 99) ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-1-9) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-97) ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ГОСТ IEC 60884-1- ГОСТ 32126.1-2013 ГОСТIEC 60670-21-2013 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60400- 2011 ГОСТ IEC 61184- 2011 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 п ГОСТ IEC 60838-2-2- 2013 | Защита от поражения электрическим током; Степень защиты оболочки; Заземление; Конструкция; Влагостойкость Сопротивление изоляции; Прочность изоляции; Нагрев при прохождении тока; Отключающая способность; Нормальная работа; Усилие разъема штырей; Гибкие кабели, шнуры и их Присоединение; Механическая прочность Пути утечки, воздушные зазоры, Нагревостойкость Теплостойкость; Огнестойкость; | ГОСТ IEC 60730-1-2016) ГОСТ IEC 61058-1-2012) ГОСТ IEC 61058-2-1-2013) ГОСТ IEC 61058-2-4-2012) ГОСТ IEC 61058-2-5-2012) ГОСТ IEC60884-1-2013 ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ 30988.2.5-2003 ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1- 94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320- 2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ IEC 60884-1-2013) ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998- 1:1990) ГОСТ IEC 60998-2-1-2013) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2- 3:1991) ГОСТ IEC 60998-2-4- 2013 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7- 1:2002) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7- 2:2002) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999- 1:1999) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999- 2:1995) ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1- 99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2- 99) ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98 ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) ГОСТ IEC 60730-2-10-2013) ГОСТ Р 51324.2.1-2012 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-1-9) ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ IEC 60884-1-2013) ГОСТ IEC 61210-2011 ГОСТIEC 60670-21-2013 ГОСТ 32126.1-2013 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60238- 2012 ГОСТ IEC 60400- 2011 ГОСТ IEC 61184- 2011 ГОСТ IEC 60838-1- 2011 ГОСТ IEC 60838-2-2- 2013 | Испытатель-ные пробники и щупы До IP68 0-0,5 Ом 20-30°С 91-98% 0-200 ГОм 10кВ 0-600°С 6-125 А 0-10 мм 0-100 Н 0-10 Н.м 0-20мм 0-1300С 50-350°С 550-850°С |
| 15 |  | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: - блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения; | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012) СТБ IEC 61851-1-2008 СТБ IEC 61851-21-2007 ГОСТ IEC 61293-2002 ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Механическая прочность; Конструкция, Присоединение к источнику питания Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ I(EC 60335-1- 2015 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТIEC 61558-1-2012) ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 СТБ МЭК 61851-1-2008 (МЭК 61851- 1:2001) ( СТБ МЭК 61851-21-2007 (МЭК 61851- 21:2001) ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 | Испытательные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм До 10 кВ IPX1-1PX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-5,0 Дж 0,5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
| 16 |  | Оборудование информацион-ных технологий: | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1- 2014 ГОСТIEC 60950-22-2013 ГОСТ IEC 60825-1- 2013 ГОСТ IEC 61131-2- 2012 СТБ EN41003-2008 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ 31210-2003 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Напряжение Потребляемая мощность Потребляемый ток Нагрев, Превышение температуры Ток утечки Электрическая прочность Сопротивление изоляции Степень защиты оболочки Влагостойкость Устойчивость и механическая опасность Механическая прочность Конструкция, Присоединение к источнику питания Сопротивление заземления Теплостойкость Огнестойкость | ГОСТ IEC 60950-1- 2014 ГОСТ IEC 60950-22-2013 ГОСТ IEC 60950-21-2013 ГОСТ IEC 60825-1- 2013 ГОСТ IEC 61131-2-2012 СТБ EN41003-2008 ГОСТ IEC 61204-2013 ГОСТ IEC 62040-1-2013 ГОСТ 31210-2003 | Испытательные пробники и щупы 0-1000 В 0-100 кВт 0-25 А 0-150 °С 0-5 мА До 10 кВ 0-200 ГОм До IP68 20-40°С 40-93% 0-15° Удар шаром 500г 0-0,5 Ом 50-350°С 550-960 °С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.22-2013 | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 17 |  | Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические). | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61029-1-2012 ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1- 2009 СТБ IEC 60745-1- 2012 ГОСТ IEC 60745-2-1- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-2- 2011 ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014 ГОСТIEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-12- 2013 ГОСТ IEC 60745-2-13-2012 ГОСТ IEC 60745-2-14- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 60745-2-16-2012 ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Потребляемая мощность; Потребляемый ток; Нагрев; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Стойкость к перенапряжению; Степень защиты от воды; Влагостойкость; Механическая безопасность; Механическая прочность Конструкция; Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры; Сопротивление заземления Пути утечки, воздушные зазоры Теплостойкость Огнестойкость | ГОСТ IEC61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 СТБ IEC61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-1- 2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1- 2009 СТБ IEC 60745-1- 2012 ГОСТ IEC 60745-2-1- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-2- 2011 ГОСТ IEC 60745-2-3-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТIEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-12- 2013 ГОСТ IEC 60745-2-13-2012 ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 ГОСТ IEC 60745-2-15-2012 ГОСТ IEC 60745-2-16-2012(IEC ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2014 ГОСТ 30700-2000 (IEC 745-2-7-89) 60745-2-4:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2011 ГОСТ IEC60335-2-45-2014 | Испытатель-ные пробники и щупы 0-600 В 0-360 кВт 0-600 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 Мом До 10 кВ До IPX8 20-45°С, 30-98% 0-15° Энергия удара 0,2-1,0 Дж Высота падения до 1м. 0-5 Ом 0-20 мм 50-350°С 550-960°С |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 18 |  | Кабели, провода и шнуры | ТР ТС 004//2011 ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 28244-96 (МЭК 83-75) ГОСТIЕС 60799-2011 ГОСТ 433-73 ГОСТ 839-80 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 2190-77 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 6285-74 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 10348-80 ГОСТ 12182.0-80 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 17491-80 ГОСТ 17492-72 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 27893-88 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 ГОСТIEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5- 2013 ГОСТIEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ IEC 60227-7-2012) ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ IEC 60245-1-2011) ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТIEC 60245-4-2011 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТIЕС 60245-8-2011 ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ 31996-2012 | Сопротивление токопроводящих жил; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Механическая прочность: Гибкость; Изгиб; Статическая гибкость; Стойкость к истиранию растяжение изоляции; Стойкость на растяжение; Теплостойкость изоляции; Ударопрочность при низкой температуре Стойкость к тепловому удару; Временные интервалы Сечение проводников Нераспространение горения; | ГОСТ 433-73 ГОСТ 839-80 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 2190-77 ГОСТ 2990-78 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 6285-74 ГОСТ 7006-72 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 7399-97 с ГОСТ 10348-80 ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) ГОСТ 11262-80 ГОСТ 12174-76 ГОСТ 12177-79 ГОСТ12182.0-80 ГОСТ 12182.1-80 ГОСТ 12182.2-80 ГОСТ 12182.4-80 ГОСТ 12182.5-80 ГОСТ 12182.6-80 ГОСТ 22220-76 ГОСТ 24683-81 ГОСТ 25018-81 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 27893-88 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-4-2011 ГОСТ IEC 60227-5- 2013 ГОСТIEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ IEC 60227-7-2012) ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ IEC 60245-1-2011) ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ IЕС 60811-1-1-2011 СТБ IЕС 60811-1-1-2009 ГОСТ IЕС 60811-1-2-2011 СТБ IЕС 60811-1-2-2008 ГОСТ IЕС 60811-1-4-2011 СТБ IЕС 60811-1-4-2009 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ 31996-2012 | 0-500 мОм 0- 10 кВ 0-200 ГОм Масса груза 0-7,5 кг 30000циклов 0-180° 60000 циклов 0-1500 мм Энергия удара 0,2-1,0 Дж 0-600 Н 25-30 см/с 10-30000 Н 50-100 °С. -70 до -15 °С 100-1500 г 50-200 °С. 0-60 мин 0-20 мм2 Время воздействия пламени 0-500 сек |
| 19 |  | Выключатели автоматичес-кие и устройства защитного отключения | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 (ГОСТ IEC 60947-2-2014) ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ IEC 61008-1-2012 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC61008-2-1-90) ГОСТ IEC 61009-1-2014) ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1999) ГОСТ 31601.2.1 -2012 (IEC 61008-2-1-90) ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК61009-1:2006) ГОСТ Р 51327.2.1-99(МЭК 61009-2-1-91) ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК60898-1- 2003) | Огнестойкость; Стойкость к нагретой проволоке; Стойкость к игольчатому пламени; Превышение температуры частей устройства; Механическая прочность; Крутящий момент; Усилие растяжения; Электрическая прочность изоляции; Защита от поражения электрическим током; Влагоустойчивость; Стойкость к температурному воздействию; Токи короткого замыкания; Ток срабатывания УЗО; Время срабатывания; | ГОСТ Р 50030.2-2010 ГОСТ IEC 60947-2-2014) ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ IEC 61008-1-2012 ГОСТ 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990)) ГОСТ IEC 61009-1-2014) ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1999) ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК61009-1:2006) ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91) ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК60898-1:2003) | 550-960 °С. 960°С. 0-60 с 20-400 °С. 0- 500 Нм 0-1000Н до 10 кВ Испытательные пробники и щупы 91-98% 30-50 °С От -35 до 130 °С. До 12 кА 0-400 мА 0-10 сек |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ EN 55011-2012 | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах; Напряженность поля индустриальных радиопомех; | СТБ EN 55011-2012 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 20 |  | Аппараты для распределения электрической энергии. | ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ IEC 61140-2012) ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 ГОСТ МЭК 61210-2011 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) НКУ ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439- 4:2004) ГОСТ IEC 60127-2-2013 ГОСТ IEC 60127-3-2013 ГОСТ 31196.4-2012 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ IEC 60127-4-2011) ГОСТ IEC 60127-6-2013) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ГОСТ IEC 60691-2012 ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947-3:1999) ГОСТ 30011.1-2012а ГОСТ 30011.5.5-2012 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 30849.1-2002 (IEC 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (IEC 60309-2-99) ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 ГОСТ IEC 62208-2013) СТБ МЭК 60439-1-2007 СТБ МЭК 60439-2-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 ГОСТ IEC 60715-2013) ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.7.2-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ 12.2.007.6-93. | ТР ТС 004/2011 Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Потребляемая мощность; Электрический ток; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Стойкость к раскаленной петле; Стойкость к игольчатому пламени | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439- 1:2004) ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439- 2:2005) ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439- 4:2004) ГОСТ 31196.4-2012 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ГОСТ 31195.2.3-2012 ГОСТ 31602.1-2012 ГОСТ 31602.2-2012 СТБ МЭК 60439-1-2007 (IEC 60439- 1:2004) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439- 2:2005) СТБ МЭК 60439-3-2007 (IEC 60439- 3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (IEC 60439- 4:2004) ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30011.7.1-2012 ГОСТ 30011.7.2-2012 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-360 кВт 0-1000 А 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от -30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0-5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ EN 55011-2012 | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | СТБ EN 55011-2012 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
| 21 |  | Аппараты электрические для управления электротехническими установками | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 61293-2002 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ IEC 60947-1-2014) ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947- 3:1999) ГОСТ Р 50030.3-2012 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5- 1:1997) ГОСТ 30011.6.1- 2012 (IEC 60947-6- 1:1989) ГОСТ 32128.2.11-2013 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012) ГОСТ 12.2.007.6-93 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Электрический ток; Потребляемая мощность; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004)' ГОСТ IEC 60730-1-2016 ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 ГОСТ IEC60730-2-9-2011 ГОСТ IEC 60730-2-5-2012) ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 добавить ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ IEC 60947-1-2014) ГОСТ 30011.3-2002 (IEC 60947- 3:1999) ГОСТ Р 50030.3-2012 ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5- 1:1997) ГОСТ 30011.6.1- 2012 (IEC 60947-6- 1:1989) ГОСТ 32128.2.11-2013 ГОСТ Р 51324.1-2012 ГОСТ IEC 61058-1-2012 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-1000 А 0-360 кВт 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от-30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0,5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  | 22 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Электрический ток; Потребляемая мощность; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-1000 А 0-360 кВт 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от-30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0,5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  |  |  | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 27468 ГОСТ 12.2.003 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТР МЭК 60204-1 ГОСТ 12.1.012 | Электробезопасность Безопасность Прочность Плотность Герметичность Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТР 51871 ГОСТ 26646 ГОСТ 12.2.003 ГОСТР МЭК 60204-1 | 0.075... 750В 0.003... 7.5 А 0..1000 МОм 0... 10 кВ 0...0,1 Ом 500В, 1000В, 2500В до 25 МПа до 25 МПа до 25 МПа |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ EN 55011-2012 | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | СТБ EN 55011-2012 | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
|  | - 23 | Кондиционеры промышлен-ные,воздухона-греватели и воздухоохлади-тели | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.003 ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-2-40 | Электробезопасность Безопасность Шум Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC60335-2-40 | 0.075... 750В 0.003. ..7.5А 0...1000 Ом 0...10 кВ 0...0,1 Ом 500В, 1000В, 2500В 15...145дБА |
|  | - 24 | Инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный, в том числе электрический | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 10084-73; ГОСТ 12633-90 ГОСТ 17770-86; ГОСТ 26055-84; ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 | Общие требования безопасности. Шумовые характеристики. Промышленная безопасность. Электрическая безопасность. Требования эргономики, безопасности. Требования к установке. Требования к защитным и регулирующим устройствам. | ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 12.2.030-2000; ГОСТ 10084-73; ГОСТ 12633-90; ГОСТ 17770-86; ГОСТ 26055-84; ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 60745-2-5- 2014 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 | 85 дБА 50-440 В 0-0,05 Ом 0,75-10,00 мм2 30-100 Н 2-7 МОм 0,1-1,25 Н*м 0,4-6,0 мм 0-850 °С 80-110 КПа 0-95% 0,25-0,75 А |
|  | - 25 | Тали электрические канатные и цепные | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 24599-87 ГОСТ 28408-89 | Защита от поражения электрическим током Конструкция Сопротивление изоляции проводов электрических цепей Изоляция электрических цепей Сопротивление цепей заземления Степень защиты оболочек Эквивалентный уровень звука тали | ГОСТ 22584-96 ГОСТ 28408-89 | Испытательные пробники и щупы 0...1 МОм 0-10 кВ 0-0,5 Ом 0-IP68 80 дБА |
|  | - 26 | Оборудование деревообра- батывающее | ТРТС010/2011 ГОСТ 12.2.026.0 ГОСТ25223-82 ГОСТ 31206-2012 | Защита от поражения электрическим током Прочность изоляции Сопротивление изоляции Защитные и предохранительные устройства Органы управления Шум | ГОСТ 25223-82 ГОСТ 12.2.026.0-93 | Испытательные пробники и щупы 0-10кВ 0-5000 Мом 85 дБА |
|  | - 27 | Оборудование целлюлозно-бумажное | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25166-82 | Требования безопасности | ГОСТ 25166-82 | 0-1,8 м 0-250 Н |
|  | - 28 | Вентиляторы промышленные | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-82 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 ГОСТ 31351-2007 ГОСТ 31352-2007 | Предельные отклонения линейных размеров; Предельные отклонения присоединительных и установочных размеров; Уровень звуковой мощности; Диаметр рабочего колеса; Уровень звуковой мощности; Функционирование систем автоматики, контроля и защиты; | ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-80 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 | 0,2-20 мм 0,2-1 мм 0-10000 мм - мм |
|  | - 29 | Оборудование технологичес-кое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышлен-ности | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Электрический ток; Потребляемая мощность; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-1000 А 0-360 кВт 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от-30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0,5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  |  |  | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 31527-2012(TY 12043:2000) ГОСТ 31523-2012 (ЕН453:2000) СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12853-2007 ГОСТ Р 54320-2011(ЕН 1673:2000) ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002) ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003) ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001) | Требования к шумовым характеристикам Электробезопасность Конструкция Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 31527-2012(TY 12043:2000) ГОСТ 31523-2012 (ЕН453:2000) СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12853-2007 ГОСТ Р 54320-2011(ЕН 1673:2000) ГОСТ Р 54388-2011 (ЕН 13390:2002) ГОСТ Р 54424-2011 (ЕН 13208:2003) ГОСТ Р 54423-2011 (ЕН 12852:2001) | Не более 100 дБА 0.075...750В 0.003...7.5 А 0...1000 Ом 0...10 кВ 0...0,1 Ом 500В, 1000В, 2500В |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
|  | - 30 | Оборудование технологичес-кое для мукомольно-крупяной, комбикормо-вой и элеваторной промышлен-ности | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.042-2013 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Электрический ток; Потребляемая мощность; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.042-2013 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-1000 А 0-360 кВт 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от-30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0,5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  |  |  | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88 | Требования к шумовым характеристикам Электробезопасность Конструкция Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТ 12.2.124-2013 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88 | Не более 100 дБА 0.075...750В 0.003...7.5 А 0...1000 Ом 0...10 кВ 0...0,1 Ом 500В, 1000В, 2500В |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
|  | - 31 | Оборудование технологичес-кое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-1 -2015 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ МЭК60335-2-36-2005 ГОСТ IEC60335-2-37-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением; Напряжение; Частота напряжения; Электрический ток; Потребляемая мощность; Превышение температуры; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; Степень защиты оболочек; Влагостойкость; Стойкость к температурному воздействию; Превышение температур частей оборудования; Временные интервалы; Сопротивление заземления; Пути утечки, воздушные зазоры; Теплостойкость; Огнестойкость | ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ IEC 60335-1 -2015 ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ МЭК60335-2-36-2005 ГОСТ IEC60335-2-37-2012 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC60335-2-104-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 | Испытательные пробники и щупы 0-2000 В 45-55 Гц 0-1000 А 0-360 кВт 0-450 °С 0-20 мА 0-10 кВ 0-200 ГОм до IP68 20-45°С, 30-98% от-30 до 80°С до 200 °С 0-60 мин; 0,5 Ом 0-100 мм 550-960°С 0-60 сек |
|  |  |  | ТРТС 010/2011 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 27684-88 ГОСТ 31529-2012 ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) ГОСТ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-37-2007 ГОСТ IEC60335-2-38-2013 ГОСТ IEC60335-2-39-2013 ГОСТIEC60335-2-42-2013 ГОСТ IEC60335-2-47-2012 ГОСТ IEC60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) | Конструкция, Высота загрузки и выгрузки над уровнем пола для машин, устанавливаемых на полу Конструкция Прочность деталей оборудования при испытании: - на герметичность; - на прочность Хладагенты Безопасность агрегатов Электротехническая безопасность Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 27684-88 ГОСТ 31529-2012 ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) ГOCT IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-37-2007 ГОСТ IEC60335-2-38-2013 ГOCTIEC60335-2-39-2013 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ГОСТ IEC60335-2-42-2013 ГОСТ IEC60335-2-48-2013 ГОСТ IEC 60335-2-58-2009 ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 ГОСТ IEC 60335-2-90 -2013 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ EN454-2013 ГОСТ EN1974-2013 ГOCTEN12042-2013 ГОСТ EN12984-2013 | 0-10м 0.075...750В 0.003...7.5 А 0...1000 Ом 0...10 кВ 0...0,1 Ом |
|  |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | Напряжение индустриальных радиопомех на сетевых зажимах Напряженность поля индустриальных радиопомех | ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 150 кГц÷30 МГц 30÷1000 МГц |
|  | - 32 | Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | TP ТС 010/2011 ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ Р 54440 ГОСТ Р 54441-2011 ГОСТ Р 51382-2011 ГОСТ Р 54820-2011 ГОСТ Р 54829-2011 ГОСТ 30735-2001 | Испытательное давление Температура окружающей среды Давление воды Максимальная тяга Температура уходящих газов Температура поверхности Функционирование систем автоматики, контроля и защиты | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 ГОСТ Р 54440-2011 ГОСТ Р 51382-2011 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 20548-87 ГОСТ Р 54829-2011 | От 0,4 до 60 МПа -10-+100 °С 0,5-1,5 Мпа 90-110 кПа 0-150 °С 82-90 % 0-300 °С 0-250мг/кВт*ч 0-110 мг/кВт*ч |
|  | - 33 | Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие, по крайней мере, одну газовую горелку) | ТР ТС 016/2011 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ 33998-2016 ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) ГОСТ 30154-94 | Прочность конструкции Герметичность и долговечность газового контура Тепловая мощность Устройство контроля пламени (срабатывание) Температура Разжигания, розжиг, полное зажигание стабильность пламени Специальные требования к духовкам и излучающим грилям Розжиг, полное зажигание, стабильность пламени Качество горения Потребление энергии духовкой | ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ 33998-2016 ГОСТ Р 54451- 2011(ЕН 30-2-2:1999) ГОСТ 30154-94 | От 0,4 до 60 МПа -10-+100 °С 0,5-1,5 Мпа 90-110 кПа 0-150 °С 82-90 % 0-300 °С 0-250мг/кВт*ч 0-110 мг/кВт*ч |
|  | - 34 | Котлы отопительные газовые с блочными дутьевыми горелками, теплопроизво-дительностью до 100 кВт | ТР ТС 016/2011 ГОСТ 20548-87 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) ГОСТ Р 54438- 2011 (ЕН 625:1996) ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН483:1999) | Номинальная теплопроизво- дительность Разрежение Температура Рабочий цикл Уровень звука Гермегичаость Тепловая мощность Зажигание, перекрёстное зажигание, устойчивость пламени Условия в дымоходе Отсутствие конденсата Гидравлическое сопротивление Перегрев горячей воды Максимальная температура горячей воды Время нагрева горячей воды | ГОСТ 20548-87 ГОСТ Р 51733- 2001 ГОСТ Р 53634-2009 (ЕН 656:1999) ГОСТ Р 54438-2011 (ЕН 625:1996) ГОСТ Р 54826-2011 (ЕН 483:1999) | От 10 до 100кВт От 0 до 45Па 45-1200С от 6 до 12 ч от 0 до 140 дБА Утечка воздуха от 0 до 0,514 дм3/ч от 10 до 100 кВт от 0 до 5с, устойчивость пламени от 0 до 180 с От 0 до 200 Па 0 - 95 °С 0-95°С 0 -10 мин |
|  | - 35 | Горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелоч-ные для бытовых аппаратов | ТР ТС 016/2011 ГОСТ 25696-83 ГОСТ 16569-86 | Требования к конструкции и эксплуатационным характеристикам, Требования безопасности, комплектность | ГОСТ 25696-83 ГОСТ 16569-86 | Менее 45 дБА Менее 40 °С Менее 75°С Более 200°С Менее 30 °С 5,8-29,0 кВт Менее 40-100 °С Менее 40-100 °С Менее 40°С 120-150 мм в 40-200 кг в зависимости от изделия В зависимости от изделия |
|  | 36 | Мебель корпусная | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Функциональные размеры (для детской мебели), устойчивость, прочность и деформируемость корпуса, жесткость, прочность и долговечность крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения | ГОСТ 26682-85 ГОСТ 19882-91, ГОСТ 19195-89 | 0-3500 мм. 0-10000 даН 0-100 кг |
|  | 37 | Настенная корпусная мебель | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Усилие раздвигания, прочность и долговечность крепления дверей раздвижных, складных и дверей- шторок; Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий; Усилие выдвигания, прочность и долговечность выдвижных ящиков (полуящиков), изделий корпусной мебели и столов; прогиб стационарных штанг, прочность штангодержателей; усилие выдвигания, долговечность и прочность выдвижных штанг; | ГОСТ 30209-94 ГОСТ 28136-89, ГОСТ 28105-89, ГОСТ 28102-89, | 0-3500 мм. 0-10000 даН ## 0-100 кг 0-10мм 0-10мм |
|  | 38 | Столы обеденные | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 22046-2002 ГОСТ 22046-2016 | Устойчивость; Прочность под действием статической нагрузки; Прочность под действием длительной статической нагрузки; Жесткость; Прочность под действием ударной нагрузки; Прочность при падении; Долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Долговечность под действием вертикальной нагрузки; | ГОСТ 28793-90, ГОСТ 30099-93 | 0-50даН 0-10мм 0-20мм 0-180мм 0-300мм 0-20мм 0-20мм |
|  | 39 | Столы письменные (рабочие) | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Устойчивость; Прочность под действием статической нагрузки; Прочность под действием длительной статической нагрузки; Жесткость; Прочность под действием ударной нагрузки; Прочность при падении; Долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Долговечность под действием вертикальной нагрузки; Долговечность опор качения. Прочность, долговечность и усилие выдвигания ящиков; Жесткость, прочность и долговечность крепления дверей с горизонтальной и вертикальной осями вращения | ГОСТ 28793-90 ГОСТ 30212-94, ГОСТ 28105-89, ГОСТ 19195-89. | 0-20даН. 0-15 даН, ## 0-25мм ## 0-100 кг, 0-300 мм 0-25 мм. 0-10мм 250-500 мм. 0-5 даН 0-100 кг 0-2 мм. |
|  | 40 | Столы журнальные | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Устойчивость; Прочность под действием статической нагрузки; Прочность под действием длительной статической нагрузки; Жесткость; Прочность под действием ударной нагрузки; Прочность при падении; Долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Долговечность под действием вертикальной нагрузки; Долговечность опор качения; | ГОСТ 28793-90, ГОСТ 30212-94 | 0-15 даН 0-10 мм 0-100 кг, 0-15 мм. 0-180 мм. 0-300 мм 0-20 мм. 250-500 мм. |
|  | 41 | Столы детские | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Функциональные размеры; Устойчивость; Прочность под действием статической нагрузки; Прочность под действием длительной статической нагрузки; Жесткость; Прочность под действием ударной нагрузки; Прочность при падении; Долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Долговечность под действием вертикальной нагрузки. | ГОСТ 26682-2016 ГОСТ 28793-90, ГОСТ 30099-93. | 0-3500мм 0-3 даН 0-10 мм. 0-7,5 мм. 0-80 мм. 0-200 мм. 0-10 мм. |
|  | 42 | Столы туалетные | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014 | Устойчивость; Прочность под действием статической нагрузки; Прочность под действием длительной статической нагрузки; Жесткость; Прочность под действием ударной нагрузки; Прочность при падении; Долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Долговечность под действием вертикальной нагрузки. | ГОСТ 28793-90, ГОСТ 30099-93. | 0-100 даН 0-3 даН 0-10 мм. 0-7,5 мм. 0-80 мм. 0-200 мм. 0-10 мм. |
|  | 43 | Столы ученические и для учителя | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 22046-2016 | Функциональные размеры; Устойчивость; Прочность под действием вертикальной статической нагрузки; Прочность под действием ударной нагрузки; Жесткость и долговечность под действием горизонтальной нагрузки; Прочность при падении; Прочность крепления задней стенки. | ГОСТ 11015-93, ГОСТ 18313-93, ГОСТ 23380-83, | 0-3500 мм. 0-60 даН 0-300 даН 0-180 мм. 0-20даН/мм. 0-200 мм. 0-50даН |
|  | 44 | Мебель для сидения и лежания: диваны,кровати-диваны, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки и пр. | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 | Устойчивость; Статическая прочность навесных боковин; Прочность опор (ножек), Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей; Долговечность элементов изделия (спинки, сиденья, боковин, беспружинных элементов спальных мест) Прочность изделия под ударной нагрузкой ; Усилие трансформации спальных мест изделий (или его секций) ; Прочность каркасов изделий при падении ; Долговечность кресел-качалок при горизонтальном нагружении боковин; Прочность кресел-качалок при вертикальных ударных нагрузках сиденья. Долговечность мягких элементов, сформированных на основе пружинных блоков | ГОСТ 19120-93. ГОСТ 14314-94 ГОСТ 19918.3-79 | 0-3500 мм. 0-100 ДаН 0-100 кг 0-10 мм 0-180мм 0-20даН 0-200мм 0-50мм 0-30мм |
|  | 45 | Кресла рабочие, стулья, табуреты, пуфы. | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 | Устойчивость Долговечность конструкции деревянных стульев; Долговечность сиденья, спинки, подлокотников стульев, кресел, табуретов складных; Долговечность опор качения и поворотных опор стульев и кресел на металлическом каркасе, пуфов; Статическая прочность сиденья, спинки, ножек, подлокотников, подголовников стульев, кресел, табуретов Усталость (долговечность) сиденья, спинки стульев, кресел, табуретов . Ударная прочность сиденья, спинки, подлокотников стульев, кресел, табуретов ; Прочность при падении стульев, кресел, табуретов | ГОСТ 30211-94 ГОСТ 12029-93, | 0-15даН, 0-3500 мм, 0-100 даН 0-20мм 250-500мм 0-160даН 0-120даН 0-600мм |
|  | 46 | Кресла для зрительных залов | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 16854-91 | Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел Прочность каркаса кресел с откидными сиденьями, Статическая прочность крепления функциональных элементов | ГОСТ 26003-83, | 0-100 даН 0-100 даН |
|  | 47 | Кровати | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 | Долговечность конструкции и царг Прочность крепления опорных брусков к царгам, прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами, прочность основания, Ударная прочность | ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 17340-87 | 0-30 мм. 0-100 даН, 0-1000 мм. 0-180 мм. |
|  | 48 | Кровати детские | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 | Функциональные размеры, Устойчивость (для кроватей типа I), Деформируемость стоек ограждения; Долговечность, Прочность основания, Прочность поперечных брусков ограждения при испытании на удар Прочность стоек (щитов) ограждения при испытании на удар | ГОСТ 19301.3-94. ГОСТ 28777-2016 | 0-3500 мм. 0-5 ДаН 0-10 мм 0-30 мм. 0-5 кг. 0-200 мм. |
|  | 49 | Двухъярусные кровати | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 | Функциональные размеры, Прочность Устойчивость; Долговечность конструкции, основания Статическая прочность крепления лестницы и каждой ступени | ГОСТ 19301.3-94, ГОСТ 30210-94 | 0-3500мм, 0-50Дан 0-12 даН 0-100 даН 0-100 даН |
|  | 50 | Стулья детские, ученические | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 22046-2016 | Функциональные размеры, Устойчивость Прочность каркаса трансформируемых стульев в каждом направлении: “вперед”, “назад”, “влево”, “вправо” Прочность стола и подножки трансформируемого стула, Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу, Прочность крепления накладной спинки стула к металлическому каркасу, Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции, Прочность при падении на пол Статическая прочность сидения | ГОСТ 19301-2-2016 ГОСТ 11016-93, ГОСТ 23381-2016 | 0-3500 мм, 0-20оС 0-10 Дан, 0-3 даН, 0-30 даН 0-60 даН 0-450 мм. 0-80 даН |
|  | 51 | Мягкие элементы на основе пружинных блоков | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-93 (ГОСТ 19917-2014) | Мягкость; Долговечность пружинных мягких элементов; | ГОСТ 21640-91, ГОСТ 14314-94 | 0-100 даН 0-30 мм. |
|  | 52 | Мягкие элементы беспружинные | ТР ТС 025/2011 ГОСТ 19917-93 (ГОСТ 19917-2014) | Мягкость; Остаточная деформация; | ГОСТ 21640-91, ГОСТ 19918.3-79 | 0-100 даН 10 % 0-70 даН |
|  | 53 | Линзы очковые из бесцветного стекла, полимерного материала | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 30808-2002 ГОСТ Р 53950-2010 | Внешний осмотр; Геометрические размеры; Номинальное значение задней вершинной рефракции в 1 главном сечении; Астигматическая разность; Устойчивость к внешним воздействующим факторам; Абразивостойкость; | ГОСТ 30808-2002 ГОСТ Р 53950-2010 ГОСТ 23265-78 | 0-500 мм от +25до -30(дптр) |
|  | 54 | Очки солнцезащит-ные | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ Р 51831-2001 | Отклонение от нулевого значения оптической силы.; | ГОСТ Р 51831-2001 | от +25до -30(дптр) |
|  | 55 | Инструмент медицинский металлический и прочие. | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 /ГОСТ Р 50267-92) ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 21643-2005 | Внешний осмотр; Геометрические размеры; Маркировка; Коррозионная стойкость; Теплостойкость; Холодоустойчивость; Влагоустойчивость; | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 /ГОСТ Р 50267-92) ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 21643-2005 | 0-500мм 0-1000С -600С 98%, 250С |
|  | 56 | Приборы для измерения артериального давления | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 6915-89 | Конструкция, испытание на перегрузку; | ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 6915-89 | 0: 300 ммм.рт.ст. |
|  | 57 | Центрифуги лабораторные медицинские | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2014) НД изготовителя ГОСТ 30805.14.1 -2013 (CISPR 14-1:2005) | Внешний осмотр; Работоспособность; Проверка автоматики (привода, торможения, световой индикации, блокировки,) Потребляемая мощность; Нагрев; Ток утечки; Электрическая прочность изоляции; Сопротивление изоляции; заземление Степень защиты оболочек; Пути утечки,воздушные зазоры Конструкции; Устойчивость, механические опасности; Уровень звуковой мощности Влагостойкость; Холодоустойчивость; Напряжение радиопомех; Напряженность поля радиопомех; | ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2014) НД изготовителя # ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) | 0-1кВт 0-1000С 0-5мА 0-10кВ 500МОм 0-1 0 мм 85ДБа 0-110дБ(мкВ) |
|  | 58 | Приборы и устройства электротехнические, применя-емые в медицине: Аквадисцилля тор. Стерилизатор.Аппарат электро-вибромассажный. Аппараты используемые в стомато-логии. Аппараты ультразвуко-вого сканирования. Электрокардиограф И пр. | ТР КР «О безопасности изделий медицинского назначения» ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 /ГОСТ Р 50267-92) ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 22340-89 ГОСТ 19569-89 ГОСТ 28131-89 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ГОСТ 25148-82 ГОСТ 30805.14.1 -2013 (CISPR 14-1:2005 | Испытание на безопасность: Внешний осмотр; Класс защиты; Герметичность; Сопротивление изоляции; Электрическая прочность; Ток утечки; Устойчивость, механическая опасность; Конструкция; Уровень звука Напряжение радиопомех; Напряженность поля радиопомех; | ГОСТ 20790-93 / ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ 30324.0-95 /ГОСТ Р 50267-92) ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ 22340-89 ГОСТ 19569-89 ГОСТ 25148-82 ГОСТ 28131-89 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 ГОСТ 25148-82 ГОСТ 30805.14.1 -2013 (CISPR 14-1:2005 ГОСТ Р 51318.11-2006 | 0-500 МОм 0-10кВ 0-10мА 0-85дБА 0-110 дБ(мкВ) |