УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА   __________   Жунушакунов К.Ш

подпись       расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№_______________________________

от «___» «________________» 20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории пищевой и сельхозпродукции Бишкекского Центра

испытаний, сертификации и метрологии

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| №№ пп | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлеб и хлебобулочные изделия (в том числе и продукты для детского питания) | ##### ТР ТС 021/2011 ##### ГОСТ 27844-88 ##### ГОСТ 28620-90 ##### ГОСТ 8494-96 ##### ГОСТ 2077-84 ##### ГОСТ 7128-91 ##### и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -влажность мякиша -кислотность мякиша | ГОСТ 21094-75 ( метод термогравиметрии) ГОСТ 5670-96 (метод титриметрический) | (27,0÷55,0) % (2,0÷12,0) град |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: -зараженность Bac.subtilis ssp.Mesentericus -КМАФАнМ -БГКП(колиформы) -патогенные, в т.ч. сальмонеллы -S.aureus -Proteus -плесени -дрожжи | МУ по микробиологическому контролю муки и готовых мучных изделий на зараженность Вac.subtilis ,ssp.Mesentericus ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-12 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2 | Сахар – песок Сахар – рафинад Меласса (в том числе и для детского питания) | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 21-94 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 12570-98 (метод термогравиметрии) | (0,06÷0,3) % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы St. аureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3 | Изделия кондитерские сахаристые Изделия кондитерские мучные (в том числе и продукты детского питания) | ТР ТС 021/2011 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы St. аureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи Плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 4 | Жиры, масла растительные, продукция переработки растительных масел ( в том числе и для детского питания - в части масел растительных рафинированных дезодорированных) | ТР ТС 024/2011 ГОСТ Р 52178-2003 ГОСТ 240-85, ГОСТ 28414-89 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Кислотное число Перекисное число | ГОСТ 31933-2012 (Титриметрический метод) ГОСТ 26593-85 (Титриметрический метод) | (0,1÷30,0) мг КОН/г (0,1÷40) ммоль/кг |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142 – 80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в .т.ч. сальмонеллы Плесени Дрожжи | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 5 | Продукция консервной, овощесушильной промышленности, переработки плодов и овощей ( в том числе продукты детского питания) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 18611-73 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля растворимых сухих веществ, влага | ГОСТ 28562-90. (рефрактометрия) | (0÷100) % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть -олово | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический) | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Патулин Афлатоксин В1 | ГОСТ 28038- -2013 (ТСХ) ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | (10х10-7÷ 0,01) мг/кг (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в.т.сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии B.cereus Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 29185- 2014 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6 | Продукция винодельческой промышленности (вина) | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 28616-90 ГОСТ 7208-93 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический) | (0,004÷0,2) мг/дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
| 7 | Продукция спиртовой и ликероводочной промышленности | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 52845-2007 ГОСТ Р 51652-2000 ГОСТ Р 51355-99 ГОСТ 13192-73 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -полнота налива -массовая концентрация сложных эфиров -массовая концентрация альдегидов -массовая концентрация сивушного масла -объемная доля метилового спирта -щелочность - крепость | ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5363-93 (фотоэлектроколори-метрический метод) ГОСТ 5363-93 (фотоэлектроколори-метрический метод) ГОСТ 5363-93 (фотоэлектроколори-метрический метод) ГОСТ 5363-93 (фотоэлектроколори-метрический метод) ГОСТ 5363-93 (титриметрический метод) ГОСТ 5363-93 (ареометрический метод) | (0÷1000) см3 и более (0÷13) мг/дм3и более (0÷8,0) мг/дм3 и более (0÷6) мг/дм3и более (0÷0,03) мг/дм3 0,8 см3/100см3 водки и более |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический) | (0,004÷0,2) мг/дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
| 8 | Пиво | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 51174—98 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -содержание спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле -кислотность -содержание двуокиси углерода | ГОСТ 12787-81 (пикнометрический) ГОСТ 12788-87 (Титрометрия) ГОСТ 32038-2012 (афрометрия) | (0,0÷7,7) % и более от (1,0÷12,2) % (8,0÷20,0) % (1,6÷5,5) к.ед. и более не менее 0,4 % . |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрия) | (0,004÷0,2) мг/ дм3 (0,001÷0,02) мг/дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
| 9 | Напитки безалкогольные | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 28188-89 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля сухих веществ -кислотность -двуокись углерода -массовая доля спирта | ГОСТ 6687.2-90 ( рефрактометрический метод) ГОСТ 6687.4-86 (титрование) ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 6687.7-86 (дистилляционный) | (0,3÷6,0) % и более (1,5÷2,0) см3 (0,2÷0,4) и более (0,5÷1,2) % и более |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрия | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи, плесени | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30712-2001 |  |
| 10 | Минеральные воды лечебные, лечебно-столовые, ароматизированные | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 044/2017 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ 31866-2012 (метод Вольтамперометрии) | (0,004÷0,2) мг/ дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0,00005÷0,010) мкг/см3 |
|  |  |  | Микробиологические показатели: ОМЧ 22°С ОМЧ 37°С Е.coli 250см3 БГКП 250см3 Энтерококки (фекальные стрептококки) 250см3 Pseudomonas aeruginosa 250см3 Споры сульфитредуцирующих клостридий 250см3 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 ГОСТ ИСО 7899-2-18 ГОСТ ИСО 16266-18 СТБ 6461-2-2016 |  |
| 11 | Крахмалопаточные продукты | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 52060 – 2003 ГОСТ 7697-82 ГОСТ 7699-78 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги | ГОСТ 7698-93 (гравиметрический метод) | 0,5- 30 % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрия | (0,004÷0,2) мг/дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4, 4' –ДДЭ 4,4' –ДДД 4,4' -ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т ч. сальмонеллы Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12 | Концентраты пищевые (в том числе продукты детского питания) | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 18488-2000 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги - | ГОСТ 15113.4-77 | (8,5÷13,0) % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрия | (0,004÷0,2) мг/дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0 )мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 –2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) St. аureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 13 | Кофе, напитки кофейные, какао | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 108-76 ГОСТ Р 51881-2002 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4 -77 (гравиметрический метод) | от 4,0 % и более |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрия | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды (для какао продуктов): ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг или мг/л |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные,в т.ч. сальмонеллы Дрожжи,плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 14 | Чай (в том числе и детский травяной напиток (чай) | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 1937-90 ГОСТ 1938-90 ГОСТ 1939-90 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги -металломагнитные примеси | ГОСТ 1936-85 (гравиметрия) ГОСТ 1936-85 (весовой) | (6,0÷8,0) % (0,0 000÷0,0002) % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: -плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15 | Пряности пищевкусовые, приправы и добавки – концентраты | ТР ТС 029/2011 ГОСТ 29045-91 ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29047-91 ГОСТ 11293-89 ГОСТ 29186-91 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -влага -металлические примеси | ГОСТ 28875-90 (термогравиметрия) ГОСТ 28875-90 (весовой) | (10÷13,0) % (0÷0,001) % |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,004÷0,2) мг/дм3 (0,001÷0,02) мг/ дм3 (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Сульфитредуцирующие клостридии Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Плесени В.сеreus | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29185- 2014 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 16 | Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности | ТР ТС 034/2013 ГОСТ 779-55 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 779-55 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 5284-84 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -влага -массовая доля нитрита - массовая доля хлористого натрия масса нетто массовой доли составных частей, в том числе мяса и жира | ГОСТ 9793-2016 (термогравиметрия) # ГОСТ 8558.1-78 (фотоколориметрия) # ГОСТ 9957-2015 Титриметрия ГОСТ 8756.1-2017(весовой) ГОСТ 8756.1-2017(весовой) | (0÷99,9 ) % (0,002÷0,005) % 200 - 500 гр 20-65% |
|  | (в том числе продукты детского питания) |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Сульфитредуцирующие клостридии Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Плесени В.сеreus Cl. Perfringens E.coli | ГОСТ 10444.15.-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.9-2013 ГОСТ 30726-2001 |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть -олово | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
| 17 | Яйца, яичные продукты | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 52121-03 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП (колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы St.aureus Proteus | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32149-2013 |  |
| 18 | Продукция молочной и маслосыродельной промышленности ( в том числе и продукты детского питания) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 2903-78 ГОСТ 4495-87 ГОСТ 4495-85 ГОСТ 10970-87 ГОСТ Р 51331-99 ГОСТ 11041-88 ГОСТ Р 52100-2003 КМС 740-2015 и др. нормативной документацией на продукцию | -массовая доля жира -массовая доля влаги и сухих веществ -плотность -кислотность -массовая доля общего азота и белка Число Рейхерта-Мейссля | ГОСТ 5867-90 (кислотный) ГОСТ 3626-73 (весовой) ГОСТ 3625-84 (ареометрический), ГОСТ 3624-92 (титриметрический ) ГОСТ 23327-98 (титриметрический) ГОСТ Р 52100-2003. Спреды и смеси топленые. Общие технические условия (с Изменением N 1 КМС 740-2015 согласно ф.12 (титриметрический) | (1,0÷82) % и более (1,0÷99) % (1000÷1060) кг/м3 от (16÷170)0Т (0÷29) % и более 1-90 1-50 |
|  |  |  | Токсичные элементы: -подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть -олово | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | ГОСТ 23452-79 (ТСХ) заменен на -2015 Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,0005÷0,02) мг/кг (0,0005÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) St. аureus Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи,плесени Молочно-кислые микроорганизмы | ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ ISO 6785-15 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 33951-2016 |  |
| 19 | Продукция рыбная пищевая ( в том числе и продукты детского питания) | ТР ТС 021/2011 ТР ЕАЭС 040/2016 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 16676-71 ГОСТ 10119-2007 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Массовая доля влаги в мясе рыбы Массовая доля составных частей | ГОСТ 26808-86 (термогравиметрия) ГОСТ 26664-85п.4 (весовой метод). | 40 % и выше 10-80% 1-40% |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец --мышьяк -ртуть -олово | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (10,0÷100) мг/кг (0,50÷10,0) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Дрожжи, плесневые грибы St. аureus Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.12- 2013 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 20 | Мукомольно-крупяная продукция, отруби Зерновые, зернобобовые культуры: Пшеница Рожь Ячмень Овес Кукуруза Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, рис полированный или неполированный, глазированный или неглазированный - дробленый рис Сорго Гречиха Просо Чечевица Чина Нут прочие злаки Масличные культуры: Хлопчатник Лен Арахис Кунжут Горчица Подсолнечник и др. | ТР ТС 015/2012 ТС ТР 021/2011 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 572-60 ГОСТ Р 51865-2002 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 6293-90 ГОСТ22391-89 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5784-60 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 32896-14 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля влаги -массовая доля золы -количество клейковины -металломагнитная примесь -зараженность вредителями хлебных запасов - сорная и зерновая примесь - зараженность вредителями - металломагнитная примесь Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец --медь -мышьяк -ртуть | ГОСТ 9404-88 (термогравиметрия) ГОСТ 16833-14 (термогравиметрия) ГОСТ 13586.05-93 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 27494-87 (минерализация) ГОСТ 27839- 2013 (весовой) ГОСТ 20239-74 (весовой) ГОСТ 27559-87 (весовой) ГОСТ 30483-97 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 30483-97 ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (10÷15) % и более (1÷10)% и более (0,6÷1,45) % и более (1÷30)% и более (1-25)% и более (4,0÷40,0) % (0÷3,0) мг/кг не допускается (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели зараженность Bac.subtilis ssp.Mesentericus КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы St.aureus Дрожжи, плесени B.cereus St..aureus | МУ по микробиологическому контролю муки и готовых мучных изделий на зараженность Вac.subtilis ssp.Mesentericus. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 #### ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 21 |  | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 30306-95 ГОСТ 32684-2014 ГОСТ Р 52475-2005 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 |  |  |  |
|  | Овощи: Картофель свежий, сваренный в воде или на пару замороженный Овощи сырые или сваренные в воде или на пару замороженные: - горох - фасоль - сахарная кукуруза - маслины, оливки - перец - грибы - томаты - артишоки - спаржа Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: -горох -фасоль продовольственная - нут -чечевица продовольственная |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ Микотоксины: Патулин Афлатоксин В1 (для орехов) | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) ГОСТ 28038-2013 (ТСХ) ГОСТ 30711 2001 (ТСХ) | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0,05÷2,0) мг/кг (10х10-7÷ 0,01) мг/кг (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели: КМАФА иМ БГКП (колиформы), Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы B.cereus Плесени, Дрожжи | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 22 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 19792-2017 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | массовая доля воды содержание оксиметилфурфурола в 1 кг общая кислотность диастазное число массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 31774-2012 (рефрактометрический) ГОСТ 19792-2001 (рефрактометрический) ГОСТ 31768—2012 (титрометрическия) ГОСТ 19792-2001 ГОСТ 321-69 (титриметрия) ГОСТ 34232-2017 (колориметрия) ГОСТ 32167 (колориметрия) | 13,0-25,0 % 16,0% и более 1,0-85,0 мг/кг 1,5 см3 и более 3,0-40 ед.Готе 1-20% и более |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть -олово | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷125) мкг/кг (0÷2,00) мкг/см3 |
| 23 | Соль поваренная пищевая | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 51574-2000 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | - йод | ГОСТ Р 51575 –2000 (титриметрический метод) | 25х10-4 % и более |
|  |  |  | - подготовка, минерализ. проб - свинец - кадмий - мышьяк | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
| 24 | Другие пищевые добавки | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий --мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  | и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  | др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 – ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
| 25 | Общественное питание. Кулинарная продукция | ТР ТС 021/2011 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | -массовая доля жира -массовая доля влаги | ГОСТ 15113.9-77 (экстракционный метод) ГОСТ 15113.4-77 (термогравиметрия) | 0,2 % и более 10,0 % и более |
|  |  |  | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб -свинец -кадмий -мышьяк -ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 ТСХ ГОСТ 30711-2001 ТСХ | (0,003÷0,02) мг/кг (0,003÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 – ДДТ | «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80(ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы St. aureus E. coli Proteus Сульфитредуцирующие клостридии Дрожжи,плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31746- 2012 ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 26 | Биологически активные добавки к пище | ТР ТС 021/2011 и др. нормативной документацией на продукцию согласно ф.12 | Токсичные элементы: - подготовка, минерализ. проб - свинец - кадмий - мышьяк - ртуть | ГОСТ 26929- 94(сухая, мокрая, кислотная минерализация) ГОСТ 33824-2016, метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 33824-2016метод 1 вольтамперометрия ГОСТ 26930-86 (колориметрия) ГОСТ 26927-86 (колориметрия) ГОСТ Р 56931-2016, (метод Вольтамперометрический | (0,04÷10) мг/кг (0,05÷50) мг/кг (0÷20) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 (0÷2,00) мкг/см3 |
|  |  |  | Пестициды: ∑ ГХЦГ α - ГХЦГ β - ГХЦГ γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты 4,4 - ДДЭ 4,4 - ДДД 4,4 - ДДТ | Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1т., 1986. МУ 2142-80 (ТСХ) | (0,05÷2,0) мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 ТСХ ГОСТ 30711-2001 ТСХ | (0,0005÷0,02) мг/кг (0,0005÷0,02) мг/кг |
|  |  |  | Микробиологические показатели КМАФАнМ БГКП(колиформы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы St. aureus E. coli Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 10444.12-2013 |  |

Примечание:  «*» не входит в перечень стандартов на методы испытаний к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»