УТВЕРЖДАЮ													Приложение к аттестату аккредитации

Директор КЦА при МЭ КР 												№______________________________

________________ Чапаев Ж. Ж.	                                                                                                                                 от «______» _____________ ___ 20 ____г.

(подпись)

| № п/п | Наименование объектов подлежащих отбору образцов испытанию | Обозначение документа на объекты отбора рбразцов и испытанию | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, единицы измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субстанции |  |  |  |  |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Описание | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Подлинность (идентификация) | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, ГХ, удельное вращения, рН | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) -180° ~ +180°, ° 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГОСТ 29188.2-91; ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | рН | ГОСТ 29188.2-91; ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - потенциометрический | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Кислотность или щелочность | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Цветность раствора Прозрачность и степень мутности | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – ХР визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Хлориды | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Удельное вращение | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -поляриметрия | -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Сульфаты | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC;НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Сульфиты, Сульфиды | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Кислотное число | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Перекисьное число | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Йодное число | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Число омыления | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Неомыляющие вещества | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Растворимость | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Показатель преломления | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - рефрактометрия | 1,3 - 1,7 |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Температура затвердевания | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - физический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Удельный показатель поглощения | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –УФ/В СФ | 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Вязкость | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – Вибровискозиметр | 0,3 - 10000, mPa*s |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Остаточные органические растворители | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –ГХ | 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Барий, железо, алюминий, никель, мышьяк, ртуть, свинец, калий, кальций, натрий, магний и щелочно-земельные металлы | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК -ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Электропроводность | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия | 0,01-100 мСм/см |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Светопоглащающие примеси | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – УФ СФ | 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - ВЭЖХ; титр-я; грави-я; УФ/В СФ; ГХ; поляри-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм Муф. печь: 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) Пол-рия-180° ~ +180°, ° |
| 2 | Сборы и лекарственные растительные сырья |  |  |  |  |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Подлиность (Идентификация) | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – ХР, микроскопия, ТСХ | _____________ |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Микроскопия | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –микроскопия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Распадаемость (для продукции в брикетах и резано – пресс.) | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – физический | 0 – 60, мин |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Средняя масса | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Зола общая | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Влажность | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Эфирные масла | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Зола, нерастворимая в 10%хлористоводородной кислоте | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; DAB; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Частицы сырья, изменившие окраску | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Минеральная примесь | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Органическая примесь | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС | Дубильные вещества | ГФ XI; НД; АНД; ФСП; СП; СКК; ВФС; ФС – ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –титр-я; УФ/В СФ; грав-я; ВЭЖХ; ГХ; поляри-я | УФ/В СФ: 190 -1100, нм Муф. печь : 0-1100, оС ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) -180° ~ +180°, ° |
| 3 | Таблетки |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII;Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; ИК СФ, АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ИК СФ: 7800 – 350, см-1 АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Распадаемость | ГФ ХI, USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный | 0 – 60, мин |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Растворение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Абсорбционная способность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Прочность таблеток на истирание | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Твердость | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - физический | 1-400, Н |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрия | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Тальк | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Светапоглащающая примесь | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | Муф. печь : 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 4 | Капсулы |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Распадаемость | ГФ ХI, USP-NF; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный | 0 – 60, мин |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Растворение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрически | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрически | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотное число | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Перекисьное число | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Йодное число | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Число омыления | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | Муф. печь : 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 5 | Суспензии |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Вязкость | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -вискозиметрия | 0,3 - 10000, mPa*s |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - денситометрический | Денситометр: 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; гравиметрия; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Номинальный объем | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой | 10 - 500, мл 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Время седиментационной устойчивости | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный | 10-500, мл |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - АЭС; титр-я; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; поляриметрия | АЭС: 167 – 800 нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) -180° ~ +180°, ° |
| 6 | Сиропы |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Вязкость | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -вискозиметрия | 0,3 - 10000, mPa*s |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - УФ/В СФ; титриметрия; гравиметрия; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Номинальный объем | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой | 10 - 500, мл 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; НД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 7 | Эмульсии |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однонродность дозирования | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ВЭЖХ; АЭС;титрим-я; гравим-я; УФ/В СФ; ГХ; поляр-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – титр-ия; гравим-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 8 | Жидкости |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - денситометрический | Денситометр: 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Цветность и мутность раствора | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Номинальный объем | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой | 10 - 500, мл 0 – 210, г |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Сульфаты | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Хлориды | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Альдегиды, метанол, сивушные масла | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР, УФ/В СФ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Восстанавливающие вещества | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР, УФ/В СФ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 9 | Растворы |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - денситометрический | Денситометр: 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однонродность дозирования | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – титр-я; ВЭЖХ; УФ/В СФ; гравим-я; ГХ; АЭС; поляр-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТР; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Механические включения | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; ТР; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – микроскопия; визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Цветность и мутность раствора | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Номинальный объем | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой | 10 - 500, мл 0 – 210, г |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Сульфаты | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Хлориды | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Перекисьное число | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Йодное число | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – тит-ия; гравиметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 10 | Настойки |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность (идентификация) | ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; ФС; КМС; ТУ; ВФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Номинальный объем | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – объемный, весовой | 10 - 500, мл 0 – 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Сухой остаток | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Содержание спирта | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой, денсит-я, ГХ | Весы: 0 – 210, г Денситометр: 0-2, г/см3 ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Массовая доля общей щелочи | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Щелочность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК -ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ГХ; АЭС;титр-я; грав-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм -180° ~ +180°, ° |
| 11 | Экстракты (жидкий, сухой, густой) |  |  |  |  |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Влага (для сухих и густых) | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрический | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Спирт (для жидких) | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ареометрический | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, АЭС гравимет-й | АЭС: 167 – 800 нм Муфельная печь: 0-1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ФС; КМС; ТУ; ВФС; ФСП; СП; СКК - ГХ; АЭС; титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм -180° ~ +180°, ° |
| 12 | Порошки |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; ИК СФ, АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ; АЭС | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Абсорбционная способность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ, ХР | УФ/В СФ: 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислота нейтрализующая способность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрический | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ГХ; АЭС; титр-ия; гравим-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм Муфельная печь: 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР,АЭС; гравимет-й | АЭС: 167 – 800 нм Муфельная печь: 0-1100, оС |
| 13 | Гранулы |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ; АЭС | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрический | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, АЭС; гравимет-й | АЭС: 167 – 800 нм Муфельная печь: 0-1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ГХ; ВЭЖХ; титр-я; УФ/В СФ; АЭС; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 14 | Растворители |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП | Прозрачность и степень мутности | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Цветность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ; ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ; АЭС | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 15 | Капли |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТР; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Механические включения | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; ТР; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП –микроскопия; визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП | Прозрачность и степень мутности | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП | Цветность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
| 16 | Аэрозоли |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Проверка упаковки на герметичность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП | Средняя масса препарата в одной дозе | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0 - 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность дозирования | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Процентный выход содержимого упаковки | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0 - 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
| 17 | Спреи |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Проверка упаковки на герметичность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; Р 4.1.1672-03; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность дозирования | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП | Средняя масса препарата в одной дозе | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0 - 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Процентный выход содержимого упаковки | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм |
| 18 | Суппозитории |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Средняя масса | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | - 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность дозирования | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Время растворения (для суппоз. на гидрофильной основе) | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Температура плавления (для суппоз. на липофильной основе) | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - физический | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – титр-я; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляр-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 19 | Мази |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Масса содержимого упаковки | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0-210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Размер частиц | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия, гравиметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° Муф. печь: 0-1100, оС |
| 20 | Масла |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | ГФ X; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –Визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГОСТ 29188.2-91; ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | рН | ГОСТ 29188.2-91; ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК- потенциометрический | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Показатель преломления | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –рефрактомет-й | 1,3 – 1,7 |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | ГФ X; ГФ XI; ГФ РФ XII; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Йодное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Число омыления | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Перекисьное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Эфирное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Парафин, воск, смоляные масла | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - физический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Цианиды, синильная кислота | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Растворимость | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Восстанавливающие вещества | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотность и щелочность | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК -титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Органические примеси | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР, ГХ | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 21 | Гели |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП-ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Масса содержимого упаковки | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0-210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - АЭС; ГХ; ВЭЖХ; титр-я; УФ/В СФ; полярим-я | АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм -180° ~ +180°, ° |
| 22 | Крема |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, АЭС, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Масса содержимого упаковки | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0-210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – титр-я; ГХ; АЭС; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - АЭС; ВЭЖХ; ГХ; титр-я; УФ/В СФ; поляри-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 23 | Линимент |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Подлинность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, УФ/В СФ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Масса содержимого упаковки | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - весовой | 0-210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Однородность | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – титр-я; ГХ; АЭС; УФ/В СФ; ВЭЖХ; поляриметрия | ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Значение рН | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометричекий | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – АЭС;ВЭЖХ; ГХ; титрим-ия; УФ/В СФ; поляр-я | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 24 | Драже |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 25 | Леденцы лекарственные |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Однородность дозирования | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия, УФ/В СФ, ВЭЖХ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 26 | Пастилки лекарственные |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
| 27 | Шампунь лекарственный |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ТСХ; АЭС; ГХ | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм АЭС: 167 – 800 нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Число омыления | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия; УФ/В СФ; ВЭЖХ; ГХ; АЭС; поляриметрия | УФ/В СФ: 190 -1100, нм ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) АЭС: 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° |
| 28 | Вата медицинская |  |  |  |  |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; | Упаковка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК; - визуальный | _____________ |
|  |  | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Маркировка | НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; ГФ XI; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - визуальный | _____________ |
|  |  | USP-NF; ГФ XI; Ph. Eur.; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Подлинность | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ XI; ГФ РФ XII; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР; микроскопия | _____________ |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотность или щелочность | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - титриметрия | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние волокна | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - микроскопия | _____________ |
|  |  | ГФ ХI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Средняя масса | ГФ ХI, USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - весовой | 0 – 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Флуоресценция | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ- свет | 254 и 365, нм |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Поглощение | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – весовой | 0 – 210, г |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Субстанции растворимые в эфир | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Поверхстно-активные субстанции | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Субстанции растворимые в воде | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Сульфатная зола | ГФ XI; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
| 29 | Исходные ингридиенты для БАД, пищевых добавок и диетических добавок |  |  |  |  |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Описание | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | идентификация | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -ВЭЖХ, поляриметрия, температура плавления, рН, УФ- спектр-я, АЭС, ГЖХ, ИК-спектр-я, микроскопия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ИК СФ: 7800 – 350, см-1 ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) 167 – 800 нм -180° ~ +180°, ° 20 - 400, °С 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | рН | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Потенциометрический | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Посторонние примеси | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Кислотность или щелочность | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Цветность раствора Прозрачность и степень мутности | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Хлориды | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Удельное вращение | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Поляриметрический | -180° ~ +180°, ° |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Сульфаты | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Потеря в массе при высушивании | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Гравиметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Сульфиты, Сульфиды | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Кислотное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Перекисьное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Йодное число | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Число омыления | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК -Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Неомыляющие вещества | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Растворимость | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Гравиметрический | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Гравиметрический | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Показатель преломления | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК- Рефрактометрический | 1,3 - 1,7 |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Температура затвердевания | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Физический | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Удельный показатель поглощения | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - УФ/В СФ | 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Вязкость | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Вибровизкозиметрический | 0,3 - 10000, mPa*s |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Тяжелые металлы | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Остаточные органические растворители | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ГХ | 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Барий, железо, алюминий, никель, калий, кальций, натрий, магний и щелочно-земельные металлы | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Токсичные элементы (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, олово) | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Электропроводность | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Кондуктометрический | 0,01-100 мСм/см |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Светопоглащающие примеси | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - УФ СФ | 190 -1100, нм |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Размер частиц, Крупность (Измельченность) | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Ситовой анализ | 0 – 210, г |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Цианиды, синильная кислота | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ХР | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Растворимость | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Визуальный | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Восстанавливающие вещества | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК Титриметрия | _____________ |
|  |  | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК | Количественное определение | ГФ X; ГФ XI; USP-NF; JECFA; FCC; ГОСТ; ТУ; СП; СКК - ВЭЖХ; титриметрия; УФ/В СФ; ГХ; АЭС, поляриметрия, гравиметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм Муф. печь: 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) Пол-рия-180° ~ +180°, ° АЭС: 167 – 800 нм |
| 30 | Пищевые добавки, БАДы, Нутриенты, Диетические добавки (в виде таблеток, капсул, порошков, гранул, сиропов, суспензии, спреи, эмульсии, драже, пастилки, леденцы, гели, масла, капли) Пищевые добавки, БАДы, Нутриенты, Диетические добавки (в виде таблеток, капсул, порошков, гранул, сиропов, суспензии, спреи, эмульсии, драже, пастилки, леденцы, гели, масла, капли) |  |  |  |  |
|  |  | ТР ТС 005/2011 | Упаковка | ГОСТ 5556-81; ГОСТ 16337-2004; ГОСТ 12301-2006; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 745-2014; ГОСТ Р 53416-2009; ГОСТ 32625-2014 Визуальный | _____________ |
|  |  | ТР ТС 022/2011 | Маркировка | ТР ТС 022/2011- Визуальный | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03 ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 | Внешний вид | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03 ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - Визуальный | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013 | Идентификация | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - Время удерживание, удельное вращения, рН, интенсивность поглощения, микроскопия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) -180° ~ +180°, ° 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 | рН | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 Потенциометрический | 0 - 14; ед. рН |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 | Кислотность или щелочность | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-2018 Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51487; ГОСТ ИСО 3960, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Перекисьное число | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51487; ГОСТ ИСО 3960 -Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5475; ГОСТ Р ИСО 3961, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Йодное число | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5475; ГОСТ Р ИСО 3961, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5478; ГОСТ ISO 3657; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Число омыления | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5478; ГОСТ ISO 3657; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 | Посторонние примеси | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19- ХР, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013 | Потеря в массе при высушивании | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19 - Гравиметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5476-80, ТУ 68-22588590-036-19; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Кислотное число | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5476-80, ТУ 68-22588590-036-19- Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5479; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Неомыляющие вещества | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5479; ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Титриметрический | _____________ |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 27494; ГОСТ 15113.8; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-18; ТУ 68-22588590-031-18; ТУ 68- 22588590-032-18; КМС 1248:2013 | Сульфатная золя, Зола, Остаток после прокаливания | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 27494; ГОСТ 15113.8; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-02-18; ТУ 68-22588590-031-18; ТУ 68- 22588590-032-18 – Гравиметрия | 0 - 1100, оС |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5482; ГОСТ ISO 280, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 | Показатель преломления | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 5482; ГОСТ ISO 280, ТУ 68-22588590-012-20; ТУ 68-22588590-023-20 Рефрактометрический | 1,3 - 1,7 |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 30349, ГОСТ 32689.1; МУК 4.1.1133; КМС 1248:2013 | Остаточные органические растворители, Пестициды | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 30349, ГОСТ 32689.1; МУК 4.1.1133 - ГХ | 1,5 пг С/с (Линейность 107) |
|  |  | ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013 | Барий, железо, алюминий, медь, никель, мышьяк, ртуть, йод, калий, кальций, натрий, селен, магний и щелочно-земельные металлы | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013; ГОСТ 31707; ГОСТ 31660; ГОСТ 26928; ГОСТ 30178 - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; ГОСТ Р 51766-01; ГОСТ 26929-94; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ 68-22588590-03-2018; ТУ 68-22588590-02-2018; ТУ68-22588590-031-18; ТУ 68-22588590-032-18; ТУ 68-22588590-030-13; ТУ 68-22588590-013-07; ТУ 68-2255890-027-13; ТУ 68-22588590-034-18; ТУ 68-22588590-035-18; ТУ 68-22588590-033-18; ТУ 68-22588590-012-11; ТУ 68- 22588590-037-19; ТУ 68- 22588590-038-19; ТУ 68- 22588590-039-19; ТУ 68- 22588590-040-19; ТУ 68- 22588590-036-19; ТУ 68- 22588590-041-19; КМС 1248:2013 | Количественное определение витаминов, минеральных веществ | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, МУ 08-47/185; МУК 4.1.986-00; МУК 4.1.1472-03, ГОСТ Р 53183; ГОСТ 31707, ГОСТ 30178; ГОСТ 33824; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 14122; ГОСТ EN 14152; ГОСТ 31660; ГОСТ Р 54058; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ 7047; ГОСТ EN 12821; ГОСТ Р 54637; ГОСТ EN 12823-2; ГОСТ Р 34634; ГОСТ EN 12822; ГОСТ EN 14122; ГОСТ 31483; ГОСТ EN 14152; ТУ 68-22588590-041-20; ТУ -03-2018; ТУ -02-2018; ТУ-031-18; ТУ -032-18; ТУ -030-13; ТУ -013-07; ТУ -027-13; ТУ -034-18; ТУ -035-18; ТУ -033-18; ТУ -012-11; ТУ -037-19; ТУ -038-19; ТУ -039-19; ТУ -040-19; ТУ -036-19; ТУ -041-19; КМС 1248:2013 - ВЭЖХ; ГХ; АЭС, титриметрия; УФ/В СФ; поляриметрия, гравиметрия | ВЭЖХ: 190 - 700, нм Муф. печь: 0-1100, оС УФ/В СФ: 190 -1100, нм ГХ: 1,5 пг С/с (Линейность 107) Пол-рия-180° ~ +180°, ° АЭС: 167 – 800 нм |

|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03 | Фосфаты, нитриты, иодиды, бораты, оксалаты, цианиды, бромиды, ферроцианиды | ГОСТ 18309; ГОСТ 33045; ГОСТ 6709 - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ 31770 | Электропроводность | ГОСТ 31770 Кондуктометрический | 0,01-100 мСм/см |
|  |  | ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013 | Ртуть, мышьяк, кадмий, свинец, хром, кобальт | ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р 58040; Р 4.1.1672-03, ГОСТ Р 51637; КМС 1248:2013; ГОСТ 31707; ГОСТ Р 53183; ГОСТ 30178; ГОСТ 33824 - ХР, АЭС | АЭС: 167 – 800 нм |

Примечание 1: Наименование объектов испытаний составлены в соответствии с Фармакопеями и Номенклатурой лекарственных форм, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 172 от 22.12.2015 г, ТР ТС 021 и USP.

Сокращения:

ГФХ - Государственная фармакопея СССР X;

Г яФ XI  - Государственная фармакопея СССР XI;

ГФ РФ XII -  Государственная фармакопея Российской Федерации XII;

USP-NF -  Фармакопея США и Национальный формуляр;

Ph. Eur. - Европейская фармакопея

ВР -  Британская фармакопея;

Ph. Int. - Международная фармакопея;

IndP - Индийская фармакопея;

JP - Японская фармакопея;

ГФ РК - Государственная фармакопея Республики Казахстана;

ChP - Китайская фармакопея;

FCC- Food chemical codex;

JECFA – Joint Expert Committee on Food Additives

Р 4.1.1672-03 – Руководство по методам контроля качества и безопасноси биологически активных добавок к пище;

МУК 4.1.1472-03 - Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути
в биоматериалах животного и растительного происхождения;

МУ – Методические указания;

ГОСТ- Государственный стандарт;

КМС – Кыргыз Мамлекеттик стандарт;

НД  - Нормативный документ;

АНД -  Аналитический нормативный документ;

ФСП - Фармакопейная статья предприятия;

СП - Спецификация производителя;

СКК – Спецификация контроля качества;

ВФС – Временная фармакопейная статья;

ФС – Фармакопейная статья;

ТУ – Технические условия;

ХР -Химические реакции;

ТСХ - Тонкослойная хроматография;

ВЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная хроматография;

УФ/В СФ – Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой области;

ИК СФ- Спектрофотометрия в инфракрасной области;

АЭС - Атомно-эмиссионная пламенная спектрофотометрия;

ГХ - Газовая хроматография.