УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА  _______________ Ж.Ж. Чапаев

Приложение к аттестату аккредитации

№ КG417/КЦА _____________________

от «_____»_________________  20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела радиационной безопасности

ДПЗиГСЭН МЗ и СР КР

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пищевые продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». ТР ТС 023/2011 «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей». ТР ТС 024/2011 «ТР на масложировую продукцию» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». | Удельная активность цезия-137 Удельная активность стронция-90 | МР по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Методика измерения активности радионуклидов. МИ активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гама-радиометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС». Гамма-бета-спектрометрический метод | Cs-137: от 3 до 5х107 Бк; Sr-90: в пробе массой 10г в стандартной кювете активностью до 50 Бк при наличии К-40 в пробе – от 0,5 до 1х106 Бк. Sr-90: при отсутствии в пробе бета-излучающих нуклидов в счетном образце – от 0,1 до 1х106 Бк |