УТВЕРЖДАЮ:

Директор КЦА                            К.Ш.Жунушакунов

подпись,    расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»__________________20____г.

| №№ п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетон | ГОСТ 26633-2012 ТУ | Отбор проб бетона и изготовление контрольных образцов. | ГОСТ 10180-2012 п.4,2 | Не менее 1,2 раза больше требуемого количества |
|  |  |  | Определение прочности бетона по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | (0- 2000) кН |

Начальник МП «ИДЛ»

М.П.____________      Джумакулов Т.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | «Щебень и гравий из горных пород» | ТР ТС 014/2011 ГОСТ 32703-2014 ТУ | Отбор проб | ГОСТ 33048-2014 | (10-80) кг |
|  |  |  | Определение гранулометрического состава | ГОСТ 8269.0-97 ситовой метод ГОСТ 33029-2014 ситовой метод | а=0,063мм…90,0мм., а=0,160мм… 120 мм |
|  |  |  | Определение максимальной плотности | ГОСТ 22733-2016 | 1-12% |
|  |  |  | Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014метод стандартной нагрузки | (0,5…100)% |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014, метод промывания через сито | (1,0-3,0)% |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014, метод визуальной подборки | (0,0-50,0)% |
|  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | СП 34.13330.2012 ТР ТС 014/2011 ГОСТ 25100-2011 ГОСТ 25607-2009 ТУ ГОСТ 23735-2014 ТУ | Определение сопротивления дробления и износу. | ГОСТ 33049-2014 метод ударения в полочном барабане. | от 25 до 60% |
|  |  |  | Определение дробленных зерен в щебне из гравия. | ГОСТ 33051-2014 Метод визуальной подборки | От 0 до 100% |
|  |  |  | Определение влажности грунта в полевых условиях | AASHTO Т 217-02 метод давления газа. | от 0 до 12% |
|  |  |  | Определение содержания влаги в грунтах | ГОСТ 5180-2015, метод высушивания до постоянной массы | W-(1,0-15,0)% |

Начальник МП «ИДЛ»

М.П.____________      Джумакулов Т.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дороги автомобильные общего пользования Песок природный и дробленый | ТР ТС 014/2011 ГОСТ 32730-2014 | Отбор образцов | ГОСТ 32728-2014 | (5-50кг) |
|  |  |  | Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 | Не менее 1000 г |
|  |  |  | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 | (1,0-3,0)% |

Начальник МП «ИДЛ»

М.П.____________      Джумакулов Т.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. 2.Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные | ТР ТС 014/2011 1.ГОСТ 9128-2013 ТУ 2.СП КР 32-01:2006 3.СП 78.13330-2012 4.СНиП 3.06.03.85 5.СНиП III-10-75 | Отбор проб | ГОСТ 12801-98 п.4 | (2,5-40)кг |
|  |  |  | Определение средней плотности уплотненного материала | ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод | (2,20-2,42) г/см³ |
|  |  |  | Определение количество битума в асфальтобетонной смеси. | ГОСТ 12801-98, п.23.3 методом выжигания вяжущего. | (3,5-6,5)% |
|  |  |  | Определение прочности при сжатии | ГОСТ 12801-98 п.15 | от0,8 до 13 МПа |
|  |  |  | Определение водостойкости и водостойкости при длительном водонасыщении | ГОСТ 12801-98 п.19,20 | от 0,80 до 0,95 |
|  |  |  | Определение характеристик сдвигоустойчивости | ГОСТ 12801-98 п.18 | от 0,62 до 0,91 |
|  |  |  | Определение предела прочности на растяжение при расколе. | ГОСТ 12801-98 п.16 | от 2,0 до 7,5 |
|  |  | 1.ГОСТ 31015-2002 ТУ | Метод определения устойчивости смеси к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | ГОСТ 31015-2002 приложение В (обязательное) | не более ,020 % по массе |

Начальник МП «ИДЛ»

М.П.____________      Джумакулов Т.А.

подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | «Битумы нефтяные дорожные вязкие» | ТР ТС 014/2011 ГОСТ 33133-2014 ТУ | Определение глубины проникания иглы | ГОСТ 33136-2014, метод свободного вдавливания иглы | h- ( 20- 200)мкм |
|  |  |  | Определение температуры размягчения битума | ГОСТ 33142-2014, метод «Кольцо и шар». | t-(30- 60)С |
|  |  |  | Определения растяжимости битума. | ГОСТ 33138-2014, метод растяжения образцов битума. | l-(5-100)см |

Начальник МП «ИДЛ»

М.П.____________      Джумакулов Т.А.

подпись