УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________ Ж. Чапаев 										Приложение к аттестату аккредитации

№ ____________________________

М.П.															от «_____»_________________201___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

метрологической службы Проектно-конструкторского и технологического института (ПКТИ) «Водавтоматика и метрология»

наименование поверочной лаборатории и организации, в состав которой она входит

| № п/п | Измеряемая величина |  | Поверяемые средства измерений | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность |  | Обозначение документа на методы выполнения измерений / поверки | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Расстояние до отражающей поверхности |  | Уровнемер ультразвуковой типа УУ-60 | От 0,8 до 6 м | ±0,25 % |  | 33ГД.407639.003 МП. Уровнемер ультразвуковой типа УУ-60. Методика поверки | На основной территории |
| 2 | Общая длина шкалы, длина отдельных фрагментов шкалы |  | Рейка уровнемерная гидро- мелиоративная типа РУГ | От 0 до 2 м | ±0,2 % |  | 33ГД.407619.007 МП. Рейка уровнемерная гидромелиоративная типа РУГ. Методика поверки | На основной территории |
| 3 | Диапазон измерений угла поворота входного вала |  | Датчик угловых перемещений типа ДУП | От 0 до 32х360° | ± 2,0 ° |  | 33ГД.401264.006 МП. Датчик угловых перемещений типа ДУП. Методика поверки | На основной территории |
| 4 | Скорость водного потока |  | Вертушки гидрометрические, выходной сигнал которых формируется при помощи замыкания-размыкания контактов | От 0,1 до 3,5 м/с | ± 2,0 % |  | 33ГД.411734.002 И2. Вертушки гидрометрические. Методика поверки в установке поверочной измерителей скорости УПИС-М | На основной территории |
| Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология» Главный метролог метрологической службы ПКТИ М.П.____________ О.С. Макаров ____________ А.В. Артюхин подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к аттестату аккредитации № ____________________________ от «_____»_______________201___г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 5 | Скорость водного потока | Установка поверочная измерителей скорости УПИС-М |  | От 0,03 до 3,8 м/с | ± 1,5 % | 33ГД.411734.002 И1. Установка поверочная измерителей скорости УПИС-М. Методика поверки |  | На основной территории и на территории заказчика |
| 6 | Расход воды | Гидропосты для измерения расхода воды типов: фиксированное русло, водосливы, лотки, специальные сужающие устройства |  | От 0,005 до 250 м3/с | ± 5 % | Методики выполнения измерений: МВИ 11-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды на гидропостах типа «фиксированное русло» методом «скорость-площадь»; МВИ 12-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды при помощи стандартных водосливов и лотков; МВИ 13-10 Водоучет на открытых системах водопользования. Методика выполнения измерений расхода воды в параболических лотках методом «уклон-площадь» |  | На территории заказчика |

Директор ПКТИ «Водавтоматика и метрология»					Главный метролог метрологической службы ПКТИ

М.П.____________      О.С. Макаров								____________     А.В. Артюхин

подпись                 расшифровка подписи								подпись             расшифровка подписи