УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

____________________   К.Ш. Жунушакунов

м.п."_______"___________________ 2023г.

Приложение  к  аттестату  аккредитации

№ KG417/КЦА.ОК.__________________

"__________"_____________________ 2023г.

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Полевой испытательной лаборатории   ОсОО  «Газ Девелоп»,  тип  «С»

Адрес: г. Бишкек,  ул. Исакеева, 6

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации области и диапазона контроля/ инспекции) | Контролируемые элементы, условное обозначение сварного соединения | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля/инспекции | Вид/метод контроля/инспекции | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Определяемые характеристики | Обозначение технологической карты, где уместно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - Магистральные трубопроводы; - Сварные соединения условный диаметр до 1400 мм с рабочим давлением до 10МПа КС-компрессорная станция ГРС-газораспределительная станция ДКС-дожимная компрессорная станция УЗРГ-узел замеров редуцирования газа ПРГ СПХГ-станция подземного хранения газа | ГОСТ 16037-80 сварные соединения ТПО ГРС | СНиП 3-42-80* СНиП 2.05.06-85 ВСН 006-89 ВСН 012-88 часть I ВСН 012-88 часть II СТО Газпром 2-2.4.-083-2006 ГОСТ Р56512-2015 СТО Газпром РД 1.10-098-2004(диагностика) ГОСТ Р 18442-80 ТР ЕАЭС 049/2020 "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль 3.Радиографический контроль 4.Магнитнопорошковый контроль 5.Капиллярный контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 14782-86 Техкарта N ГОСТ 7512-82 Техкарта N ГОСТ Р 56512-2015 Техкарта N ГОСТ 18442-80 Техкарта N | ᴓ1220-1420мм ᴓ1000-1220мм ᴓ500-1000мм ᴓ менее 300мм |
| 2. | Магистральные газопроводы: I класса свыше 25кгс/см2 до 100 кгс/см2 II класса свыше 12 кгс/см2 до 25 кгс/см2 | ГОСТ 16037-80 сварные соединения | РД 558-97 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 ТР ЕАЭС 049/2020 "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль 3.Радиографический контроль 4.Магнитнопорошковый контроль 5.Капиллярный контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 14782-86 Техкарта N ГОСТ 7512-82 Техкарта N ГОСТ Р 56512-2015 Техкарта N ГОСТ 18442-80 Техкарта N |  |
| 3. | Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов | ГОСТ Р 55276-2012 стыковой сварки ПЭ труб | СП 42-101-2003 СП 42-103-2003 | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 14782-86 Техкарта N |  |
| 4. | Магистральные нефтепроводы I класса ᴓ1000-1220 мм II класса ᴓ500-1000 мм III класса ᴓ300-500 мм IV класса менее ᴓ300мм Резервуарные паром хранения нефти, ГСМ и т.д. Вертикальные (РВС) КС -2б-<1000м3 КС-2а->1000 до 2000м3 Резервуары РГС от 3м3 до 100м3 | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 ТПО НПС | СНиП 3-42-80 РД 08.00-60.30. 00-КТН-046-1-05 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 17032-2010 ТР ЕАЭС 049/2020 "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов" | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль 3.Радиографический контроль 4.Магнитнопорошковый контроль 5.Капиллярный контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 14782-86 Техкарта N ГОСТ 7512-82 Техкарта N ГОСТ Р 56512-2015 Техкарта N ГОСТ 18442-80 Техкарта N |  |
| 5. | Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | ГОСТ 2318-2012 СНиП 3.03.01-87 РД 03-610-03 РД 22-01-97 | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль 3.Радиографический контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 РД 19.100.00-КТН-545-06(УЗК) ГОСТ 14782-86 ГОСТ 7512-82 Техкарта N |  |
| 6. | Котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением пара более 0,07МПа | Сварные соединения Барабан Коллектор Трубы | ПУБЭ паровых и водогрейных котлов ПУБЭ трубопроводов пара и горячей воды РД 03-29-93 РД 03-421-01 РД 153-34.1-003-01 СО 153-34.17.439-03 ПУБЭ сосудов, работающих под давлением СТО Газпром 2-2.3-491-2010 (диагностика) | 1.Визуальный контроль 2.Ультразвуковой контроль 3.Радиографический контроль 4.Магнитнопорошковый контроль 5.Капиллярный контроль | КМС ГОСТ Р ИСО 17637-2022 Техкарта N КМС ГОСТ Р 55724-2021 ГОСТ 14782-86 Техкарта N ГОСТ 7512-82 Техкарта N ГОСТ Р 56512-2015 Техкарта N ГОСТ 18442-80 Техкарта N | 3,0 – 150 мм |