УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________  Жунушакунов К.Ш.

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___г.

до «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрических и раиотехнических измерений БЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и организации, в состав которой она входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо, | Расширенная неопределенность измерений | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цифровые приборы для измерения напряжения постоянного тока | Напряжение постоянного тока, В (Вольт) | От 0,000001В до 1000 В | U=±0,0002 В при Р=95% и k=2 | МИ KG-205.01-2022, основная территория |
| 2 | Цифровые приборы для измерения силы постоянного тока | Сила постоянного тока, А (Ампер) | От10µА до 10 А | U=±0,00014 А при Р=95% и k=2 | МИ КG-205.02-2022, основная территория |