| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 1 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

М.П.	           ______________  К.Ш.Жунушакунов

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ»

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 ГОСТ 28712-90 КМС 1001:2018 КМС 1002:2018 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах 3. Превышение температуры цоколя | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 ГОСТ 2239-79 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1001:2018 электро-температурным методом | наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений от 0…500 В от 0… 600 0С |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр.2 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 ГОСТ 28712-90 КМС 1001:2018 КМС 1002:2018 | 4. Стойкость к крутящему моменту - не использованные лампы; - стойкость к нагреву. 5. Части случайно оказавшиеся под напряжением. 6. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа. 7. Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 механическим методом температурно-механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 визуальным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 электрическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 механическим методом | 0 Н.м … 5Н.м от 0… 250 0С 0 Н.м … 5Н.м наличие/ отсутствие отклонений 0…500В наличие/ отсутствие отклонений |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр.3 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лампы накаливания малогабаритные различного назначения. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1026:2018 | 1. Маркировка. - отчетливость -правильность маркировки 2. Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколем. 4. Взаимозаменяемость. 5. Стойкость к крутящему моменту - не использованных ламп. 6. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1026:2018 визуальным методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1026:2018 визуально-электрическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1026:2018 визуально-механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1026:2018 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1026:2018 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1026:2018 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 0…500В 0 Н.м… 5Нм наличие/ отсутствие отклонений 0 Н.м … 5 Н.м наличие/ отсутствие отклонений |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 4 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лампы накаливания декоративные. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 28712-90 ГОСТ 2239-79 КМС 1033:2015 КМС 1001:2018 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. 3. Превышение температуры цоколя. 4. Стойкость к крутящему моменту - неиспользованных ламп; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 2239-79 КМС 1033:2015 КМС 1001:2018 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1001:2018 электро-температурным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 механическим методом температурно-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений от 0…500 В от 0… 600 0С 0 Н.м…5 Н.м от 0… 250 0С 0 Н.м … 5Н.м |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 5 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы накаливания декоративные | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 28712-90 ГОСТ 2239-79 КМС 1033:2015 КМС 1001:2018 | 5. Части случайно оказавшиеся под напряжением. 6. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа 7. Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 визуальным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 электрическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1001:2018 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 0…500В наличие/ отсутствие отклонений |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 6 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лампы накаливания среднегабаритные специального назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 КМС 1049:2015 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Контроль отсутствия обрывов замыкания и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждения колбы. 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколями. 4. Превышение температуры цоколя. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1049:2015 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1049:2015 визуально электрическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1049:2015 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1049:2015 электро-температурным методом | наличие/ отсутствие отклонений 0…500 В. 0 Н.м… 5Нм от 0…500 В от 0… 600 0С |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 7 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы накаливания среднегабаритные специального назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 КМС 1049:2015 | 5. Защиты от случайного прикосновения в резьбовых патронах. 6. Стойкость к крутящему моменту. - неиспользованных ламп; 7. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; | ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1049:2015 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1049:2015 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 2239-79 КМС 1049:2015 электрическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 0 Н.м…5 Н.м 0…500 В. |
| 5 | Термоизлучатели различного назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Контроль отсутствия обрывов замыкания и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждения колбы. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1237:2013 визуально- механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 визуально-электрическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 0…500 В. |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 8 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термоизлучатели различного назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 | 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколями. 4. Превышение температуры цоколя. 5. Защиты от случайного прикосновения в резьбовых патронах 6. Стойкость к крутящему моменту - неиспользованных термоизлучателей; 7. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; | ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 электро-температурным методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1237:2013 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1237:2013 электрическим методом | 0 Н.м… 5Нм от 0…500 В от 0… 600 0С наличие/ отсутствие отклонений 0 Н.м…5,0 Н.м 0…500 В. |

| ОАО «МСЛЗ» | ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ» | Дата выпуска 20.10.2022г. | стр. 9 из 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытательная станция |  | Ответственный за СМК | Бесклепная А.В. |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_____»__________________20     г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Лампы со светоизлучающими диодами для общего освещения | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1283:2023 | 1. Маркировка - наличие и четкость маркировки; - прочность маркировки; - наличие информации. 2. Взаимозаменяемость 3. Защита от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя 4. Механическая прочность - стойкость к крутящему моменту неиспользованных ламп 5. Превышение температуры цоколя. | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 КМС 1283:2023 визуально; механическим методом; визуально ГОСТ Р МЭК 62560-2011 КМС 1283:2023 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1283:2023 механическим методом ГОСТ Р МЭК 62560-2011 КМС 1283:2023 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1283:2023 электро-температурным методом | наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений 0 Н.м…5,0 Н.м от 0…500 В от 0… 600 0С |

*   методы испытаний заполняются в конкретном виде.

**  заполняется для количественных определений.