УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

__________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.МЛ._____________

от «_____»_________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Медицинской лаборатории «Интермедикал»

| №п.п. | Наименование биологических образцов | Наименование видов исследований / определяемых характеристик/ и забора биологических образцов* | Диапазон измеряемой величины** |  | Адрес проведения исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Кровь | Взятие крови из вены для исследований (клинических, биохимических, ПЦР и ИФА) | - |  | ООК 1, 2, 3 |
|  | Мазок | Мазок из ротоглотки и носоглотки для исследования на SARS-CoV-2 ПЦР | - |  | ООК 1, 2, 3 |
| Клинические исследования |  |  |  |  |  |
|  | Цельная кровь | Общий анализ крови (5 diff) |  |  |  |
|  |  | Лекоциты WBC лейкоцитарная формула Лимфоциты (Lym#) Базофилы (Bas#) Нейтрофилы (Neu #) Эозинофилы (Eos#) Моноциты (Mon#) | 3,42-16,91·109 г/л |  | ПУ |
|  |  | лейкоцитарная формула Лимфоциты (Lym%), Базофилы (Bas%), Нейтрофилы (Neu %), Эозинофилы (Eos%), Моноциты (Mon%), | 0,0 – 99,9%, |  | ПУ |
|  |  | Эритроциты (RBC) | 2,16 – 5,01·1012 г/л |  | ПУ |
|  |  | Гемоглобин (HGB) | 56 – 161 г/л |  | ПУ |
|  |  | Средний объем эритроцита (MCV) | 0,0 – 250,0 фл |  | ПУ |
|  |  | среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците (MCH) | 0,0 – 999,9 пг |  | ПУ |
|  |  | средняя концентрация гемоглобина в отдельном (MCHС) | 0 – 9999 г/л |  | ПУ |
|  |  | стандартное отклонение (коэффициент вариации) ширины распределения эритроцитов (RDW-SD)/ (RDW-CV) | SD 0,0 – 999,9 фл СV 0,0 – 99,9 % |  | ПУ |
|  |  | Гематокрит (HCT), | 0,0 – 80,0%, |  | ПУ |
|  |  | Тромбоциты (PLT), | 0 – 9999·109/л, |  | ПУ |
|  |  | средний объем тромбоцитов (MPV), | 0,0 – 99,9 фл, |  | ПУ |
|  |  | Тромбокрит (PCT) | 0,0 – 0,999%, |  | ПУ |
|  |  | Относительное количество крупных тромбоцитов (P-LCR) | 0,0 – 99,9%, |  | ПУ |
|  |  | Число крупных тромбоцитов (P-LCC) | 0 – 9999·109/л |  | ПУ |
|  |  | Цветовой показатель | 0,80 – 1,15 |  | ПУ |
| Свертывающая система |  |  |  |  |  |
|  | Плазма крови | Международное нормализованное отношение (МНО) (коагулометрия (расчет по Квику)) | 0,9 – 1,3 |  | ПУ |
|  | Плазма крови | Протромбиновое время (ПТВ) (коагулометрия (расчет по Квику)) | 10,6 – 24,1 сек |  | ПУ |
|  | Плазма крови | Протромбиновый индекс (ПТИ) (коагулометрия (расчет по Квику)) | 0 – 110% |  | ПУ |
| Печеночные тесты |  |  |  |  |  |
|  | Сыворотка крови | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (кинетический) | 0,06 < мккат/л / Ед/л |  | ПУ |
|  | Сыворотка крови | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (кинетический) | 0,06 < мккат/л / Ед/л |  | ПУ |
| Почечные тесты |  |  |  |  |  |
|  | Сыворотка крови | Креатинин (псевдокинетический) | 44< мкмоль/л |  | ПУ |
| Показатели углеводного обмена |  |  |  |  |  |
|  | Сыворотка крови | Глюкоза (Ферментативный) | 3,33 < ммоль/л |  | ПУ |
| ИФА SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |
|  | Сыворотка крови | Выявление антител к SARS-CoV-2 IgM (ИФА) | Отр. / пол |  | ПУ |
|  | Сыворотка крови | Выявление антител к SARS-CoV-2 IgG (ИФА) | Отр. / пол |  | ПУ |
| Вирусные гепатиты |  |  |  |  |  |
|  | Сыворотка крови | Выявление антигена (HBsAg) гепатита В (ИФА) | Отр. / пол |  | ПУ |
|  | Сыворотка крови | Выявление суммарных антител (anti-HCV) гепатита С (ИФА) | Отр. / пол |  | ПУ |
| ПЦР диагностика SARS-CoV-2 |  |  |  |  |  |
|  | Мазок из ротоглотки и носоглотки | Выявление РНК SARS-CoV-2 (ПЦР) | Отр. / пол |  | ПУ |
| ПЦР диагностика вирусных гепатитов |  |  |  |  |  |
|  | Плазма крови | Определение концентрации ДНК/РНК Гепатита В, С (ПЦР) | 2902< МЕ/мл, ВГВ 1580< МЕ/мл, ВГС |  | ПУ |
|  | Плазма крови | Выявление ДНК/РНК Гепатита В, С (ПЦР) | Отр. / пол |  | ПУ |

Адреса расположения  медицинской лаборатории

- ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (ООК), ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ- г. Бишкек, ул. Фучика, 15

- ООК, ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ - г. Бишкек, ул. Льва Толстого, 70Б

- ООК, ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ - г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 372

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ПУ), Отдел Клинико-биохимический, иммуноферментного анализа (ИФА) и ПЦР, г. Бишкек пр. Жибек-Жолу, 503/1