ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Санитарно-гигиенической лаборатория отдела лабораторных испытаний Иссык-Кульского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мука пшеничная высшего , первого сорта | ТР КР «О безопасности обогащенной муки» №569 от 16.08.2012г | Массовая концентрация железа | ГОСТ 26928-86 (фотоколориметрия) | 0,08÷ 40 мг/кг |
| 2 | Продукты растениеводства (овощи и фркуты свежие, бахчевые и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Массовая концентрация нитратов | МУ № 5048-89 п.2 (ионометрия) | 24 ÷ 9188 мг/кг |
| Вид гибкости № 2,№ 4 касающихся матрицы /пробы и метода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Молоко и молочные продукты | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 (титриметрия) | 0,5 ÷ 250,0 °Т |
|  |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 (кислотный метод) | 0,1 ÷ 40,0% |
| 3 | Хлеб и хлебобулочные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-75 (гравиметрия) | 10,0 ÷ 70,0% |
|  |  |  | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 (титриметрия) | 2,0 ÷ 20,0 град. |
|  |  |  | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 (гравиметрия) | 2,0 ÷ 80% |
| 4 | Изделия кондитерские | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Щелочность | ГОСТ 5898-87 (титриметрия) | 0,1 ÷ 5,0 град. |
| 6 | Соль поваренная пищевая йодированная | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Массовая концентрация йода | ГОСТ Р 51575-2000 п.п 4.2.4 (титриметрия) | 20 ÷ 60 мкг/г |
| 7 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. ТУ | Содержание гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31768 -2012 п.3.4 (качественный) | - |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 (рефрактометрия) | 13 ÷ 25% |
|  |  |  | Свободная кислотность | ГОСТ 32169-2013 (титриметрия) | 0 ÷ 80 мэкв/кг |
| Вид гибкости №2, №4 касающихся матрицы /пробы и метода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Вода питьевая | Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2011 года № 34 Технический регламент "О безопасности питьевой воды" | Водородный показатель | ГОСТ ISO 10523-2017 (рНметрия) | 0,1÷14 рН |
|  |  |  | Массовая концентрация аммиака | ГОСТ 33045-2014 п.5 (фотоколориметрия (метод А) | 0,1÷3,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация нитритов | ГОСТ 33045-2014 п.6 (фотоколориметрия метод Б) | 0,003÷0,3 мг/дм³ |
|  |  |  | Содержание азота нитратов | ГОСТ 33045-2014 п.7 (фотоколориметрия метод Д)) | 0,1÷200 мг/дм³ |
|  |  |  | Жесткость | ГОСТ 31954-2012 (комплексонометрический метод) | 0,1÷20°Ж |
|  |  |  | Массовая концентрация хлор-иона | ГОСТ 4245-72 п.2 (титриметрия) | 0,1÷700 мг/дм³ |
|  |  |  | Содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 (гравиметрия) | 0,1÷2000 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 4011-72 п.2 (фотоколоримтерия) | 0,1÷20,0 мг/дм³ |
| Вид гибкости №2, №4 касающихся матрицы /пробы и метода. |