Приложение к аттестату аккредитации

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория и ОТК ОсОО «Кант ТШП»

наименование испытательной Лаборатории и организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Листы хризотилцементные | ГОСТ 30340-2012 ГОСТ 18124-2012 | Определение предела прочности при изгибе | ГОСТ 30340 -2012 п.8.4.3 | 16МПа – 30МПа |
|  |  |  | Определение ударной вязкости | ГОСТ 30340 -2012 п.8.7.3 ГОСТ 18124-2012 п.8.4.3 | 1,5кДж/м2 – 3,0кДж/м2 |
|  |  |  | Определение водонепроницаемости | ГОСТ 30340 -2012 п.8.9.3 ГОСТ 18124-2012 приложение А | отсутствие/наличие |
|  |  |  | Определение морозостойкости | ГОСТ 30340 -2012 п.8.10.3 ГОСТ 18124-2012 п.8.6.3 | 90% - 200% по отношению результатов предела прочности при изгибе основных образцов к контрольным |
|  | Трубы и муфты хризотилцементные | ГОСТ 31416-2009 | Определение нагрузки при раздавливании | ГОСТ 11310-2012 п.5.7.4 | 3100N – 50000N (3,1kN – 50kN) |
|  |  |  | Определение нагрузки при изгибе | ГОСТ 11310-2012 п.5.8.4 | 1700N – 15000N (1.7kN – 15kN) |

*Область аккредитации ЛиОТК ОсОО «Кант ТШП» подвергается к гибкости ОА в рамках 1-го вида гибкости ОА согласно правилам и требованиям КЦА-ПЛ 12 «Политика по предоставлению ООС областей аккредитации, включая гибкую область».

и.о. Генерального директора ОсОО «Кант ТШП»				__С.О. Дадыбаев___	МП

Начальник Лаборатории и ОТК				__М.А. Суконкина__