| Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011г. № 875 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 7321 81 из 7322 90 000 0 из 8415 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ EN 613-2010 ГОСТ 20219-74 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 32441-2013 ГОСТ 32447-2013 ГОСТ 32451-2013 СТБ EN 778-2009 СТБ EN 1319-2009 ГОСТ Р 51377-99 ГОСТ Р 53635-2009 ГОСТ Р 54819-2011 ГОСТ Р 54822-2011 |
| 2 | Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | 7321 11 из 7418 10 100 0 из 7615 10 900 9 из 8516 60 10 | ТР ТС 016/2011 | СТБ ЕН 30-1-2-2004 СТБ ЕН 30-2-2-2006 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ Р 54450-2011 (ЕН 30-2-1:1998) ГОСТ Р 54451-2011 (ЕН 30-2-2:1999) |
| 3 | Аппараты водонагревательные проточные газовые | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | 8419 11 000 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 31856-2012 СТБ EN 26-2010 |
| 4 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | 8419 19 000 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 11032-97 ГОСТ Р 54821-2011 СТБ EN 89-2012 |
| 5 | Плиты и таганы газовые портативные и туристские | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 7321 11 900 0 из 7418 10 100 0 из 7615 10 900 9 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 30154-94 |
| 6 | Светильники газовые бытовые | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 9405 50 000 0 | ТР ТС 016/2011 |  |
| 7 | Горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелочные для бытовых аппаратов | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 7321 из 7322 90 000 0 из 8416 20 800 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 16569-86 ГОСТ 25696-83 |
| 8 | Котлы отопительные газовые (до 100 кВт) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8403 10 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ EN 303-3-2013 СТБ EN 297-2010 СТБ EN 303-7-2010 СТБ EN 483-2010 СТБ EN 656-2012 СТБ EN 677-2000 СТБ EN 13836-2010 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ 20548-87 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ Р 53634-2009 ГОСТ Р 54438-2011 ГОСТ Р 54439-2011 ГОСТ Р 54440-2011 ГОСТ Р 54444-2011 ГОСТ Р 54825-2011 ГОСТ Р 54826-2011 ГОСТ Р 54829-2011 |
| 9 | Котлы отопительные газовые (более 100 кВт) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8403 10 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ EN 303-3-2013 СТБ EN 297-2010 СТБ EN 303-7-2010 СТБ EN 483-2010 СТБ EN 656-2012 СТБ EN 677-2000 СТБ EN 13836-2010 ГОСТ 12.2.096-83 ГОСТ 20548-87 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ Р 53634-2009 ГОСТ Р 54438-2011 ГОСТ Р 54439-2011 ГОСТ Р 54440-2011 ГОСТ Р 54444-2011 ГОСТ Р 54825-2011 ГОСТ Р 54826-2011 ГОСТ Р 54829-2011 |
| 10 | Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8419 81 800 9 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 27441-87 ГОСТ Р 55211-2012 ГОСТ Р 55213-2012 ГОСТ Р 55214-2012 ГОСТ Р 55215-2012 ГОСТ Р 55216-2012 ГОСТ Р 55217-2012 ГОСТ Р 55218-2012 ГОСТ Р 55219-2012 ГОСТ Р 55220-2012 ГОСТ Р 55221-2012 ГОСТ Р 55222-2012 СТ РК IEC 60335-2-102-2012 |
| 11 | Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения) | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 7322 90 000 0 из 8416 20 800 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ Р 54446-2011 ГОСТ Р 54447-2011 |
| 12 | Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели «темные») | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 7322 90 000 0 из 7321 81 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ Р 54448-2011 ГОСТ Р 54449-2011 |
| 13 | Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 7322 90 000 0 из 8415 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ EN 1196-2013 СТБ EN 621-2006 ГОСТ 31848-2012 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 32430-2013 ГОСТ 32445-2013 ГОСТ Р 55202-2012 ГОСТ Р 55203-2012 ГОСТ Р 55204-2012 СТ РК ГОСТ Р 50670-2008 |
| 14 | Теплогенераторы газовые для животноводческих помещений | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 7322 90 000 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ EN 1196-2013 СТБ EN 621-2006 ГОСТ 31848-2012 ГОСТ 31849-2012 ГОСТ 32430-2013 ГОСТ 32445-2013 ГОСТ Р 55202-2012 ГОСТ Р 55203-2012 ГОСТ Р 55204-2012 СТ РК ГОСТ Р 50670-2008 |
| 15 | Брудеры газовые для птичников | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 8436 21 000 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 16569-86 ГОСТ 25696-83 |
| 16 | Горелки газовые блочные промышленные | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | 8416 20 100 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 31850-2012 СТБ EN 676-2012 ГОСТ Р 50591-2013 |
| 17 | Горелки комбинированные блочные промышленные | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | 8416 20 200 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 21204-97 ГОСТ 27824-2000 ГОСТ 31850-2012 СТБ EN 676-2012 ГОСТ Р 50591-2013 |
| 18 | Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8481 10 из 8481 80 591 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 11881-76 ГОСТ Р 54823-2011 ГОСТ Р 54824-2011 СТБ EN 88-1-2012 СТБ EN 88-2-2012 |
| 19 | Регуляторы (редукторы) к баллонам газовым | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8481 10 из 8481 80 591 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 21805-94 |
| 20 | Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига) | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 8537 10 910 из 9032 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ Р 52219-2012 |
| 21 | Арматура газорегулирующая и запорнопредохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические) | Декларация о соответствии; Схема 1Д, 2Д, 3Д, 4Д | из 8481 40 из 8481 80 591 0 из 8481 80 819 0 из 9032 10 890 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ 32028-2012 ГОСТ 32029-2012 ГОСТ 32032-2013 ГОСТ Р 51843-2001 ГОСТ Р 54823-2011 ГОСТ Р 54824-2011 ГОСТ Р 55205-2012 ГОСТ Р 55206-2012 ГОСТ Р 55207-2012 ГОСТ Р 55208-2012 ГОСТ Р 55209-2012 СТБ EN 13611-2012 |
| 22 | Соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов | Сертификат соответствия; Схемы: 1С, 3С, 4С | из 8307 10 000 9 из 8307 90 000 0 | ТР ТС 016/2011 | ГОСТ Р 52209-2004 |