| 122. | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8418 50 8509 80 000 0 | ТР ТС 004/2011 | СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123. | Мотор-компрессоры | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8414 30 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ Р 52161.2.34-2016 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 124. | Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 125. | Электронагреватели трубчатые промышленные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 13268-88 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 126. | Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 80 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 52161.2.6-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 (IEC 60335-2-6:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 127. | Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 | ТР ТС 004/2011 | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 (IEC 60335-2-6:2008) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 128. | Маслобойки электрические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8479 20 000 0 8509 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 129. | Электросушилки барабанного типа | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8451 21 000 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) ГОСТ 30345.44-95 (IEC 335-2-11-1993) |
| 130. | Электросушилки для обуви | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8451 29 000 0 8516 79 700 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 131. | Электрические отпариватели для одежды | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8451 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 ГОСТ Р 52161.2.85-2012 (IEC 60335-2-85:2008) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 132. | Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 80 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27179-8686 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 133. | Электрокалориферы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-2013 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 134. | Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 8544 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2012 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 135. | Увлажнители воздуха | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8479 8415 8415 10 8424 8479 89 970 8 8509 80 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-98- 2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2012 (IEC 60335-2-98:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2012 (IEC 60335-2-88:1997) ГОСТ 14254-2015-(IEC 529-89) |
| 136. | Электрорефлекторы медицинские | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9018 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 137. | Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 40 8507 8509 80 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 138. | Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8424 8451 8479 8508 8509 8543 70 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2-54:2007) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 139. | Приборы по уходу за кожей и волосами | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ МЭК 60335-2-23 -2009(IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 140. | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения, в том числе: - устройства звукоусилительные и узлы трансляционные - аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая - устройства выходные акустические активные с питанием от сети - аппаратура радиовещательная студийная - аппаратура приемопередающая телевизионная - аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных - аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная - антенны приемные телевизионные и звукового радиовещания, активные, с питанием от сети 220 В - антенные усилители - аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8518 8519 8520 8521 8525 8527 8528 8529 8543 70 9504 9030 9007 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 141. | Средства радиосвязи малого радиуса действия | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8525 8517 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 142. | Домофоны | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8517 69 200 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 143. | Телефонные аппараты общего применения, включаемые в электрическую сеть | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8517 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 144. | Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой с питанием от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8517 11 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 145. | Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети переменного напряжения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8443 8517 8518 8519 8543 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 146. | Аппараты факсимильные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8443 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065 (IEC 60065:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 147. | Машины швейные промышленные, автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8452 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60204-31-2012 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 148. | Электроприводы швейных машин | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8501 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60204-31-2012 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 149. | Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 ГОСТ IEC 61050-99 ГОСТ 30499-2000 (IEC 1050-91) |
| 150. | Трансформаторы малой мощности | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 |
| 151. | Преобразователи силовые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 8537 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 24607-88 ГОСТ 28167-89 ГОСТ 12.2.007.11-89 ГОСТ 26118-88 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 152. | Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 40 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27418-87 ГОСТ IEC 60065-2013 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от 2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065- 2002 (IEC 60065:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1- 2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 153. | Трансформаторы силовые и трансформаторные подстанции | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 8502 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 61558-1-99 (IEC 61558-1:2005) ГОСТ IEC 61558-2-6-99 (IEC 61558-2-6:1997) |
| 154. | Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8432 8433 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 -2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ Р 52161.2.40-2013 ГОСТ IEC 60335-2-76-2012 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2012 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2002 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2002 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 155. | Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8424 81 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 156. | Установки и устройства для обогрева теплиц, парников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 10 кВт включительно) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8502 8514 8544 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-96- ГОСТ Р 52161.2.96- (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 157. | Воскотопки и воскопрессы мощностью до 2,5 кВт | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 8479 20 000 0 8516 10 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 158. | Медогонки электрические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 80 900 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) |
| 159. | Инструмент моторизованный | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8432 8433 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-2013 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2013 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2013 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 160. | Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8502 8514 8544 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 |
| 161. | Устройства для оглушения скота | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 80 900 8438 50 000 0 9303 9304 00 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ МЭК 60335-2-87-2015 (IEC 60335-2-87:2002) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 162. | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8413 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 (IEC 60335-2-41:2004) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 163. | Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8419 50 000 8516 8516 10 | ТР ТС 004/2011 | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 164. | Установки для очистки воды | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8421 21 000 | ТР ТС 004/2011 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 165. | Резервуары-охладители молока | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8418 | ТР ТС 004/2011 | СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 166. | Теплогенераторы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8418 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 167. | Дробилки для кормов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 10 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-2-16 ГОСТ Р 52161.2.16- (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 168. | Измельчители грубых и сочных кормов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 10 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89 |
| 169. | Смесители кормов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 10 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 170. | Котлы-парообразователи | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8402 8419 50 000 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 171. | Запарники-смесители | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 10 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2007 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002(IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 172. | Сепараторы молочные электрические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8421 11 000 0 8509 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60730-2-14 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 173. | Инкубаторы электрические бытовые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 21 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015-(IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 174. | Насосы для жидкостей | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8413 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015-(IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 175. | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8413 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015-(IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 ГОСТ IEC 61770-2012 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 176. | Лампы различного назначения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8539 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-8080 ГОСТ 28108-89 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) СТБ IEC 61549-2007 (IEC 61549:2005) ГОСТ 28108-89 |
| 177. | Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8539 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 ГОСТ Р 53074-88 (МЭК 60188:2001) ГОСТ 27682-88 ГОСТ 31948-89 (IEC 62035:2003) ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) |
| 178. | Оборудование светотехническое: - светильники переносные детские - светильники уличные - светильники ручные - светильники переносные для использования в саду - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания - светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений - светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий - светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок - светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке - модули со светоизлучающими диодами | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 8531 20 | ТР ТС 004/2011 | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ IEC 60598-2-4-97 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-2012 (IEC 60598-2-4:1997) СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 (IEC 60598-2-7-82) ГОСТ IEC 60598-2-9-98 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ МЭК 598-2-10-98 (IEC 60598-2-10:1987) СТБ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984) ГОСТ IEC 60598-2-25-2002 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98(IEC 60598-2-25:1994) ГОСТ IEC 60598-1-98 (IEC 60598-1:2008) ГОСТ IEC 60598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ IEC 60598-2-8-98 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-98 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2002 СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 3 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13 ГОСТ IEC 62031-2016 ГОСТ Р МЭК 62031-2016 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 179. | Арматура осветительная бытовая, аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 85 8504 8532 8536 9405 8512 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 9806-90(IEC 400-87) ГОСТ IEC 60238-2012 (IEC 60238:1998) ГОСТ МЭК 60922-2012 (IEC 60922:1997) ГОСТ МЭК 924-98 (IEC 60924:1990) ГОСТ МЭК 926-98 (IEC 60926:1995) ГОСТ МЭК 928-98 (IEC 60928:1995) ГОСТ IEC 60155-98 (IEC 60155:1993) ГОСТ IEC 60400-98 (IEC 60400:1996) ГОСТ МЭК 1046-98 (IEC 61046:1993) ГОСТ МЭК 1048-98 (IEC 61048:93) ГОСТ IEC 61948-98 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 -98 ГОСТ IEC 61050-98 ГОСТ IEC 61184-2011 (IEC 61184:1997) ГОСТ IEC 60838-1-2011 (IEC 60838-1:2008) СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006) СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 -2011 (IEC 61347-1:2007) ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 -2011 (IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91 ГОСТ IEC 61050-2011 (IEC 61050:1991) ГОСТ IEC 60570-2011 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 180 | Светильники встраиваемые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-2012 (IEC 60598-2-2:1997) |
| 181. | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60598-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-2011 (IEC 60598-2-18:93) СТБ МЭК 60598-2-18-2003 |
| 182. | Светильники вентилируемые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 9 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-2011 (IEC 60598-2-19:1981) |
| 183. | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) |
| 184. | Светильники с ограничением температуры поверхности | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9405 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-2011 (IEC 60598-2-24:1997) |
| 185. | Переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8533 8536 9107 00 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98) ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) ГОСТ IEC 61058-1-2012 (IEC 61058-1:2008) ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 (IEC 61058-2- 1:1992) ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 (IEC 61058-2-4:1995) ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 (IEC 61058-2-5:1994) |
| 186. | Колодки клеммные светотехнические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 8537 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) ГОСТ Р 50030.7.1-2012 (МЭК 60947-7-1:2002) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002) ГОСТ 17557-88 |
| 187. | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8547 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002) ГОСТ IEC 60670-21-2013 (МЭК 60670-21:2004) ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006) ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-24:2005) |
| 188. | Аппараты пускорегулирующие, конденсаторы для разрядных ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 85 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 |
| 189. | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8512 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ МЭК 924-98 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 |
| 190. | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8512 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ МЭК 928-98 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 |
| 191. | Устройства зажигающие для ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8512 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60155-2012 ГОСТ МЭК 926-98 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 |
| 192. | Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 85 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 21128-83 ГОСТ МЭК 1046-98 |
| 193. | Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода, превышающим 1000 В (неоновые трансформаторы) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 61050-2011 |
| 194. | Патроны байонетные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 61184-2011 |
| 195. | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60400-2011 |
| 196. | Патроны резьбовые для ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 61 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60238-2011 |
| 197. | Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8512 8536 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ IEC 60155-2012 |
| 198. | Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые), монтажные устройства для электрических приборов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8535 8536 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 21130-75 ГОСТ МЭК 61210-2011 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2000 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.52012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2000 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) |
| 199. | Удлинители на кабельных катушках бытового и аналогичного назначения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8544 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.6-75 ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 30988.2.5-75 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 31223-2012 (МЭК 61242:1995) |
| 200. | Шнуры-соединители и удлинители для подключения к сети питания, в том числе со встроенными устройствами | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8544 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.6-75 ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ IEC 60799-2011 ГОСТ Р МЭК 60799-2002 |
| 201. | Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8472 90 700 0 8471 90 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 -2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 202. | Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8472 90 700 0 8471 90 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 - ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 14254-2015-(IEC 529-89) |
| 203. | Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8470 8472 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 204. | Машины контрольно-регистрирующие | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8470 8472 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 - ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 - ГОСТ IEC 60950-21-2013 - (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 -2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 31210-2003 - ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 205. | Микрокалькуляторы с питанием от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8470 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 23468-85 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89 |
| 206. | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9030 40 000 0 | ТР ТС 004/2011 | СТБ IEC 60079-29-1-2010 (IEC 60079-29-1:2007) ГОСТ Р ЕН 50194 (EN 50194:2000) ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 207. | Программно-технические комплексы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8471 9030 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 208. | Машины пишущие электрифицированные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8469 00 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 28581-90 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 - ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 209. | Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 84 из группы 85 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 210. | Средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического труда | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8471 8472 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 211. | Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8443 8472 8525 9006 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 212. | Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8476 9027 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 213. | Средства сшивания документов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8440 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 214. | Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8472 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 215. | Устройства для заточки карандашей с питанием от сети переменного тока | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8472 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 216. | Электрические средства для чертежных работ и счетных операций | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9017 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 217. | Устройства, расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания свыше 50В: - запоминающие внешние; - ввода-вывода информации; - подготовки данных; - телеобработки информации. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8471 8473 8523 8528 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 - ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 -2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 218. | Устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных электронных, расположенные в отдельных корпусах с напряжением питания свыше 50 В | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8517 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 219. | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе нестационарные и источники бесперебойного питания | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8471 80 000 0 8473 8504 40 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-3-2009 (IEC 62040-3:1990) ГОСТ 14254-2015-96 (IEC 529-89) |
| 220. | Устройства отображения информации | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8443 8528 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 31210-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 221. | Оборудование электронное, подключаемое к персональным вычислительным машинам | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 84 из группы 85 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 СТБ EN 41003-2008 ГОСТ IEC 60950-21-2013 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ IEC 60950-22-2013 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-2009 1-1 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ IEC 61204-2014 (IEC 61204:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 222. | Машины переносные электрические, в том числе: - радиально-рычажные пилы; - рейсмусовые и строгальные машины; - настольные шлифовальные машины; - ленточные пилы; - машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды; - алмазные пилы с подачей воды; - переносные фрезерно-модельные машины; - торцовочные пилы. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8467 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-1-2012 СТБ МЭК 61029-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-1-2012 ГОСТ IEC 61029-2-2-1-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2- -2012 ГОСТ IEC 61029-2-3-2012 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ IEC 61029-2-5-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-2012 ГОСТ IEC 61029-2-6-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 223. | Электрические ручные глубинные вибраторы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8467 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 50615- (МЭК 745-2-12-82) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 224. | Провода для воздушных линий электропередачи | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 7217 7223 00 7229 7312 7408 7413 00 000 7605 7614 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 839-89 ГОСТ 2584-89 ГОСТ Р 52373-2005 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 |
| 225. | Кабели, провода и шнуры, в том числе: - провода саперные - провода для промышленных взрывных работ - провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - провода и кабели монтажные - кабели гибкие - кабели управления - провода и шнуры армированные - кабели для сигнализации и блокировки - провода и кабели нагревательные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 12.1.004-75 ГОСТ 433-89 ГОСТ 1508-89 ГОСТ 2190-75 ГОСТ 6285-2000 ГОСТ 7006-2012 ГОСТ 7399-2012 ГОСТ 10348-89 ГОСТ 16442-89 ГОСТ 17515-75 ГОСТ 18410-75 ГОСТ 18404.1-73 ГОСТ 18404.2-73 ГОСТ 18404.3-73 ГОСТ 18690-2012 ГОСТ 24334-80 ГОСТ Р 52372-80 ГОСТ 24641-89 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-75 ГОСТ Р МЭК 60227-1- 75 ГОСТ 22483-75 ГОСТ Р МЭК 60227-2-754 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3 СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 ГОСТ IEC 60227-4-89 СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997) ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 ГОСТ IEC 60227-5-98 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2011 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 ГОСТ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ IEC 60245-4-75 ГОСТ Р МЭК 60245-4 -98 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 ГОСТ IEC 60245-7-98 ГОСТ Р МЭК 60245-7-75 ГОСТ Р МЭК 60245-8-75 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2012 ГОСТ 6323-79 ГОСТ Р 53768-2010 ГОСТ Р 53769-2010 ГОСТ Р 54429-2011 |
| 226. | Арматура кабельная | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 69 8536 70 000 8536 90 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.14-75 ГОСТ 12.1.004-75 ГОСТ Р 53315-2011 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 2008 (EN 50085-1:2005) ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 (EN 50085-2-3:1999) ГОСТ Р 52868 (IEC 61537:2006) |
| 227. | Шинопроводы низкого напряжения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 90 100 8544 42 900 9 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60570-2012 (IEC 60570:1995) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ 14254-2015-96 (IEC 529-89) |
| 228. | Разъединители и заземлители переносные, отделители и короткозамыкатели | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8535 30 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.6-75 ГОСТ 12.1.030-75 ГОСТ 21130 -89 ГОСТ IEC 61230-2012 (IEC 61230:1993) |
| 229. | Выключатели автоматические промышленного назначения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8535 8536 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30011.6.1-2012 ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.6-75 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ IEC 60947-1 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ IEC 60947-2 (МЭК 60947-2:2006) ГОСТ IEC 60898-2 ГОСТ Р МЭК 60898-2 ГОСТ Р 50031 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 230. | Аппараты электрические на напряжение до 1000 В прочие. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8535 8536 8537 9032 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.009-2017 ГОСТ 12.2.007.6-75 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.1.030-75 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2 -2002(МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 16012-70 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 21130-75 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 231. | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры; давления; влажности; освещенности; эффекта использования электростатического воздействия; потока или уровня жидкости; тока; напряжения, ускорения, времени | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8533 8536 8537 10 8538 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ IEC 60947-1-2014 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-2011 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4- 2011 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-5-75 ГОСТ IEC 60730-7-75 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008) ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 СТБ IEC 60730-2-11-2008 ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006) ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 232. | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 233. | Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ 6851-2003 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 234. | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 896-1-95 ГОСТ Р 52846-2007 (МЭК 60254-1:2005) ГОСТ 26881-86 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 235. | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные закрытые (герметизированные) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 61056-1- 2012 ГОСТ Р МЭК 60896-2-2012 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 236. | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р 52083-89 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 237. | Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62133-2019 ГОСТ Р МЭК 60285-2002 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 238. | Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные дисковые | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62133-2019 ГОСТ 60509-2019 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 239. | Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62133-2019 ГОСТ 60622-2010 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 240. | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель- кадмиевые закрытые (негерметичные) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62133-2019 ГОСТ Р МЭК 60623-2008 |
| 241. | Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-металлгидридной и литиевой систем | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8507 (кроме 8507 90) | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 62133-2019 ГОСТ Р МЭК 61436- 2004 ГОСТ Р МЭК 61951-2-2019 ГОСТ Р МЭК 61960-2007 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 242. | Элементы и батареи первичные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8506 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.12-88 ГОСТ Р МЭК 86-1- 96 ГОСТ 2583-92 ГОСТ 24721- 88 ГОСТ 26527-85 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 243. | Электородвигатели | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8501 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.1- 75 ГОСТ Р МЭК 60034-2014 ГОСТ IEC 60034-5-2014 ГОСТ IEC 60034-9-2-2002 (МЭК 60034-9:2003) ГОСТ 27888-2002 (МЭК 34-11-1-78) ГОСТ 27917-2004 (МЭК 34-11-2-84) ГОСТ 27895-2015 (МЭК 34-11-3-84) ГОСТ IEC 60034-12-2009 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 ГОСТ Р МЭК 60034-2014 ГОСТ Р МЭК 60034-2014 ГОСТ IEC 60252-1-2011 СТБ МЭК 60252-1-2007 ГОСТ IEC 60252-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60252-2-2008 ГОСТ IEC 60252-2-2011 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 244. | Электроагрегаты с двигателями внутреннего сгорания | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8502 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 23377-84 ГОСТ Р 53175- 2008 ГОСТ Р ИСО 8528-8- 2005 ГОСТ Р 53174- 2008 ГОСТ 12.1.003- 2014 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 245. | Проекторы и аналогичные приборы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 9006 9007 9008 8528 69 8528 61 000 0 9031 49 100 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-56 -2014 (IEC 60335-2-56-97) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 246. | Фотоаппараты со встроенной лампой-вспышкой | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9006 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 19821-83 ГОСТ 14254-2015-96 (IEC 529-89) |
| 247. | Фотоаппараты с приставной лампой-вспышкой | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9006 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 19821-83 ГОСТ 10312-95 ГОСТ 10313-87 ГОСТ Р ИСО 10330-96 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 248. | Электронные импульсные фотоосветители | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9006 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 249. | Электробытовые и аналогичные приборы | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | из группы 84 из группы 85 из группы 90 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97-2012 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 15047-78-2012 ГОСТ 16012-70-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-89 ГОСТ Р 52161.2.11-87 (МЭК 60335-2-11:2002) ГОСТ IEC 60335-2-16--2012 ГОСТ Р 52161.2.16- (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ 27570.3-89 (МЭК 335-2-33-87 СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ 27570.36 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ IEC 60335-2-39-87 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ IEC 60335-2-42-2012 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002) СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ 27570.41--2012 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 30345.60--2012 (МЭК 335-2-61-92) ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 27570.52-2012 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008) ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 ГОСТ Р 52161.2.17-2009 (МЭК 60335-2-17:2006) ГОСТ IEC 60335-2-6--2012 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) ГОСТ МЭК 60335-2-26--2012 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2014 ГОСТ IEC 60335-2-30-2012 ГОСТ IEC 60335-2-31-2012 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2012 ГОСТ IEC 60335-2-56- (МЭК 60335-2-56-97) ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-60--2012 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98 (МЭК 60335-2-98:2008) СТБ IEC 60335-2-9-2008 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 СТБ IEC 60335-2-49-2010 СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 ГОСТ Р 52161.2.54 (МЭК 60335-2-54:2007) ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (МЭК 60335-2-59:2006) СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88 ГОСТ IEC 60335-2-102-2012 СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ МЭК 491-2012 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 250. | Зажигалки с питанием от сети | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9613 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 251. | Приборы и арматура электротехническая бытовая (кроме звонков электрических) Составные части бытовых приборов | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8504 8544 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 30345.0-97 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 (IEC 60335-2-29:2002) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60799- (IEC 60799:1998) СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851-1:2001) СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) СТБ EN 13241-1-2007 (ЕN 13241-1:2003) |
| 252. | Приборы с электродвигателем бытовые | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8509 80 000 0 6306 40 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27570.3-87 СТБ МЭК 60335-2-14-2013 (IEC 60335-2-14:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 (IEC 60335-2-41:2004) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993) ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335-2-65:2008 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 (IEC 60335-2-31:2009) ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-80- 2014(МЭК 60335-2-80:97) ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94) ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008) ГОСТ 30345.26-2010 (IEC 335-2-31-95) |
| 253. | Электрозвонки | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8531 10 300 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 30345.0-97 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 254. | Кнопки звонковые (с питанием от сети 220 В) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8536 90 100 9 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1-2000) |
| 255. | Оборудование электросварочное бытового и аналогичного применения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8515 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 256. | Принадлежности к электросварочному оборудованию, включая щитки защитные лицевые для электросварщиков | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8504 8515 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 257. | Автоматы и полуавтоматы торговые | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8476 8470 8418 8419 8421 8422 8438 8470 8476 89 000 0 9027 | ТР ТС 004/2011 | СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 14254-2015-96 (IEC 529-89) |
| 258. | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8415 8419 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ ЕН 50165-2004 (EN 50165:1997) |
| 259. | Манометры и датчики давления | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9026 20 |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319- (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 260. | Лабораторное оборудование | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9027 9030 9031 9032 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-2013 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2013 ГОСТ МЭК 61010-2-051-2013 СТБ МЭК 60477-2-2007 |
| 261. | Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов, уровня жидкостей и сыпучих материалов, определения состава и свойств веществ прочие. | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9026 9027 9028 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 262. | Приборы для измерения количества тепла | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9027 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 263. | Сигнализаторы и анализаторы газов и жидкостей | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9027 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ Р ЕН 50194-2012 ГОСТ 14254-2015-96 (IEC 529-89) |
| 264. | Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9027 9030 9031 9032 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84) ГОСТ 8476-96 (МЭК 51-3-84) ГОСТ 7590-98 (МЭК 51-4-84) ГОСТ 8039-96 (МЭК 51-5-85) ГОСТ 23706-96 (МЭК 51-6-84) ГОСТ 10374-75 (МЭК 51-7-84) ГОСТ 8042-96 (МЭК 51-8-84) ГОСТ 30012.1-85 (МЭК 60051-1-97) ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99 ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-2013 ГОСТ IEC 61010-2-032-2011 ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 ГОСТ МЭК 61010-2-061-2014 ГОСТ IEC 60477-2-2013 ГОСТ IEC 61010-031-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-031-2013 ГОСТ 9999-2019 (МЭК 258-68) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 265. | Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9030 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 8711-75 (МЭК 51-2-84) ГОСТ 8476-89 (МЭК 51-3-84) ГОСТ 7590-85 (МЭК 51-4-84) ГОСТ 8039-2000 (МЭК 51-5-85) ГОСТ 23706-2012 (МЭК 51-6-84) ГОСТ 10374- (МЭК 51-7-84) ГОСТ 8042-2013 (МЭК 51-8-84) ГОСТ 30012.1-2016 (МЭК 60051-1-97) ГОСТ Р 52319-2000 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ IEC 61010-2-032-2013 ГОСТ IEC 61010-031-86 ГОСТ Р МЭК 61010-031-89 ГОСТ 9999-2019 (МЭК 258-68) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 266. | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9028 |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) СТБ IEC 62053-31-2008 СТБ IEC 62053-52-2008 СТБ IEC 62053-61-2008 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 267. | Оборудование полиграфическое: оборудование наборное, оборудование для изготовления печатных форм (кроме оборудования вспомогательного), оборудование печатное, оборудование брошюровочно-переплетное, оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме оборудования вспомогательного) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8440 8441 8442 8443 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 268. | Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления, включая компрессионные (газовые) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8514 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ 31636.7-2012 ГОСТ Р 50014.7-92 |
| 269. | Электропечи сопротивления вакуумные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8514 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ 31636.7-2012 ГОСТ Р 50014.7-92 |
| 270. | Установки, устройства прямого и косвенного нагрева, включая: установки газоприготовительные электрокалориферы вентиляционных систем и технологические, электрокалориферные установки электрокотлы, электроводонагреватели, парогенераторы прямого и косвенного нагрева | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8402 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-30-2-2013 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 271. | Электропечи электронно-лучевые | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8514 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ 31636.7-2012 ГОСТ Р 50014.7-92 |
| 272. | Установки и устройства диэлектрического нагрева | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8514 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.9.1-95 ГОСТ Р 50014.7-92 |
| 273. | Электрокотлы, электроводонагреватели и подогреватели промышленного назначения | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8402 8403 8516 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 274. | Машины сельскохозяйственные, включая средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения электрические | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8516 7322 8419 8421 8432 8433 8436 8467 22 8467 29 8467 81 000 0 8467 89 000 0 8478 8437 8427 8428 8424 81 8479 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92- (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94- (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 275. | Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков. | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8418 8419 8421 8422 8428 8437 8438 8470 8476 89 000 0 8516 9027 7321 8414 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ IEC 62552 (IEC 62552:2007) ГОСТ Р 52161.2.14- (МЭК 60335-2-14:2002) ГОСТ Р МЭК 62552 СТБ IEC 60335-2-24- (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ IEC 60335-2-39- (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ Р 52161.1-2004 |
| 276. | Cредства пылеулавливания и пылеподавления | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8421 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 277. | Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые и прочие | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8428 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 278. | Тали электрические канатные и цепные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8425 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) |
| 279. | Оборудование химическое, нефтегазоперера-батывающее | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8419 8419 50 000 9 8419 39 000 9 8421 99 000 8 8417 80 7310 7309 7419 99 7508 9 7611 7612 7613 8108 90 9 8479 82 000 0 8479 89 95 8480 71 850 9 8421 19 8421 21 8421 23 8421 29 8421 99 000 8 8417 80 9 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) |
| 280. | Оборудование для переработки полимерных материалов | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8419 8420 8422 40 8424 8465 99 000 0 8477 8479 8480 71 8480 79 8465 99 000 0 8208 90 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) |
| 281. | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8413 8414 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-97- СТБ IEC 60335-1-2013 -2013 ГОСТ Р 52161.1-2004(МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2015 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 282. | Компрессоры (воздушные и газовые приводные) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8414 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 ГОСТ Р 52161.2.34-2016 (МЭК 60335-2-34:2009) СТБ IEC 60335-2-34-2010 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) |
| 283. | Установки холодильные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8414 8418 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 |
| 284. | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовые электрофильтры | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8421 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-65 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ Р 52161.2.65- (МЭК 60335-2-65:2008) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 285. | Оборудование целлюлозно-бумажное. | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8419 8439 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89 |
| 286. | Оборудование бумагоделательное | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8419 8439 8420 10 300 0 8441 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 287. | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8419 8422 8424 8479 8514 9024 9027 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30700- (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 288. | Оборудование для жидкого аммиака | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8418 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89 |
| 289. | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8421 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 290. | Станки металлообрабатывающие, включая малогабаритные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 291. | Машины кузнечно-прессовые (кроме машин с ручным и ножным приводом) | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8462 8463 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 292. | Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8412 29 890 9 8424 3 8424 89 8479 89 970 9 8479 89 970 8 8425 8425 42 8425 49 8508 19 000 9 8508 6 9603 9 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 293. | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8427 20 190 9 8427 90 000 9 8428 90 710 0 8428 90 790 0 8433 20 8433 30 000 0 8433 40 000 8433 59 110 8433 59 190 0 8434 10 000 0 8434 20 000 0 8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 8436 80 900 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 294. | Оборудование и машины строительные | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8426 8428 8479 8430 41 8430 49 8430 10 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 295. | Дробилки | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8474 8479 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 296. | Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических) | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8436 80 1 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 297. | Пилы цепные электрические | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8467 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 298. | Вентиляторы промышленные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8414 51 8414 59 8414 60 8414 80 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ IEC 60335-2-80 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 299. | Воздухонагреватели и воздухоохладители | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 7322 90 8419 50 8419 89 8516 00 8479 60 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 300. | Оборудование прачечное промышленного типа Оборудование для химическое чистки одежды | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8474 8479 8450 8451 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 301. | Оборудование технологическое для лёгкой и текстильной промышленности | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8421 8444 8445 8446 8447 8449 8451 8453 8452 21 000 0 8452 29 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 302. | Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 7309 7310 7419 7611 7612 8417 8419 8421 8422 8435 8437 8438 8474 8478 8479 8514 8418 8434 8423 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 303. | Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 7309 7310 8414 8419 8428 8437 8481 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 304. | Приспособления для грузоподъемных операций | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8479 89 970 8 8543 70 900 0 8426 99 000 0 8425 31 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 305. | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8468 10 000 0 8468 20 000 0 8468 80 000 0 8515 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97 |
| 306. | Оборудование для сварки и газотермического напыления | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8515 8468 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 СТБ ЕН 50063-2007 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 307. | Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8413 8474 8479 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015- (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 308. | Оборудование для промышленности строительных материалов | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8464 8465 8474 8479 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 309. | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8479 10 000 0 8479 89 970 8705 90 900 8421 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ IEC 60335-1-2015 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) ГОСТ 30345.0-97- |
| 310. | Электропаяльники, электроприборы для зажигания и выжигания, приборы для сварки пленки, другие аналогичные приборы | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8515 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ Р 52161.2.45-8 -2008 (МЭК 60335-2-45:2002) ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |
| 311. | Машины и приборы для измерения механических величин, в т.ч. для определения механических свойств материалов, измерения усилий и деформаций, приборы весоизмерительные, виброметрии, измерения параметров движения и счетчики. | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8423 9016 00 9028 30 9030 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-5 -2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ IEC 61010-2-032-2011 ГОСТ IEC 61010-031-2013 ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 312. | Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения прочие | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-20179-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 313. | Программируемые контроллеры | Сертификат соответствия или декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; Схемы сертификации: 1С, 3С, 4С; | 8537 10 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ Р 12.1.019-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |
| 314. | Весы бытовые электpомеханические (электpонные) с питанием от сети | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 8423 10 100 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ 10374-93 (МЭК 51-7-84) ГОСТ 14254-2015- (IEC 529-89) |
| 315. | Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой (напольные, настенные, настольные) с питанием от сети переменного тока, в т.ч. электронные | декларация о соответствии; Схемы декларирования: 1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 6Д; | 9103 9104 00 000 9105 9103 10 000 0 9105 11 000 0 9105 21 000 0 | ТР ТС 004/2011 | ГОСТ МЭК 60335-2-26- 2013 ГОСТ 14254-2015 (IEC 529-89) |