- УТВЕРЖДАЮ

- Директор КЦА при МЭиК КР

должность руководителя органа по аккредитации

_________________      Чапаев Ж.Ж.

подпись                инициалы, фамилия

- Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ./049

от   «    »                            20      г.

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

- Департамента экологического мониторинга

при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР от 20.12.2023 г.

| № п/п | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Атмосферный воздух | ГН ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Постановление Правительства КР № 201 от 11.04.16 г. ГН ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест Постановление КР № 201 от 11.04.16 г. | Диоксид азота | РД 52.04.186-89 | 0,02-1,40 мг/м 3 |
|  |  |  | Диоксид серы | РД 52.04.186-89 | 0,05-1,0 мг/ м 3 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | РД 52.04.186-89 | 0,26 - 50 мг/м3 |
|  |  |  | Оксид углерода (газанализатором), | СТП ДЭМ 03-22.03-2021 | 0-3,0 мг/ м 3 3,0-50,0 мг/ м 3 |
|  |  |  | Сумма углеводородов (газанализатором), | СТП ДЭМ 03-22-04-2021 | 0-100 мг/ м 3 |
| 2 | Промышлен-ные выбросы | ОНД-90 Том ПДВ пром. предприятий | Скорость, объем и температура газа (расчетный) | ГОСТ 17.2.4.06-90 | ≤ 4,0 м/с; 0-500 С0 |
|  |  |  | Определение (газоанализатором): диоксида серы SO2, | СТП ДЭМ 07-2021 | от 0-1,0 г/м3 1,0-5,0 г/м3 |
|  |  |  | оксид азота NO (газоанализатор) |  | От 0-1,0г/м3; 1,0-3,0г/м3 |
|  |  |  | диоксид азота NO2, (газоанализатор) |  | от 0-50,0 мг/м3 - /м3 |
|  |  |  | оксид углерода СО |  | от 0-2,0г/м3 2,0-20,0г/м3 |
|  |  |  | Определение взвешенных веществ (гравиметрическим методом) | ГОСТ Р 33007-2014 |  |
| 3 | Почва | ГН КР Перечень ПДК и ориентировочно- допустимых количеств (ОДК)химических веществ в почве, Гигиенические нормативы (Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК) г..Бишкек, 11.04.16 | Нитраты (ионометрический) | ГОСТ 26951-86 | 3*10-8 – 5*10-1 М |
|  |  |  | Водная вытяжка: рН (ионометрический), | ГОСТ 26423-85 | от -2-19,99 рН |
|  |  |  | Цианиды | СТП ДЭМ 02-22-01-2021 | от 11,0 мг/кг |
|  |  |  | Нефтепродукты (гравиметрический) | СТП ДЭМ 02-22-02-2021 | 20 до 500000 мг/кг |
|  |  |  | Содержание тяжелых металлов (атомно-абсорбционная спектрометрия): - железа, - кадмия, - марганца, - меди, - никеля, - свинца, - хрома, - цинка | СТП ДЭМ 02-22-03-2021 | 0,5-5,0*103 мг/кг |
| 4 | Поверхностные и сточные воды | Правила охраны поверхностных вод КР от 14.03.2016год № 128 -- Перечень ПДК для рыбохозяйственного водопользования. -- Перечень ПДК хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования | Растворенный кислород (в части консервирования) | ПНД Ф 14.1:2№.101-97 | 1.0-15.0 мг/дм3 |
|  |  |  | рН (ионометрический) | РД 52.24.495-2005 | 2 -19,99 рН |
|  |  |  | Взвешенные вещества ( с использованием бумажного фильтра) | ПНДФ 14.1:2:3.110-97 | от 3-5 000 мг/дм3 |
|  |  |  | Азот нитритный (фотоколориметрический) | ГОСТ 33045-2014 | 0,001-0,091мг/дм3 N |
|  |  |  | Азот аммонийный (фотоколориметрический) | ГОСТ 33045-2014 | 0,039 -2,33 мг/дм3 N |
|  |  |  | Азот нитратный (фотоколориметрический) | ГОСТ 33045-2014 | 0,1 -2,26 мг/дм3 N |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (титриметрический) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123.97г. | 6 – 10000 мгO/дм3 |
|  |  |  | Растворенный кислород | ПНД Ф 14.1:2№.101-97 |  |
|  |  |  | Нефтепродукты (флуориметрический) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 0,005-50,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Цианиды (спектрофотометрический) | ПНД Ф 14.1:2.56-96 | от 0,005 – 0,25мг/дм3 |
|  |  |  | СПАВ (спектрофотометрический) |  | 0,01 – 0,80 мг/дм3 |
|  |  |  | Содержание тяжелых металлов ( методом пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии): железа | ПНДФ 14.1:2.214-06 | 0,02-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | кадмия |  | 0,01-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | меди |  | 0,01-4,0 мг/дм3 |
|  |  |  | никеля |  | 0,015-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | кобальта |  | 0,02-5,0мг/дм3 |
|  |  |  | свинца |  | 0,05-10,0 мг/дм3 |
|  |  |  | хрома |  | 0,02-5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | цинка |  | 0,01-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | марганца |  | 0,01-1,0 мг/дм3 |
| 5 | Атмосферный воздух | - | Отбор проб | РД 52.04.186-89, СТП ДЭМ 03-01-2021 |  |
| 6 | Промышленные выбросы | - | Отбор проб | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 СТП ДЭМ 03-03-2021 ГОСТ Р 33007-2014 |  |
| 7 | Почва | - | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-2017 ГОСТ 28168-89 |  |
| 8 | Поверхностные воды | - | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 9 | Сточные воды | - | Отбор проб | ПНД Ф 12.15.1-08 |  |