УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА __________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ  ______________________

от «_____»_________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Аламедин Ветцентр» ЛВСЭ

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Продукция растениеводства | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Отбор проб Определение массовой доли нитрат-ионов | МУ №5048-89 МУ №5048-89 (ионометрический метод) | от 0,1 до 99000 мг/кг |
| 2 | Молоко и молочная продукция | ТР/ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | Отбор проб Определение титруемой кислотности | ГОСТ ИСО 707-2013 ГОСТ Р 54669-2011 п. 7 (индикаторный метод (титриметрический)) | (2,0÷250˚Т) |

Генеральный директор ОсОО «Аламедин Ветцентр»				                        Заведующая лаборатории

М.П.____________ Молдоев Т.А.                                          				               ____________Узакбаева М.М.

подпись                       	                                                                                                                                             подпись

ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ, КАСАЮЩАЯСЯ МАТРИЦЫ

от «_____»_________________20___г. Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.ИЛ_______________________ _

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Молоко коровье сырое | Единая ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю по ТС | Антитела к возбудителю бруцеллеза | ГОСТ 34105-2023 п. 7.3 (метод «КР с молоком») | _____ |
| 4 | Мясо (туша) – убойных сельско-хозяйственных животных | ТР/ТС 034/2013«О безопасности мясо и мясной продукции» «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно–санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утвержд. Межправительственным Советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ от 06.04.2000г., г. Ашхабад. | Отбор образцов Определение свежести: - количество бактерий и степени распада мышечной ткани; - Определение продуктов первичного распада белков бульона | ГОСТ 7269-2015 (п.4.1-4.9) ГОСТ 23392-2016 (п.7 метод микроскопический метод) ГОСТ 21237-75 3.2.1. Окраска мазков по Грамму ГОСТ 23392-2016 (6.2 метод определение продуктов первичного распада белков в бульоне) | ____ |

Генеральный директор ОсОО «Аламедин Ветцентр»				                        Заведующая лаборатории

М.П.____________ Молдоев Т.А.                                          				               ____________Узакбаева М.М.

подпись                       	                                                                                                                                             подпись

ГИБКАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ, КАСАЮЩАЯСЯ МАТРИЦЫ