|  | Утверждаю Директор КЦА _____________Ахмеджанова А.Т. М.П. Приложение к аттестату аккредитации № _ KG 417/КЦА.ИЛ.________ от «___»______________ 202__г. Область аккредитации лаборатории по контролю качества ГСМ и СЖ ОсОО «Асман Ойл Компани" |
| --- | --- |

| гн№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо для реактивных двигателей | ГОСТ 10227-86 ГОСТ 10227-2013 ТР ТС 013-11 АП КР «АТО» | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (Метод 1) | 775-830 кг/м³ |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ2177-99(Метод А) | +125⁰С- +300⁰С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 | 1,3 -1,5 мм²/с |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5985-2022 (Титриметрический метод), ГОСТ 10227-86 п.4.2 | от отсутствия до 0,7 мг КОН на 100 см³ топлива |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | ГОСТ6356-75 | 28С- +500С |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (Метод выпариванием струей воздуха) | от отсутствия до 6мгна100 см³ топлива |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 10227-86 п.4.9 ГОСТ 6307-75(Индикаторный, рН-метрический) | от 6 до 8 рН |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке при 1000С в течение 3 ч. | ГОСТ 6321-92 с дополнением по 4.4. ГОСТ 10227-86 | Оценка по порядковой шкале от 1 до 4 |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018(Метод Б) | - 50 - 700С |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ.________

от «   »        202г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо для реактивных двигателей | ГОСТ 10227-86 ГОСТ 10227-2013 ТР ТС 013-11 АП КР «АТО» | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 (Визуальный) | наличие / отсутствие мех.примесей и воды |
|  |  |  | Определение механических примесей | ГОСТ 32401-2013 (Весовой) Расширен с ____________________ | От 0 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86(Визуальный) | Оценка по баллу от 1 до 2 балла |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость -без антистатической присадки -с антистатической присадки | ГОСТ 25950-83 | от 1 до 10пСм/м |
| 2 | Топливо дизельное | ГОСТ 305-82 ГОСТ 305-2013 ТР ТС 013-11 | Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 | 2,0 - 3,0 мм²/с |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022(Метод 1) | 790 -860 кг/м³ |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ2177-99(Метод А) | 200⁰С+360⁰С |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле | ГОСТ6356-75 | 30⁰С+70⁰С |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-91 (Метод Б) | -10 - 700С |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (Метод Б) | -5 - 300С |
| 3 | Противообледени-тельная жидкость «OctafloLyod»тип1 | ТУ 2422-005-58016916-2014 Руководство поработеспротивообледенительной жидкостью «OctafloLyod» тип 1 АП КР «АТО» | Внешний вид | ТУ2422-005-58016916-2014 п. 5.2(Визуальный) | --- |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 18995.1-73(Ареометрический) | 1100 - 1200 кг/м³ |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) при 20°С | ГОСТ 22567.5-93 (pН-метрия) | от7,5 до 9pH |
|  |  |  | Показатель преломления при 200С | ГОСТ 18995.2-2022(Рефрактометрический метод) | nD 1,4210– 1,4240 |
|  |  |  | Температура кристаллизации | ГОСТ 18995.5-73 | 0 - 600С |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417/КЦА.ИЛ._____

от «  »  202  г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Смесь: топливо для реактивных двигателей и противоводокристаллизационной жидкости | АП КР «АТО» | Содержание ПВК-жидкости в топливе при 200С | ГОСТ18.995.2-2022(Рефрактометрический метод) | nD1,3– 1,4 |