|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№№******п/п*** | ***Наименование*** ***объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию***  | ***Обозначение докумен-та на объекты,подле-жащие отбору образцов и испытанию***  | ***Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов*** | ***Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов \**** | ***Диапазон*** ***измерений******единица,*** ***измерений\*\**** |
| ***1*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»ТР ТС 033/2013Технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции»ТР ТС 023/2011 «О безопасности на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 024/2011 «Технический регла-мент на масложиро-вую продукцию» ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мяснойпродукции»ТР ТС ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» | Определение КМАФА н М *в КОЕ* г/см3 | ГОСТ 10444.15-94  | количественный учет |
| Определение БГКП (колиф-м. бак.)  | ГОСТ 30747-2012 | *обнаружение/ не обнаружение* |
| Определение St. aureus  | ГОСТ 30746-2012  | *обнаружение/ не обнаружение* |
| Определение молочокислые м/о *в КОЕ*  г/см3 | ГОСТ 33951-2016  | *обнаружение/ не обнаружение* |
| Определение E.Coli  | ГОСТ 30726-2001  | *обнаружение/ не обнаружение* |
| Определение дрожжей и плесеней *в*  *КОЕ* г/см3 | ГОСТ 33566-2015 | количественный учет*обнаружение/ не обнаружение*количественный учет |
| ГОСТ 10444.12-2013 |
| Определение семейства энтеробактерии | ГОСТ 32064- 2013 |
| Определение ПМФ.в.т.ч.сальмонеллы | *ГОСТ 31659-2012* *(ISO 6579:2002)* [ГОСТ Р 52814-2007 (6579:2002) |
| Определение БГКП (колиф-м. бак.)Определение дрожжей и плесеней *в*  *КОЕ* г/см3Определение КМАФА н М *в КОЕ* г/см3 | ГОСТ 31712-2001ГОСТ 31712-2001ГОСТ 31712-2001 |
|  | Закон КР № 34 от 21.04.2011г.Технический регламент«О безопасности питьевой воды»  | Определение E. Сoli в /см3Определение Энтерококк в /см3Определение ОКБ при темп 37 0CОпределение ТКБ при темп 44 0CОпределение ОМЧ *в* КОЕ г/см3 | Приказ МЗ КР 154. «Инструкция по санитарно-микро.и сан.пар.анализу пит.воды» от 29.03.2012г  | *обнаружение/ не обнаружение*количественный учет |