УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

М.П.	           ______________

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

от «_15_»_____июля__________2021г.

переоформлен:28.11.2024г.

УСТАНОВЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной Станции ОАО «МСЛЗ»

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 ГОСТ 28712-90 КМС 1001:2018 КМС 1002:2018 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.2 Приложение А1.1, А1.2 КМС 1001:2018 Пункт 4.2 ГОСТ 2239-79 Пункт 5.15 визуально-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах 3. Превышение температуры цоколя 4. Стойкость к крутящему моменту - не использованные лампы; - стойкость к нагреву. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.5 КМС 1001:2018 Пункт 2.4 электро-температурным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.2 Приложение С.1 КМС 1001:2018 Пункт 2.5.2 Приложение Б.1 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.3 Приложение С.2 КМС 1001:2018 Пункт 2.5.4 температурно-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений от 230… 240 В от 0… 130 0С 0… 3Н.м от 205… 210 0С 0… 2,5Н.м |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Части случайно оказавшиеся под напряжением. 6. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа. 7. Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.7 Приложение А.4 КМС 1001:2018 Пункт 4.5 визуальным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.9 Приложение D.2 КМС 1001:2018 Пункт 2.7 Приложение В электрическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.10 Приложение А2. КМС 1001:2018 Пункт 4.7 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 380…450В наличие/ отсутствие отклонений |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лампы накаливания малогабаритные различного назначения. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1026:2018 | 1. Маркировка. - отчетливость -правильность маркировки 2. Контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждение колбы. 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколем. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.2 Приложение А1.1, А1.2 КМС 1026:2018 Пункт 8.15 визуальным методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.5, 4.4 КМС 1026:2018 Пункт 8.5 визуально-электрическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.10, 4.9 КМС 1026:2018 Пункт 8.6 Приложение Б визуально-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 60…240В 0… 5Нм |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Взаимозаменяемость. 5. Стойкость к крутящему моменту - не использованных ламп. 6. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.10 Приложение А2. КМС 1026:2018 Пункт 8.9 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.2 Приложение С.1 КМС 1026:2018 Пункт 8.8 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 КМС 1026:2018 Пункт 8.11 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 0… 1,15 Н.м наличие/ отсутствие отклонений |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лампы накаливания декоративные. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 28712-90 ГОСТ 2239-79 КМС 1033:2015 КМС 1001:2018 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах. 3. Превышение температуры цоколя. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.2 Приложение А1.1, А1.2 ГОСТ 2239-79 Пункт 5.15 КМС 1033:2015 Пункт 9.9 КМС 1001:2018 Пункт 4.2 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.5 КМС 1001:2018 Пункт 2.4 электро-температурным методом | наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений от 225… 240 В от 120…140 0С |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Стойкость к крутящему моменту - неиспользованных ламп; - стойкость к нагреву. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.2 Приложение С.1 КМС 1001:2018 Пункт 2.5.2 Приложение Б.1 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.3 Приложение С.2 КМС 1001:2018 Пункт 2.5.4 температурно-механическим методом | 0…3 Н.м от 205… 210 0С 0… 2,5Н.м |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. Части случайно оказавшиеся под напряжением. 6. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; - испытание до отказа 7. Взаимозаменяемость. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.7 Приложение А.4 КМС 1001:2018 Пункт 4.5 визуальным методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.9 Приложение D.2 КМС 1001:2018 Пункт2.7 Приложение В электрическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.10 Приложение А2. КМС 1001:2018 Пункт 4.7 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 380…450В наличие/ отсутствие отклонений |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лампы накаливания среднегабаритные специального назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 2239-79 КМС 1049:2015 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Контроль отсутствия обрывов замыкания и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждения колбы. 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколями. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.2 Приложение А1.1, А1.2 КМС 1049:2015 Пункт 9.16 визуально-механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.5, 4.4 КМС 1049:2015 Пункт 9.6 электрическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.10, 4.9 КМС 1049:2015 Пункт 9.7 визуально-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 60…225 В. 0… 5Нм |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Превышение температуры цоколя. 5. Защиты от случайного прикосновения в резьбовых патронах. 6. Стойкость к крутящему моменту. - неиспользованных ламп; 7. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.5 КМС 1049:2015 Пункт 9.8 электро-температурным методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.2 Приложение С.1 КМС 1049:2015 Пункт 9.11 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.9 Приложение D.2 КМС 1049:2015 Пункт 9.8 электрическим методом | от 225… 230 В 139 0С наличие/ отсутствие отклонений 0…3 Н.м 380…450 В. |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Термоизлучатели различного назначения | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1237:2013 | 1. Маркировка. - четкость -прочность маркировки 2. Контроль отсутствия обрывов замыкания и проверка отсутствия посторонних частиц, способных вызвать короткие замыкания тела накала или повреждения колбы. 3. Проверка соединения токовых вводов с цоколями. | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.2 Приложение А1.1, А1.2 КМС 1237:2015 Пункт 9.16 визуально- механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.4 КМС 1237:2013 Пункт 9.6 визуально-электрическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.9 КМС 1237:2013 Пункт 9.7 визуально-механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений 60… 225В 60… 230В 60… 235В 60… 240В. 0… 5Нм |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Превышение температуры цоколя. 5. Защиты от случайного прикосновения в резьбовых патронах 6. Стойкость к крутящему моменту - неиспользованных термоизлучателей; 7. Безопасность в конце продолжительности горения. - испытание на специально вызванный отказ; | СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.5 КМС 1237:2013 Пункт 9.8 электро-температурным методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 КМС 1237:2013 Пункт 9.9 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) Пункт 2.5.2 Приложение С.1 КМС 1237:2013 Пункт 9.11 механическим методом СТБ IEC60432-1-2008 (IEC 60432-1-2005) КМС 1237:2013 Пункт 9.14 электрическим методом | от 225… 240 В для Е27 от75до 100вт 130К от150до 200вт 135К 300 вт 139 К для Е14 60 вт 120 К наличие/ отсутствие отклонений 0…3,0 Н.м 380…450 В. |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Лампы со светоизлучающими диодами для общего освещения | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 КМС 1283:2023 | 1. Маркировка - наличие и четкость маркировки; - прочность маркировки; - наличие информации. 2. Взаимозаменяемость 3. Защита от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Раздел 5 пункт 5.1,5.2,5.3 Приложение В КМС 1283:2023 Пункт 9.19 визуально; механическим методом; визуально. ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Раздел 6 пункт 6.1 КМС 1283:2023 Пункт 9.11 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 3.1.3, 4.2 КМС 1283:2023 Пункт 9.12 механическим методом | наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений наличие/ отсутствие отклонений |

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG 417//КЦА. ИЛ. 087

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Механическая прочность - стойкость к крутящему моменту неиспользованных ламп 5. Превышение температуры цоколя. | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 Раздел 9 пункт 9.1 КМС 1283:2015 Пункт 9.14 механическим методом ГОСТ 12.2.007.13-2000 Пункт 4.5 КМС 1283:2023 электро-температурным методом | для Е14 0…1,15 Н.м для Е27 0…3 Н.м от 0… 220 В от 0… 120 0С |

*   методы испытаний заполняются в конкретном виде

**  заполняется для количественных определений.

Генеральный  директор ОАО «МСЛЗ»                                         Начальник ИС

М.П.            ______________Д.Т. Закиров                                                          ____________С. А. Цвиркова