«Утверждаю»

Директор КЦА

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Область аккредитации

санитарно – гигиенической лаборатории Межрайонного Кадамжайского центра профилактики заболеваниий и Госсанэпиднадзора

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Молоко и молочные продукты: Молоко коровье. Молоко коровье питьевое Масло коровье Кефир Сметана Сузме Кумыс натуральный Курут Сыры плавленые | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 021/2011 КМС 816:2011 КМС 719:2004 КМС 740:2001 КМС 725: 2005 КМС 724:2005 КМС 230:2008 КМС 720:2007 | Определения кислотности | ГОСТ 3624 – 92 (титриметрия) | 1-250 град. Тернера, (ºТ), Кеттстофера |
|  |  |  | Определение влаги и сухих веществ | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) ГОСТ 3626-73 (экстракционный) | 0-100% 0-100% |
|  |  |  | Определения массовой доли жира | ГОСТ 5867 – 90 (кислотный) | 0-40% |
|  |  |  | Определения сахара | ГОСТ 3628 – 78 (йодометрия) | 0,2-100 % |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017 (атомно-абсорбционный) расш. с _______________ | 0,004-5,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  | Мороженое Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Творог Ряженка Простокваша Сливки питьевые Консервы молочные. Молоко сухое для производства продуктов детского питания | КМС 285:2008 КМС 712:2004 КМС 808:2009 ГОСТ Р 52175-2003 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31455-2012 ГОСТ 31456-2013 ГОСТ 31451-2013 ГОСТ Р 53946-2010 и др. НД на продукцию | Массовая концентрация кадмия | - // - | 0,002-5,0 мг/кг 0,01-10 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,04-1,0 мг/ кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ____________________ | 0,002-0,05 мг/дм³ 0,0025 – 5,0 мг/дм³ 0,0025 – 1,0млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация олово | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 5 – 1000 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация хром | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ____________________ | 0,2– 10 млн-1 |
|  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | 0,0005-0,005 мг/дм³ |
|  |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | 0,0005-0,003 мг/дм³ |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры) | ГОСТ 23452 – 2015 (ГХ) | 0,005-0.5 мг/кг (мг/дм³) |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | -//- | 0,005-0,5 мг/кг (мг/дм³) |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 2 | Масличное сырье, жировые продукты: Масло хлопковое рафинированное Масло подсолнечное Масло соевое Масло кунжутное Масло рапсовое Масло пальмовое Масло арахисовое Масло кукурузное Масло оливковое Масло касторовое Масло горчичное Масло конопляное Масло из плодовых косточек и орех Маргарины Спреды и смеси топленые Майонезы и соусы майонезные Жиры животные и продукты из них Глицерин дистиллированный Мыло хозяйственное | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 021/2011 ГОСТ 32190-2013 КМС 824: 2001 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-13 ГОСТ 31760-2012 ГОСТ 31759-2012 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8808-2002 ГОСТ Р 21314-75 ГОСТ 6757-96 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 30306-95 ГОСТ Р 52100-2003 ГОСТ Р 31761-2012 ГОСТ Р 53510-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 32188-2013 ГОСТ 6824-96 ГОСТ 30266-95 ГОСТ 790-2023 и др. НД на продукцию | Определение кислотного числа | ГОСТ 31933-2012 (титриметрия) | 0,1-30,0 мг КОН/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определения перекисного числа | ГОСТ 26593 – 85 (титриметрия) | 0,1-40 ммоль/кг 1/2О |
|  |  |  | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812 – 66 МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
|  |  |  | Показатели преломления | ГОСТ 5482-90 (рефрактометрия) | 1,3000до1,7000 диоптрий |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). | 0,02-10,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). | 0,003-50,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия). | 0,04-1,10 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) | 0,0025 – 5,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Микотоксины АфлатоксинВ1 | ГОСТ 30711 – 2001(ТСХ) | 0,003-0,02 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры ) | ГОСТ 32122 – 2013 (ГХ) | 0,001-0,2 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | -//- | 0,001-0,2 мг/кг |
|  |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 (титриметрический) | 0,008-2,0% |
|  |  |  | Массовая доля свободной углекислой соды | -//- | -//- |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 3 | Мука пшеничная, хлебопекарная 1го, 2го сортов Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная Крупа пшеничная Крупа гречневая Крупа рисовая Крупа манная Крупа овсяная | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ 12183-201 ГОСТ 276- 60 ГОСТ 5550 -74 ГОСТ 6292 -93 ГОСТ 7022 -97 ГОСТ 3034 -75 и др. НД на продукцию | Определения кислотности по болтушке | ГОСТ 27493 – 87 (титриметрия) | 0,2-50 град (º) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая доля влаги | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
|  |  |  | Определения металломагнитной примеси | ГОСТ 20239 – 74 (механический) | Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц |
|  |  |  | Определения железа | ГОСТ 26928-86 (фотоколориметрия) | от 5,0 до 80 мкг в анализ.массе |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с _________ | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | - // - | 0,003-50 мг/кг 0,01-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628- 2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с _________ | 0,02-2,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с _________ | 0,007-1,0 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм³ 0,0025-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация олово | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с_________ | 5 – 1000 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация хром | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с _________ | 0,2– 10 млн-1 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

| 4 | Зерно и зерно продукты: Рис пшеница рож тритикале овес ячмень просо гречиха кукуруза сорго горох фасоль нут чечевица бобы маш чина | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 ГОСТ 6293-90 ГОСТ Р 55289-2012 ГОСТ Р 52554-2006 ГОСТ Р 53049-2008 ГОСТ Р 34023-2016 ГОСТ Р 53901-2010 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ Р 56105-2014 ГОСТ Р 53903-2010 ГОСТ Р 53902-2010 ГОСТ Р 54630-2011 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 8758-76 ГОСТ 13213-77 ГОСТ 10251-85 ГОСТ 10419-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 17109-88 | Определение влажности | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определения металломагнитной примеси | ГОСТ 20239 - 74 (механический) | Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация. свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия), М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-2,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  | сорго горох фасоль нут чечевица бобы маш чина подсолнечник соя хлопчатник лен рапс горчица кунжут арахис | ГОСТ 1020271 ГОСТ 10582-76 ГОСТ 10583-76 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 31784-2012 | Массовая доля ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01-5,0 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм³ 0,0025-1,0 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация олово | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 5 – 1000 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация хром | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,2– 10 млн-1 |
|  |  |  | Микотоксины Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 (ТСХ) | 0,003-0,02 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенко изд. «Здоровья» Киев, 1983г. стр.147,172,181 | 0,002-1,5мг/кг 0,006-0,3мг/кг |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

| 5 | Хлебобулочные изделия и макароны: Изделия булочные Изделия хлебобулочные сдобные Лепешки национальные Хлеб белый из пшеничной муки высшего первого и второго сортов Хлеб из пшеничной муки Макаронные изделия | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 27844 -88 ГОСТ 24557 -89 КМС 128: 99 ГОСТ 26987-86 КМС 747:2012 ГОСТ Р51865-2010 и др. НД на продукцию | Определение кислотности | ГОСТ 5670-96 (титриметрия) | 0,2-50 градус (º) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение влажности | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
|  |  |  | Определение пористости | ГОСТ 5669-96 (геометрический) | 30мм, % |
|  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ Р 52377-2005 (титриметрия) | 0,2-50 градус (º) |
|  |  |  | Определения металломагнитной примеси | ГОСТ Р 52377-2005 (механический) | Разм. частиц н.б-0,3мм масса частиц н. б. -0,4мг в 1кг |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся  параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-2,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая доля ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия). ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,007-1,0 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм3 0,0025-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Микотоксины Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | 0,003-0,02 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры ) | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенко изд. «Здоровья» Киев,1983г. | 0,002-1,5 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенко изд. «Здоровья» Киев,1983г. стр. 147, 172, 181 | 0,006-0,3 мг/кг |

Вид гибкости  № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 6 | Сахар, кондитерские изделия: Торты и пирожные Печенье Изделия кондитерские пряничные Сахар белый кусковой, кристаллический, конфеты, конфеты карамель | ТР ТС 021/2011 КМС 738: 2007 ГОСТ 24901 – 89 ГОСТ 15810 – 96 ГОСТ Р 53396-2009 и другие НД на продукции ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 4570-2014 | Определение массовой доли влаги | ГОСТ 5900-73 МУСАП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ 5898-87 (титриметрия) | 0,1-50 градус (º) |
|  |  |  | Определение металломагнитной примеси | ГОСТ 5901-87 (механический) | от 0,1 мг до 220 г в 1кг |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ -//- | 0,02-10 мг/кг 0,003-50 мг/кг 0,05-10 млн-1 0,01-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) | 0,001-2,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с __________ | 0,005-0,5 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм3 0,0025-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Микотоксины Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | 0,003-0,02 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и его метаболиты | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенкоизд. «Здоровья» Киев,1983 г. стр. 147, 172, 181 | 0,002-0,075 мг/кг 0,006-0,075 мг/кг |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 7 | Напитки и пиво: Напитки безалкогольные Напитки национальные «Максым» и «Жарма» Пиво | ТР ТС 021/2011 КМС 895:2009 КМС 980:2005 ГОСТ 31711-2012и др. НД на продукцию | Массовая доля сухих веществ в напитках | ГОСТ 6687.2-90 (рефрактометрия) | 4-14,5 процент, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение кислотности В напитках | ГОСТ 6687.4-86 (титриметрия) | 1-5 см³, NаОН 1моль/дм³100см³ |
|  |  |  | Определение сухих веществ в пиве | ГОСТ 12787-81 | 1,3254-1,3664 % |
|  |  |  | Определение кислотности пива | ГОСТ 12788-87 (титриметрия) | 1,3-6,0 к. ед |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). | 0,001-0,020 мг/дм3 0,004-2,00 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия). | 0,04-3,0 мг/ дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный расш. с ________ | 0,0005 до 0,1 мг/дм³ 0,0025 – 5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Микотоксины Патулин | ГОСТ 28038-2013 (ТСХ) | 10×10-7 %, мг/дм3 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

| 8 | Воды питьевые: Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Воды природные питьевые столовые | ТР ЕАЭС 044/2011 ТР ТС 021/2011 КМС 252-2005 КМС 943:2005 и др. НД на продукцию | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | МУК 4.1.1504-03 (вольтамперометрия). | 0,0002-0,01мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) | 0,0005 до 0,010 мг/дм³ |
| 9 | Напитки алкогольные, спирты: Вино, винодельческая продукция: Вина плодовые Вина специальные и виноматериалы специальные Коньяки Напитки крепкие, бренди Дистиллят коньячный Водки Спирт этиловый питьевой 95% Спиртовые полуфабрикаты Коньячные спирты | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 28616 – 90 ГОСТ Р 52404-2005 КМС 853-2014 КМС 1172-2009 ГОСТ Р 51145-2009 КМС 1036-2012 ГОСТ Р 51723-200 и др. НД на продукцию ГОСТ 7208-93 ГОСТ 12712-2013 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ Р 51653-2000 ГОСТ 3639 – 79 ГОСТ Р 52472-2005 ГОСТ Р 52473-2005 (ареометрия) ГОСТ 13191 -73 расш. с _________________ | 0-20 (%) 0-100(%) 0-100(%) 0-100(%) 0-100(%) |
|  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ Р 51621-2000 (титриметрия) | 0,8-37,5 г/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты | ГОСТ Р 51655-2000 (йодометрия) | 0,6-15 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192 -73 (титриметрия) | 1,3-320 г/дм³ |
|  |  |  | Метод определения содержания метилового спирта | ГОСТ 13194-74 (фотоколориметрия) | 0,25-0,8% об |
|  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ Р 51654-2000 (титриметрия) | 0,04-10 г/дм³ |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). | 0,004-0,2 мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия). | 0,001-0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия). | 0,04 -3,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) | 0,00005 до 0,1 мг/дм³ 0,0025 – 5, 0 мг/дм3 |
| 10 | Плодоовощная продукция: Овощи и фрукты свежие: Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставляемый Лук репчатый свежий для промышленной переработки Яблоки свежие Яблоки свежие для переработки Апельсины ,мандарины Лимоны Виноград свежий столовый Арбузы продовольственные свежие | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 ГОСТ 7176-85 ГОСТ 1723 - 2015 КМС 889: 2008 КМС 810:2008 ГОСТ 44 27 – 82 ГОСТ 4428 – 82 ГОСТ 4429 – 82 ГОСТ 32786 – 2014 ГОСТ 7177-2015 | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  | Дыни свежие Томаты свежие Томаты свежие дляпереработки Абрикосы свежие Малина и ежевика, свежиеБаклажаны свежие Бананы свежие Алыча свежая Свекла столовая свежая, реализуемая в торговой сети морковь столовая свежая, реали-зуемая в розничной торговой сети Перец сладкий свежий Вишня и черешня свежие Огурцы свежие Персики свежие Груши свежие Сливы, реализуемые в розничной торговле Айва свежая Смородина черная свежая Чеснок свежий Хурма свежая Зелень свежая Плоды граната свежие Грибы белые свежие Капуста белокочанная свежая, для промышленной переработки Фасоль продовольственная | ГОСТ 7178-20 ГОСТ Р 55906-2013 КМС 72-2008 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 33915-2016 ГОСТ 13907 – 86 ГОСТ Р 51603-2000 ГОСТ 32283 – 2013 ГОСТ 32285 – 2013 ГОСТ 32284 – 2013 ГОСТ Р 55885 – 2013 ГОСТ 33801-2016 ГОСТ 1726 – 85 ГОСТ 21833 -76 ГОСТ 33499-2015 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ Р 55909-2013 КМС 950: 2004 КМС 881: 2003 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 7758-75 | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-2,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия). ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01-0,1 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм3 0,0025-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация олово | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 5 – 1000 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация хром | М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,2– 10 млн-1 |
|  |  |  | Определение диоксида серы | ГОСТ 25555.5-91 | 0,0032-0,8 (%) |
|  |  |  | Определение минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82 (механический) | 0-100 (%) |
|  |  |  | Определение титруемой кислотности | ГОСТ 25555.0 – 82 (потенциометрический) | 4-9рн |
|  |  |  | Определение сухих веществ и влаги | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100(%) |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  | Овощи и фрукты сушеные: Смеси из сухофруктов Орехи грецкие Орехи миндаля сладкого в скорлупе Орехи фисташковые неочищенные Арахис Фрукты сушеные Томаты сушеные Овощи сушеные Фрукты семечковые сушеные Плоды и ягоды сушеные Зелень сушеная Томаты соленые Огурцы соленые Консервы. Соусы овощные Консервы. Маринады овощные Консервы. Маринады фруктовые Консервы грибы маринованные, соленые и отварные Консервы. Салаты овощные Консервы овощные Ассорти Томаты консервированные Консервы. Икра овощная Продукты. Томатные, Консервированные Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные. Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные Продукция из фруктов | КМС 652: 2008 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 16830 – 71 ГОСТ 16830-2014 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31784-2012 (ISO 6478:1990) ГОСТ 32896-2014 КМС 1004: 2005 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 28502-90 КМС 842:2008 ГОСТ 16732-71 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 023/2011 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 52477-2005 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ Р 54677-2011 КМС 924: 2010 КМС 443: 2008 ГОСТ Р 54678-2011 ГОСТ Р 51926-2002 ГОСТ Р 54678-2011 ГОСТ 31713-2012 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013 | Метод определения содержания растворимых сухих веществ | ГОСТ Р 51433-99 (рефрактометрический) ГОСТ 33977-2016 (термогравиметрический) ГОСТ ISO 2173-2013 (рефрактометрический) | 0-100(%) 0-100(%) 0-100(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определения сахаров | ГОСТ 8756.13-87 (титриметрия) | 0,1-30(%) |
|  |  |  | Нитраты | МУ 5048-89 (ионометрия) | 29,1-9188 мг/кг |
|  |  |  | Нитраты | ГОСТ 29270-95 (ионометрия) | 24-9188 мг/кг |
|  |  |  | Микотоксины Патулин | ГОСТ 28038-2013 (ТСХ) | 10×10-7 %,мг/кг |
|  |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711 – 2001 (ТСХ) | 0,003-0,02мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры) | ГОСТ 30349-96 (ГХ) | 0,001-1,5 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | -//- | 0,007-1,5 мг/кг |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  | Продукция из фруктов и овощей: сок прямого отжима, свежеотжатый сок, восстановленный сок, концентрированный сок диффузионный сок, фруктовый и (или) овощной нектар, фруктовый и(или) овощной сокосодержащий напиток, морс, концентрированный морс, фруктовое и (или)овощное пюре, концентрированное фруктовое и (овощное) пюре, томатная паста, концентрированное овощное пюре из томатов, натуральные ароматобразующие фруктовые или овощные вещества, концентрированные ароматобразующие, фруктовые или овощные вещества, клетки цитрусовых фруктов, фруктовая Чай черный Чай зеленый Кофе растворимый и (или) овощная мякоть, соковая продукция из фруктов и овощей для детского питания (соки, фруктовые и овощные нектары, фруктовые и овощные сокосодержащие напитки, морсы), кормовая продукции консервной и овощесушильной промышленности Консервы. Соки овощные Компоты Сок томатный Кофе жареный Кофе натуральный жаренный Кофе натуральный растворимый и др. | ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32920-2014 ГОСТ Р 52183-2003 ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ 32876 – 2014 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32920-2014 ГОСТ Р 52183-2003 ГОСТ Р 54680-2011 ГОСТ 32876 – 2014 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32776-2012 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ р 52088-2003 ГОСТ Р 51881-2001 и другие НД на продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 19792-2001 | Метод определение воды | ГОСТ 31774-2012 (рефрактометрия) | 0-100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метод определение свободной кислотности | ГОСТ 32169-2013 (титриметрия) | 0,1-10 см³ NаОН 0,1моль/дм³, 100 см³ |
|  |  |  | Метод определение сахаров | ГОСТ 32167-2013 (фотоколориметрия) | 50-90 процент, (%) |
|  |  |  | Метод определение Диастазного число | ГОСТ 34232-2017 (фотоколориметрия) | 2-35 ед. Готе |
|  |  |  | Метод определение гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31768-2012 (фотоколориметрия) | 1,5-50 % |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ - // - | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация ртути | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(ААС) ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ______________ | 0,05-5,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 0,005-0,5 мг/кг 0,0025 -5,0 мг/кг 0,0025—1,0 млн-1 |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-, бета-, | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт.М. Клисенко | 0,001-0,075мг/кг |
|  |  |  | гамма-изомеры) ДДТ и его метаболиты | изд. «Здоровья» иев,1983г. стр. 147, 172, 181 | 0,001-0,075мг/кг |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

| 12 | Соль поваренная пищевая | ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 51574 – 2000 | Массовая доля влаги | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение массовой доли йода | ГОСТ Р 51575-2000 (титриметрия) | 20-60мкг/г |
|  |  |  | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,05-5,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01-0,1мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/дм3 0,0025-1,0 млн-1 |
| 13 | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки: Мясо-говядина и телятина Мясо-баранина и козлятина Мясо птицы (тушки кур, уток) гусей, индеек, цесарок) | ТР ТС 034/2013 ТР ТС 021/2011 КМС 812:2001 КМС 813:2001 | Определение массовой доли влаги | МУ САП 022.00.00.000.РЭ (термогравиметрия) | 0-100% |
|  |  |  | Определения нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 (фотоколориметрия) | 0,001-0,0055(%) |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  | Яйца куриные пищевые Колбасы копченые Колбасы вареные | КМС 833:2008 ГОСТ Р 52121-2003 КМС 790:2008 КМС 788:2008 и др. НД на продукцию | Токсичные элементы: Массовая концентрация свинца Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ -//- | 0,02-10,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 0,003-50,0 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017 (атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,002-3,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтамперометрия) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01-0,20 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/кг 0,0025-1,0 млн-1 |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 (ГХ) | 0,001-1,5мг/кг 0,001-1,5мг/кг |
| 14 | Рыба, рыбная продукция Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, жир рыбий, китовой и морского зверя, все виды водорослей и морских трав и продукты их переработки | ТР ТС 040/2016 ТР ТС 021/2011 ГОСТ Р 55516-2013 ГОСТ 4.31-82 ГОСТ 8.579-2002 ГОСТ 10.16-70 ГОСТ 280-2009 | Определения аммиака и сероводорода | ГОСТ 7636-2008 (качествееная) | Наличие и отсутствие реакции |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с------------------- | 0,02-10 мг/кг 0,05-10 млн-1 |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  | ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 815-2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 24896-81 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 2623-2013 СТ РК 1008-98 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 и другие НД на продукции | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50 мг/кг 0,01-1,0 млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 (вольтамперометрия) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный расш. с ___________________ | 0,03-10,0 мг/кг 0,05-10 млн-1 |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 МУ 08-47/167 ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,004-2,0 мг/кг 0,004-2,0 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/кг 0,0025-1,0 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гаммаизомеры) ДДТ и его метаболиты | МУ 2482-81(ГХ) | 0,002-5,0 мг/кг 0,002-5,0 мг/кг |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 15 | Табак-сырье неферментированное | ТР ТС 035/2014 ГН 1.1.546-96 ГОСТ 8073 – 77 | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета изомеры) | ГОСТ 32181 – 2013 (ГХ) | 0,02-5,0 мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГХЦГ (гамма изомеры) | -//- | 0,01-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДЭ | -//- | 0,02-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДД | -//- | 0,03-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | -//- | 0,04-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Альдрин, гептахлор | -//- | 0,02-5,0 мгкг |
| 16 | Табак-сырье ферментированное | ТР ТС 035/2014 ГОСТ 8072 – 77 и другие НД на продукции | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета изомеры) | ГОСТ 32181 – 2013 (ГХ) | 0,02-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ГХЦГ (гамма изомеры) | -//- | 0,01-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДЭ | -//- | 0,02-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДД | -//- | 0,03-5,0 мг/кг |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты | -//- | 0,04-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Альдрин, гептахлор | -//- | 0,02-5,0 мг/кг |
| 17 | Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.005-88 Прил. 18. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны» | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 | 0-20 л/мин |
|  |  |  | Определение весовой конц. пыли | МУК 4.1.2469-09 (гравиметрический) | от 1,0 до 250 мг/м3 |
|  |  |  | Определения паров ртути в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе | М 03-06-2004 (атомно-абсорбционный) | 20 – 20 000 нг/м3 |

Вид гибкости № 1, № 2, касающихся  матрицы /пробы, компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение серной кислоты | МУ №4588-88 (фотоколориметрия) | от 0,5 до5,0мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение мышьяковистого водорода | МУ 1620-77 (фотоколориметрия) | 1,95мкг в анал. об. до 6 мг/м3 |
|  |  |  | Определение мышьяковистого ангидрида | МУ №1621-77 (фотоколориметрический) | от 0,5 до 10,0 мкг в анал. об. мг/м3 |
|  |  |  | Определения свинца | МУ № 4945-88 (фотоколориметрический) | от 0,005 до 0,12 мг/м3 |
|  |  |  | Определение щелочей | МУ № 5937-91 (фотоколориметрический) | от 0,20 до 3,5 мг/м3 |
|  |  |  | Определения хлористого водорода | МУ№ 1645-77 (фотоколориметрический) | от 3,0 до 20,0мкг в анал. об. мг/м3 |
|  |  |  | Определение озона | ТУ № 570-65 (визуальный) | от 0,4 до20,0 мг/м3 |
|  |  |  | Определение марганца | МУ №4945-88 (фотоколориметрический) | от 0,05 до 1,25 мг/м3 |
|  |  |  | Определения хромового ангидрида | МУ №4945-88 (фотоколориметрический) | от 0,003 до 0,06 мг/м3 |
|  |  |  | Определение сероводорода | МУК 4.1.2470-09 (фотоколориметрический) | от5,0до 40,0 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 50 мг/м3 |
|  |  |  | Определение оксида углерода, метана | МУ №4862-88 (фотоколориметрический) | от 4,0 до 80,0 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 250, 0 – 2,5 мг/м3 |
|  |  |  | Определение окислов азота | МУК 4.1.2473-09 (фотоколориметрический) | от 1,0 до 20,0 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 25 мг/м3 |

Вид гибкости № 1, № 2,  касающихся  обьекты/матрицы /пробы, параметров/ компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение диоксида серы Определение диоксида серы, паров углеводородов нефти С1 – С12 | МУК 4.1.2471-09 (фотоколориметрический) | 0 – 50, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 2,5 г/м3 |
|  |  |  | Определение аммиака | МУ №1637-77 (фотоколориметрический) | 5-100мг/м3 |
|  |  |  | Измерение конц. аэрозоля индустриального масла | МУ 5836-91 (фотоколориметрический) | От 2,5-до 25 мг/м3 |
|  |  |  | определение ацетона | МУ 1648-77 (нефелометрический) | 1 мкг-2 мг/м3 |
|  |  |  | Измерение концентрации формальдегида | МУ №4524-87 | 0,25-3,0 мг/м3 |
|  |  |  | Измерение концентрации формальдегида | МУ №4524-87 | 0,25-3,0 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 10 мг/м3 |
|  |  |  | Определение сурьмянистого водорода. | МУ под ред. М. С. Быховская « Методы определения вредных веществ в воздухе» (фотоколориметрия) | от 0,5до 10,0мкг в анал. об. мг/м3 |
|  |  |  | Определение сурьмы | МУ под ред. Гудзовского Г.А., Щербакова Г. «Опре-деление сурьмы и его сое-динений в воздухе про-мышленных предприя-тий» (фотоколориметрия) | от 5,0 до 100,0 мкг в анал. об. мг/м3 |

Вид гибкости № 1, № 2,  касающихся  матрицы /пробы, компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 18 | Атмосферный воздух населенных мест | Прил. 17. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01- 86 | 0-20л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение весовой конц. пыли | ГОСТ 17.2.405-83 (гравиметрия) | 0,04-10 мг/м3 |
|  |  |  | Определение диоксида серы Определение диоксида серы, паров углеводородов нефти С1 – С12 | Сб.МУ под ред.Е.Перегуд «Хим.анализ воздуха»Хи-мия1976г.(фотоколорим-я) | 0,08-1,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 50, мг/м3 0 – 2,5 г/м3 |
|  |  |  | Определение двуокиси азота | Cб. МУ под ред. Е Перегуд «Хим.анализ воздуха» М.Химия1976 г (фотокалориметрия) | 0,02-0,43 мг/м3 |
|  |  |  | Определение оксида азота | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический | 0 – 25 мг/м3 |
|  |  |  | Определение формальдегида | РД 52.04.823-2015 | 0,01-0,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 10 мг/м3 |
|  |  |  | Определения паров ртути в атмосферном воздухе | М 03-06-2004 (атомно-абсорбционный) | 20 – 20 000 нг/м3 |
|  |  |  | Определение оксида углерода, | ГПСК 02.00.00.000РЭ (электрохимический) | 0 – 250, 0 – 2,5 мг/м3 |
|  |  |  | Аммиак | ГОСТ 17.2.4.03-81 (фотоколориметрия) | 0,1-1,0 мг/м3 |
|  |  |  | Хлористый водород | РД 52.04.793-2014 | 0,04-2,0 мг/м3 |

Вид гибкости  № 1, №2 касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 19 | Вода питьевая, включая упакованные питьевые, минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые воды | Закон КР, Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г. ГОСТ Р 51232-98 СанПиН 2.1.4.002-03 ТР ЕАЭС 044/2011 | Определение общей жесткости | ГОСТ 31954-2012 (титриметрия) | 0,1 -125 0Ж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания нитратов | МВИ ФГУП (ВНИИМС) №32 07 от 11.05.2007(ионометрия) | 0,62-6200 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение общего железа | ГОСТ 4011-72 (фотоколориметрия) | 0,05-2 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержание хлоридов | ГОСТ 4245-72 (титриметрия) | 0,5 – 1250 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержание сульфатов | ГОСТ 4389-72 (комплексонометрия) | 2- 300 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение цветности и мутности | ГОСТ 3351-74 (фотоколориметрия) | 5- 500 0-4,6 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение pH | МВИ (ФГУП «ВНИИМС») №28-07 от 24.04.2007г. (ионометрия) | от 0 до 12рH |
|  |  |  | Определение содержание сухого остатка | ГОСТ 18164-72 (гравиметрия ) | от 0,0 мг/дм3, верх.пред.изм.неогран., мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержание остаточного активного хлора | ГОСТ 18190-72 (титриметрия) | 0,02-1,1 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение минеральных азотосодержащих веществ | ГОСТ 33045-2014 (фотоколориметрия) | 0,1-300 мг/дм3 0,003-30мг/дм3 |
|  |  |  | Определение массовой концентрации фтора | ГОСТ 4386-89 (Фотоколориметрия) | 0,05-1,0мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержание полифосфатов | ГОСТ 18309-72 (фотоколориметрия) | 0,01-2,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержание цианидов | ГОСТ 31863-2012 (фотоколориметрия) | от 0,01 до 0,25 мг/дм³ |

Вид гибкости  № 2 касающихся параметров/компонентов/аналитов

|  |  |  | Определение никеля Определение кобальта | МУ 31-14/06 «НПП «Томьаналит» (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | от 0,0005 до 8,0 мг/дм3 от 0,0005 до 4,0 мг/дм3 0,0050-1,00 мг/дм3 0,0025-1,00 мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания марганца | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,002 – 0,5 мг/дм³ 0,0020-10,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение массовой концентрации алюминия | ГОСТ 18165-89 (фотоколориметрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,04-0,56мг/дм3 0,020-10 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания меди | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005 до 5,0 мг/ дм³ 0,0010-1,00 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания свинца | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0001 – 1,0 мг/дм³ 0,0020-1,00 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания цинка | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005-10,0 мг/дм³ 0,0050-10,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания кадмия | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0001 – 1,0 мг/дм³ 0,00020-0,020 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания ртути | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 | 0,010-2000 мкг/дм3 |

Вид гибкости  № 2 касающихся параметров/компонентов/аналитов

|  |  |  | Определение содержания сурьмы | МУК 4.1.1515-03 НПП «Техноаналит» (вольтамперометрия) (ААС) расш. с__________ | 0,0001 до 0,1 мг/дм³ 0,005 до 50 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания хрома | МУК 4.1.1513-03 НПП «Техноаналит» (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с _________________ | 0,008 до 0,1 мг/дм3 0,0025-20,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания мышьяка | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ________________ | 0,001 до 0,20 мг/дм³ 0,040-1,00 мг/дм³ 0,0050-1,00 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания серебра | МУ 31-12/06(ИВА) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ________________ | 0,0005-0,25 мг/дм³ 0,0050-0,50 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания селена | МУ 31-13/06(ИВА) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005-0,050 мг/дм³ 0,080-1,00 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания бария | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,025-20 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания лития | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,002-0,3 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания бериллия | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,00010-0,020 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания ванадиа | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,0010-1,00 мг/дм³ |

Вид гибкости  № 2 касающихся параметров/компонентов/аналитов

|  |  |  | Определение содержания титана | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,020-1,00 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания стронция | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,0010-70 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания молибдена | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,001-1,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания калия | М 01-59-2019(ААС) расш. с | 0,5-5000 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания натрия | М 01-59-2019(ААС) расш. с | 2,0-5000 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания магния | М 01-59-2019(ААС) расш. с | 2,0-5000 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания кальция | М 01-59-2019(ААС) расш. с | 2,0-5000 мг/дм³ |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-,гамма- изомеры) | ГОСТ 31858 – 2012 (ГХ) (газохроматография) | 0,1 - 6,0 мкг/дм3 |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор | -//- | 0,02-1,2 мкг/дм3 |
| 20 | Вода открытых водоемов, сточные воды | Прил. 16 Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г.Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных обьектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» | Определение общей жесткости | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.93-96 (титриметрия) | 0,1-125 моль/м³ |
|  |  |  | Определение аммиака и ионов аммония | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.97-105 (фотоколориметрия) | 0,003-3,5 мг/дм³ |

Вид гибкости  № 2 касающихся параметров/компонентов/аналитов

|  |  |  | Определение нитриты | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.106-109 (фотоколориметрия) | 0,002-1,0 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержание нитратов | МВИ ФГУП (ВНИИМС) №32-07 от 11.05.2007. (ионометрия) | 0,62-6200 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение общего железа | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр 179184(фотоколориметрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с________ | 0,05-2 мг/дм³ 0,050-20,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержание хлоридов | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.114-119(титриметрия) | 0,5-1250 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержание сульфатов | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.120-122 (комплексонометрия) | 2-800 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержание сухого остатка | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.51 (гравиметрия) | нижн.пред.изм. от 0,0мг/дм3, верх. пред.изм.неогран.,мг/дм3 |

Вид гибкости  № 2 касающихся параметров/компонентов/аналитов

|  |  |  | Определение перманганатной окисляемости | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.52-56 (титриметрия) | 0,08-66мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение сероводорода | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04. 2000г. г. Бишкек стр. 123-128 | 0-185мг/дм³ |
|  |  |  | Определение pH | (МВИ (ФГУП «ВНИИМС») №28-07 от 24.04.2007г. (ионометрия) | от 0 до 12 рН. |
|  |  |  | Определение цианидов в открытых и сточных водах | ПНД Ф 14.1:2.56-96 (фотоколориметрия) | от 0,005-0,25мг/дм3 |
|  |  |  | Определения марганца | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с________ | 0,002 - 0,5 мг/дм³ 0,0020-10,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания меди | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005 - 5,0 мг/дм³ 0,040-1,00 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания свинца | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ________________ | 0,0001 – 1,0 мг/дм³ 0,040-1,00 мг/дм³ |

Вид гибкости  № 2,  касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение содержания цинка | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с______________ | 0,0005-10,0 мг/дм³ 0,0050-10,0мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания кадмия | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ______________ | 0,0001-1,0 мг/дм³ 0,00020-0,020 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания ртути | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 | 0,010-2000 мкг/дм3 |
|  |  |  | Определение нефтепродуктов | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.136-143 (гравиметрии-ческий) | 0,04 – 6,0 мг/ дм³ |
|  |  |  | Определение синтетичес-ких поверхностно-активных веществ (СПАВ) | Сб. «Унифицированных методов анализа вод» утв. Пост. ГГСВ КР №16 от 25.04.2000г. г. Бишкек стр.152-162 (фотокалориметрия) | 0,001 – 5,0 мг/ дм³ |
|  |  |  | Определение содержания сурьмы | МУК 4.1.1515-03 НПП «Техноаналит» (вольтамперометрия) ГОСТ Р 57162(ААС) расш. с_____________________ | 0,0001 - 0,1 мг/дм³ 0,005 до 50 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания хрома | МУК 4.1.1513-03 НПП «Техноаналит» (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с _______________ | 0,008 - 0,1 мг/дм³ 0,0025-20,0 мг/дм³ |

Вид гибкости  № 2, касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение содержания мышьяка | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометрия) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) | 0,001 до 0,20 мг/дм³ 0,0050-1,00 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение содержания серебра | МУ 31-12/06(ИВА) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005-0,25 мг/дм³ 0,0050-0,050 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания селена | МУ 31-13/06(ИВА) ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с ___________________ | 0,0005-0,050 мг/дм³ 0,0020-1,00 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение содержания бария | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,025-20 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания бериллия | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,00010-0,020 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания ванадия | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,0010-1,00 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания титана | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,020-1,00 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение содержания стронция | ПНД Ф 14.1:2.253-09(ААС) расш. с | 0,0010-70 мг/дм³ |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ сумма изомеры ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор | МУ 4120-86 (газохроматография) | 0,01-1,7 нг в анал.об, мг/дм3 |
| 21 | Почва и отходы | Прил. 21 Утв. ППКР №201 от11.04.2016г.Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочно допустимые количества химических веществ в почве» | Определение аммонийного азота | МУ утв. ГГСВ КР от 25.05. 1988г (фотокалориметрия) | 5,1-114мг/кг |
|  |  |  | Определение хлоридов | ГОСТ 26425-85 (титриметрия) | 2,5-625 мг/кг |

Вид гибкости  № 1, № 2касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определения органического углерода | «Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене»под ред. Гончарук (титриметрия) | 0,1-15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение кальция и магния в водной вытяжке | ГОСТ 26428-65 (титриметрия) | 0,8-61,7мг/кг |
|  |  |  | Определения нитратов | ГОСТ 26951-86 (ионометрия) | 2,8-650мг/кг |
|  |  |  | Определения иона сульфата в водной вытяжке | ГОСТ 26426-85 (турбидиметрия) | 10,2-2056мг/кг |
|  |  |  | Определения железа | ГОСТ 27395-87 (фотокалориметрия) М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | 1,2 - 297,2мг/кг от 20 до 2,0×105млн-1 |
|  |  |  | Определение свинца | МУ 31-11/05. «НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 0,5 до 60 мг/кг от 2,5 до 4×103млн-1 от 2,0 до1,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение кадмия | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с _______________________ | от0,1 до 20 мг/кг от 0,10 до 400 млн-1 от 0,1 д1000млн-1 |
|  |  |  | определение меди | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 1,0 до 100 мг/кг от 2,5 до 4×103млн-1 от 5,0 до 1,0×104млн-1 |

Вид гибкости  №1,№ 2, №3 касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение цинка | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 1 до 100 мг/кг от 25 до 4×104млн-1 от 100 до 1,0×106млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определение марганца | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ____________ | от 50 до 3000 мг/кг от 25 до 4×104млн-1 от 100 до 1,0×105млн-1 |
|  |  |  | Определение никеля | МУ 08-47/292 НПП «Техноаналит» (вольтамперометрия) М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с _____________ | от 0,4 до 100 мг/кг от 2,5 до 4×103млн-1 от 5,0 до 1,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение кобальта | МУ 08-47/292 НП «Техноаналит» (вольтамперометрия) М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с _____________ | от 0,5 до100 мг/к от 1,0 до 4×103млн-1 от 2,0 до 1,0×104млн-1 |
|  |  |  | определение мышьяка | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с _____________ | от 0,1 до 40 мг/кг от 25 до 4×103млн-1 от 2,0 до 1,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение ртути | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2.80—2013 (М 03-09-2013) (атомно-абсорбционный) | от 0,1 до 30 мг/кг 0,005-250 мг/кг от 20 до 5×103млн-1 |

Вид гибкости  №1,№ 2,  касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение ванадий | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ___________________ | от 1,0 до 4×103млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение бария | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 4,0 до 5,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение бериллий | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 0,50 до 500млн-1 |
|  |  |  | Определение алюминий | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 100 до 1,0×103млн-1 |
|  |  |  | Определение лития | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с __________ | от 0,2 до 2000млн-1 |
|  |  |  | Определение молибден | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________________ | от 1,0 до 1,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение стронция | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с __________ | от 250 до 5,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение титана | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ___________ | от 5,0 до 5,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение хрома | М 09-02-2016 ПНД Ф 16.3.85-17 расш. с ________________ | от 1,0 до 2,0×104млн-1 |
|  |  |  | Определение сурьмы | РД 5218583-2011 расш. с __________________ | от 1,0 до 25мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ сума изомеры ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор | МУ 2433-81 (газохроматография) | 0,0004-1,0мг/кг 0,005-1,0 мг/кг |

Вид гибкости  №1,№ 2,  касающихся компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 22 | Донные отложения поверхностных вод | Устанавливается относительно фонового значения | определение свинца | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с _________________ | от 0,5 до 60 мг/кг от 2,5 до 4×103млн-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определение кадмия | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с _________________ | от0,1 до 20 мг/кг от 0,10 до 400 млн-1 |
|  |  |  | определение меди | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с _______________ | от 1,0 до 100 мг/кг от 2,5 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | Определение цинка | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ___________________ | от 1 до 100 мг/кг от 25 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | определение марганца | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ______________ | от 50 до 3000 мг/кг от 30 до 3000 мг/кг от 20 до 4×104млн-1 |
|  |  |  | определение мышьяка | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ______________ | от 0,1 до 40 мг/кг от 0,4 до 20 мг/кг от 20 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | определение ванадий | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ___________________ | от 1,0 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | определение кобальт | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ______________ | от 1,0 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | определение никель | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ____________ | от 2,5 до 4×103млн-1 |
|  |  |  | определение хром Определение сурьмы | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (М 03-07-2014) расш. с ___________ РД 5218583-2011 расш. с _______ | от 1,0 до 2×103млн-1 от 1,0 до 25мг/кг |
|  |  |  | определение ртути | МУ 31-11/05. « НПП «Томаналит» МУ 08-47/293 ООО «Техноаналит» ПНД Ф 16.1:2:2.2.80—2013 (М 03-09-2013) (атомно-абсорбционный) | от 0,1 до 30 мг/кг от 0,2 до 20 мг/кг 0,005-250 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ сума изомеры ДДТ и его метаболиты, альдрин, гептахлор | МУ 2433-81 (газохроматография) | 0,0004-1,0мг/кг 0,005-1,0 мг/кг |
| 23 | Продукция текстильной и легкой промышленности: ткани бельевые, полотенечные, одежные, обувные, декоративные, мебельные. Мех искусственный и ткани ворсовые. Одежда трикотажные верхние. Чулочно-носочные изделие. Головные уборы. Предметы, одежды из натуральной кожи, и др. | ТР ТС 017/2011 | Измерение напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014 (инструментальный) | от 0,3 до 180 кВт/м |
|  |  |  |  | ГОСТ 30877-2003 (инструментальный) | от 0,3 до 2500 кВт/м |
|  |  |  | Определение свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (фотоколориметрия) | от 3 до 1000 мкг/г |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  |  |  | Определение эмиссии формальдегида в воздушную среду | - РД 52.04.823-2015 - (фотоколориметрия) | 0,002-0,20 мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение влажности, гигроскопичности, влагоотдачи | ГОСТ 3816-81 (термогравиметрический) | 0 – 100% |
|  |  |  | Определение реакции водного экстракта | ГОСТ 25617-2014 (потенциометрический) | от 0 до 12 рH |
|  |  |  | Определение присутствия соединений, экстрагируемых водой: свободных хромовых, алюминиевых, медных солей и дубильных веществ | ГОСТ 25617-2014 (визуальный) | наличие или отсутствие |
|  |  |  | Определение массовой доли меди, окиси хрома, окиси алюминия | ГОСТ 25617-2014 (титриметрический) | 0,1 – 130 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение массовой доли двуокиси циркония | ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический) | 0,01 – 10 % |
|  |  |  | Определение токсичности | МУ 1.1.037-95, МУК 4.1/4.3.1485-03 in vitro) расш. с ___________________ | 0 – 200 % |
| 24 | Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция, предназначенная для детей и подростков. | ТР ТС 007/2011 | Измерение напряженности электростатического поля | ГОСТ 32995-2014 (инструментальный) | от 0,3 до 180 кВт/м |
|  |  |  |  | ГОСТ 30877-2003 (инстру-ментальный) | от 0,3 до 2500 кВт/м |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

|  | Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиени-ческие и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; Детские обуви для мальчиков и девочек. Обувь детская с верхом из текстильных материалов. Обувь детская с верхом из кожи. Детские подгузники Трикотажная одежда Прочие санитарно–гигиенические изделие и др. Детские коляски и ходунки, колыбели |  | Определение свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 (фотоколориметрия) | от 3 до 1000 мкг/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение эмиссии формальдегида в воздушную среду | - РД 52.04.823-2015 - (фотоколориметрия) | 0,002-0,20 мг/м3 |
|  |  |  | Определение влажности, гигроскопичности, влагоотдачи | ГОСТ 3816-81 (термогравиметрический) | 0 – 100% |
|  |  |  | Определение реакции водного экстракта | ГОСТ 25617-2014 (потенциометрический) | от 0 до 12 рH |
|  |  |  | Определение присутствия соединений, экстрагируе-мых водой: свободных хромовых, алюминиевых, медных солей идубильных веществ | ГОСТ 25617-83(визуальный) | наличие или отсутствие |
|  |  |  | Определение массовой доли меди, окиси хрома, окиси алюминия | ГОСТ 25617-2014 (титриметрический) | 0,1 – 130 мг/дм3 |
|  |  |  | Определение массовой доли двуокиси циркония | ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический) | 0,01 – 10 % |
|  |  |  | Определение токсичности | МУ 1.1.037-95, МУК 4.1/4.3.1485-03 (in vitro) расш. с ___________________ | 0 – 200 % |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода

| 25 | Парфюмерно-косметические изделия: Изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе (туалетное, хоз. мыло твердое, жидкая тушь для ресниц, подводка для глаз), порошкообразные (пудра, тень) Жидкие косметические изделия (дезодоранты, лосьоны, тоники средства для завивки и укладки волос и др.) Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей Средства для маникюра и педикюра (лаки, эмали, пасты, крема, бальзамы, жидкость для снятия лака, растворители) Крема косметические и др. средства для ухода за кожей лица и тела (жировые, эмульсионные, на гелевой основе), масла, средства для загара, Средства для макияжа глаз, средства для нанесения на губы (тени, подводка, тушь, карандаш, помада, блеск, бальзам и др.) | СанПиН 1.2.681-97 ТР ТС 009/2011 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31460-2012 | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2 – 2014 (потенциометрический) | от 0 -14 ед. рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | МУ 08-47/151 (ИВА) | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | МУ 08-47/151 (ИВА) | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | МУ 08-47/151 (ИВА) | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяк | ГОСТ 32938-2014 (ИВА) | ## 0,04-30,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ 32936-2014(ИВА) | 0,002-1,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация меди | МУ 08-47/151 (ИВА) | 0,1-10,00 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация цинка | МУ 08-47/151 (ИВА) | 2,0-200,0 мг/кг |
|  |  |  | Определение токсичности | ГОСТ 33506-2015(in vitro) расш. с ___________________ | 0 – 200 % |
| 26 | Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов | ГН 2.3.3.972-00 | Определение формальдегида | Инструкция №880-71(фотоколориметрия) | 0,1 - 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  | Определение стойкости к горячей воде | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие изменений |
|  |  |  | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие следа |
|  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие цвета |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 27 | Посуда хозяйственная стальная и чугунная эмалированная | ГОСТ 24788-2018 | Определение формальдегида | Инструкция №880-71 (фотоколориметрия) | 0,1 - 1,0 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Определение стойкости к горячей воде | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или от-сутствие изменений |
|  |  |  | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96(визуальный) | Наличие или отсуствие следа |
|  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие цвета |
| 28 | Посуда фарфоровая и фаянсовая | ГОСТ 28390-89 | Определение кислотостойкости | ГОСТ 24970-88 (визуальный) ГОСТ 53547-2009(визуальный) | наличие или отсутствие пятна |
| 29 | Посуда и декоративные изделия из стекла, стеклянная тара Посуда стеклянная для пищи и напитков | ГОСТ 30407-89 ГОСТ 30407-2019 | Определение кислотостойкости | ГОСТ 24970-88(визуальный) ГОСТ 53547-2009(визуальный) | наличие или отсутствие пятна |
| 30 | Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс | ГОСТ Р 50962-96 | Определение стойкости к горячей воде | ГОСТ Р 50962-96(визуаль-ный) | Наличие или от-суствие изменений |
|  |  |  | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие следа |
|  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ Р 50962-96 (визуальный) | Наличие или отсуствие цвета |
| 31 | Материалы лакокрасочные Материалы лакокрасочные водно-дисперсионное | ГОСТ30884-2003 КМС ГОСТ Р 52020:2010 | Определение эмиссии формальдегида в воздушную среду | - РД 52.04.823-2015 - (фотоколориметрия) | 0,002-0,20 мг/м3 |
|  |  |  | Определение массовой доли нелетучих веществ | ГОСТ Р 52487-2022 (термогравиметрический) ГОСТ 31939-2022 (термогравиметрический) | 0 – 100 % |
|  |  |  | Определение рН | ГОСТ Р 52020-2003 | от 0 -14 ед.рН |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 32 | Пищевые добавки, стабилизаторы, ароматизаторы, подластители и др. | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 021/2011 | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 33824-2016(ИВА) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016(ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016(ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,02-10,0 мг/кг 0,05-10,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяк | МУ 08-47/242 (ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,005-5,0 мг/кг 0,05-10 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01- 50 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/кг 0,0025-1,0 мг/кг |
| 33 | Биологические активные добавки к пище: БАД на основе преимущественно пищевых волокон, БАД на основе чистых субстанций, БАД на основе природных минералов, БАД на растительной основе, Мумие очищенное, БАД на основе рыбы, БАД на основе пробиотических микроорганизмов, БАД на основе одноклеточных водорослей и др. | ТР ТС 021/2011 | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 33824-2016 (ИВА) |  |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 33824-2016 (ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с _______________ | 0,02-10,0 мг/кг 0,05-10 мг/кг |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 (ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,003-50,0 мг/кг 0,01-1,0 мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяк | МУ 08-47/242 (ИВА) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,005-5,0 мг/кг 0,05-10 мг/кг |
|  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 (ИВА) ГОСТ Р 54639-2011 (атомно-абсорбционный) М 04-64-2017(атомно-абсорбционный) расш. с ___________________ | 0,01- 50 мг/кг 0,0025 – 5,0 мг/кг 0,0025-1,0 мг/кг |
|  |  |  | Пестициды ГХЦГ (альфа-бета-гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты Алдрин Гептахлор | Сб. МУ (Опр. ХОП методом ГХ) под авт. М. Клисенко изд. «Здоровья» Киев,1983 г. стр. 147, 172, 181 | 0,001-0,075мг/кг 0,001-0,075мг/кг |
|  |  |  | Нитраты | ГОСТ 29270-95 (ионометрия) | 24-9188 мг/кг |
| 34 | Средства гигиены полости рта Зубные пасты, средства для полоскания, щетки, нитки. Эликсиры, бальзамы, и прочие | СанПиН 1.2.676-97 ТР ТС 009/2011 | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2 – 2014 (потенциометрический) | от 0 -14 ед. рН. |
|  |  |  | Сумма тяжелых металлов | ГОСТ 7983-99 (фотоколориметрический) | 0,0001 - 0,004% |
|  |  |  | Определение токсичности | ГОСТ 33506-2015(in vitro) расш. с ___________________ | 0 – 200 % |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

| 35 | Упаковка бумажная, картонная, металлическая, полимерная, стеклянная, деревянная, из комбинированных, материалов, из текстильных материалов, керамическая | ТР ТС 005/2011 | Формальдегид | - РД 52.04.823-2015 - (фотоколориметрия) | 0,002-0,20 мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая концентрация цинка | МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (вольтамперометрия) | 0,002-2,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация кадмия | МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (вольтамперометрия) | 0,0001-1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (вольтамперометрия) | 0,0001-10,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация меди | МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (вольтамперометрия) | 0,001-2,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | МУ 08-47/146« НПП «Томаналит» (вольтамперометрия) | 0,01-0,1 мг/дм3 |
| 36 | Игрушки детские: игрушки пластмассовые, из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) металлические, из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые, деревянные, канцтовары и др. | ТР ТС 008/2011 ТР ТС 007/2011 | Требования к конструкции Стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке | ГОСТ Р 53906-2010 (визуальный) расш. с ___________________ | от 1 до 5 баллов |
|  |  |  | Определение эмиссии формальдегида в воздушную среду | ГОСТ 30255-2014 расш. с __________________ | 0,003-3,0 мг/м3 |
|  |  |  | Устойчивость окраски | ГОСТ 9733.27-83(визуальный) | Наличие измен. |

Вид гибкости № 1, № 2, № 3 касающихся  объекта/матрицы /пробы, параметров/компонентов/аналитов, эффективности/производительности метода

|  |  |  | Стирол | Инстр. № 880-71 (фотоколориметрия) | 0,0075-0,2 мг/дм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фенол | ГОСТ 30255-2014 расш. с __________________ | 0,003-4,0 мг/м3 |
|  |  |  | Уровень звука | ГОСТ Р 53906-2010 расш. с ___________________ | 0-140дБ |
|  |  |  | Определение токсичности | МУ 1.1.037-95 (in vitro) расш. с ___________________ | 0 – 200 % |
| 37 | Мебель из полимерных и из древесных материалов Материалы для изготовления мебели | ТР ТС 025/2012 ГОСТ 19917-2014 ГОСТ 23190-73 | Формальдегид | КМС 752:2013 | в части пробо подготовки |
|  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 расш. с __________________ | 0,003-3,0 мг/м3 |
|  |  |  | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 (инструментальный) | от 0,3 до 2500 кВт/м |
|  |  |  | Аммиак | ГОСТ 30255-2014 расш. с __________________ | 0,04-6,0 мг/м3 |
|  |  |  | Хлористый водород | РД 52.04.793-2014 (фотоколориметрический) | 0,04-2,0 мг/м3 |
|  |  |  | Фенол | ГОСТ 30255-2014 расш. с __________________ | 0,003-4,0 мг/м3 |

Вид гибкости № 2, № 3 касающихся параметров/компонентов/аналитов,эффективности/производительности метода