УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_________      ______________ ______

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

«_____»________________20 ____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля метеофакторов (температура, отн. влажность, давления, скорость движения воздуха), шума, вибрации, освещенности, напряженности электромагнитных полей, ультрафиолетового излучения, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения санитарно-гигиенической лаборатории Межрайонного Кадамжайского центра профилактики заболеваний и Государственного санитарно–эпидемиологического надзора_____________________________________________________________________________________

деятельность, наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 С

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля | Определяемые характеристики, где уместно | Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Метод контроля/ инспекции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Схема/ы контроля/инспекции* инспекция мест, объектов, процессов

| 1 | Рабочие места промпредприятий, зоны, селитебные территории и в помещениях жилых и общественных зданий | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 ГОСТ 23941-2002 Прил. 14. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Санитарные пра-вила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещени-ях жилых, общественных зда-ний и на территории жилой застройки» СанПиН 1.2. 3685-21 | Измерение шума | ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 23337-2014 МИ ПКФ 12-006 (инструментальный) | 0-140 дБ 1,6 Гц-100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рабочие места промпредприятий, зоны, селитебные территории и в помещениях жилых и общественных зданий | ГОСТ 12.1.012-2004 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 СанПиН 1.2. 3685-21 | Измерение вибрации | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) | 2 Гц до 1200Гц |
| 3 | Микроклимат производственных помещений, микроклимат жилых, общественных и бытовых помещений | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-11 СанПиН 2.1.2.001-03 СанПиН 1.2. 3685-21 | Измерение температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 (инструментальный) | от -40 до+ 85 0С от. 3 до 97% от. 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с |
| 4 | Общественные и жилые здания, территории населенных пунктов, производственные территории, ввозимые, вывозимые грузы (багаж), ТНП, территории хвостохранилищ и горных отвалов | Закон КР №224 от 29.11.2011г, Технический регламент «О радиационной, безопасности» Закон КР №53 от 28.03.2014г. О внесении изменений в Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» | Измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения | МИ утв. Пост ГГСВ КР № 22 от 11.07.97г. МИ утв. Пост ГГСВ КР №31 от 26.07.2000г (дозиметрия | О т 0,1 мкЗв/ч, до 1 Зв/ч |
|  | Строительные материалы | «О хвостохранилищах и гор-ных отвалах» от 31.05.2001г. Положение о порядке прове-дения радиационного контро-ля продукции, грузов (багажа) на территории КР утв. Пост-ановленими Правительства КР №329 от 06.06.2009г., КР №674 от 26.10.2011г. |  |  |  |
| 5 | Освещенность производствен-ных, общественных, жилых помещений | СНиП 23-05-95 СанПиН 2.2.1/2.1.1.004-03 Приложение 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. | Измерение освещенности | ГОСТ 24940-2016 (инструментальный) | 10-200 000 лк |
| 6 | Электромагнитное излучение, жилые здания и помещения | СанПиН 1.2. 3685-21 | Электромагнитные излучения промышленной частоты 50 Гц | БВЕК 43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 50 В/м до 50 кВ/м от 1 мкТл до 5 мТл |
| 7 | Персональные электронно- вычислительные машины (ПЭВМ), их оборудование и организация работы | Прил. 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Раздел 5, Приложение 1, таблица 1 | Шум: -уровень звукового давления в октавных полосах частот, - уровень звука. | ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 23337-78 МИ ПКФ 12-006 (инструментальный) | 0-140 дБ 1,6 Гц-100 кГц |
|  |  | Раздел 3. Прил. 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Раздел 5, Приложение 2, таблица 1 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) | 2 Гц до 1200Гц |
|  |  | Прил. 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Раздел 6 | Освещённость | ГОСТ 24940-2016 (инструментальный) | 10-200 000 лк |
|  |  | Прил. 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Раздел 7 | Уровни электромагнитных полей: -напряжённость электрического поля, - плотность магнитного потока, | Прил. 2 ППКР №201 от 11.04.2016г. Приложение 3 БВЕК 43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 5 до 2 кГц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц 0.5-40 В/м, 5-500 нТл от 45 до 55 Гц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл |
| 8 | Товары народного потребления в бытовых условиях, электробыто-вые приборы, оборудование; Технические средства (электро-технические, электронные, радиоэлектронные изделия) | СанПиН 1.2. 3685-21 | Шум: - уровень звукового давления в октавных полосах частот, - уровень звука, - максимальный уровень звука. | ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 23337-78 МИ ПКФ 12-006 (инструментальный) | 0-140 дБ 1,6 Гц-100 кГц |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) | 2 Гц до 1200Гц |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Уровни электромагнитных полей: -напряжённость электрического поля, - плотность потока энергии, - плотность потока мощности. | СанПиН 1.2. 3685-21 БВЕК 43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 5 до 2 кГц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц 0.5-40 В/м, 5-500 нТл от 45 до 55 Гц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | ГОСТ 12.1.002-84 БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 50 В/м до 50 кВ/м от 1 мкТл до 5 мТл |
| 9 | Рабочие места, производственные, общественные и жилые помещения | СанПиН 1.2. 3685-21 ГОСТ 12.1.002-84 | Микроклимат | СанПиН 1.2. 3685-21 ГОСТ 30494-2011 (инструментальный) БВЕК.43.1110.04 РЭ (инструментальный) | от -40 до+ 85 0С от. 3 до 97% от. 80 до 110 кПа от 0,1 до 20 м/с |
|  |  | Прил. 14. Утв. ППКР №201 от 11.04.2016г. Санитарные правила и нормативы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СанПиН 1.2. 3685-21 | Шум: - эквивалентный уровень звука, - максимальный уровень звука, - пиковый уровень звука. | ГОСТ ISO 9612-2016 ГОСТ 23337-78 МИ ПКФ 12-006 (инструментальный) СанПиН 1.2. 3685-21 | 0-140 дБ 1,6 Гц-100 кГц |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012- 2004 (инструментальный) СанПиН 1.2. 3685-21 | 2 Гц до 1200Гц |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Электрические, магнит-ные, электромагнитные поля | БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) СанПиН 1.2. 3685-21 | от 5 до 2 кГц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц 0.5-40 В/м, 5-500 нТл от 45 до 55 Гц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | - магнитное поле |  |  |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 ГОСТ 12.1.002-84 | - электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН 1.2. 3685-21 ГОСТ 12.1.002-84 БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 50 В/м до 50 кВ/м |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | - магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН 1.2. 3685-21 БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 1 мкТл до 5 мТл |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | - электромагнитные поля в диапазоне 10 кГц-30 кГц | БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 5 до 2 кГц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц 0.5-40 В/м, 5-500 нТл от 45 до 55 Гц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | - электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) | СанПиН 1.2. 3685-21 БВЕК43 1440.09.03 РЭ (инструментальный) | от 5 до 2 кГц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл от 2 кГц до 400 кГц 0.5-40 В/м, 5-500 нТл от 45 до 55 Гц 5-1000 В/м, 100 нТл—10 мкТл |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Ультрафиолетовое излучение | СанПиН 1.2. 3685-21 Р 50.2.039-2004 | 10-60000 мВт/м2 |
|  |  | СанПиН 1.2. 3685-21 | Освещенность | СанПиН 1.2. 3685-21 ГОСТ 24940-2016 (инструментальный) | 10-200 000 лк |