УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА при МЭ КР

________________ Ахмеджанова А.Т.

(подпись)

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «______»_______________  20___г.

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих испытанию | Обозначение ДОКУМЕНТА на объекты, подлежащие испытанию | Наименование видов испытаний / определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, единицы измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 2 | ###### 3 | ###### 4 | ###### 5 | ###### 6 |
| 1. | Субстанции лекарственных средств | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Визуальный) | ___________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия, метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия, ГХ) | Уф- спектр- От 190 до 1100нм, ВЭЖХ - От 190нм до 900нм, ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Кислотность или щелочность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС; IndP;(визуальный, титриметрия) | ____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Удельный показатель поглощения | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (спектрофотометри) | От 0,001 до 100%; УФ-спектр- От 190 до 1100нм |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 до 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Прозрачность раствора и степень мутности | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Цветность раствора | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. рH | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Потенциометрический/ рНметрия) | От 0,5 до 14 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Хлориды | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Сульфаты | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 13. Потеря в массе при высушивании | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,001 до 100 % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14.Железо и тяжелые металлы* | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 15 . Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  |  | - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий |  |  |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 17. Количественное определение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотомерия, весовой, метод прямого посева и метод мембранной фильтрации, ГХ) | ВЭЖХ- От 190 до 900 нм; УФ-спектр- От 190нм до 1100нм; КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 18. Стерильность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 19. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; | 20. Бактериальные эндотоксины | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; (метод гель тромба) | ЕЭ/мл; ЕЭ/мг;ЕЭ/МЕ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 21. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 2 | Таблетки | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФ IX,ГФ XII. ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ГФXI вып.2., стр154-156 ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия, метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия, ГХ | ВЭЖХ- От 190нм до 900нм; УФ-спектр- от 190до 1100нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107) 650 - 4000 см-1; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Средняя масса | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовой) | От 0,0001 до 420г |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Распадаемость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС; IndP;(химический) | От 0,1 до 360 мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Твердость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 3-300 Н |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Потеря в массе при высушивании | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовой) | От 0,001 до 100 % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Посторонние примеси (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ВЭЖХ, ТСХ,ГХ) | От 0,001 до 10%, ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Растворение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, спектрофотометрия, титриметрия, ГХ) | УФ-спектр- От 190 до 1100нм; ВЭЖХ от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, спектрофотометрия, титриметрия, ГХ) | УФ-спектр- От 190 до 1100нм; ВЭЖХ от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий -Определение Candidaalbicans для интравагинальных препаратов. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методыколичественного определения лактобактерий, бифидобактерий, стрептококка термофильного, Saccharomycesboulardii) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB;IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ,титриметрия, спектрофотомерия, метод прямого посева и метод мембранной фильтраци, ГХ) | УФ-спектр- От 190 до 1100нм; ВЭЖХ от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Определение прочности таблеток на истирание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 1 до 25 об/мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 13. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС;IndP; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 14.Железо | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 3 | Жидкие инъекционные лекарственные формы | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный). | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, химический, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прозрачность и степень мутности | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Цветность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ПП КР №346 от 23.06.2014г | 5. Механические включения | ПП КР №346 от 23.06.2014г (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. рН | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрический/ рНметрия) | От 0,1 до 14 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Посторонние примеси (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, химический,ГХ) | В зависимости от применения станларта от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Номинальный объем | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2мл до 1000мл |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Стерильность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Количественное определение (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, спектрофотометрия, титриметрия, рефрактометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе, ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; | 13. Бактериальные эндотоксины | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; (метод гель тромба) | ЕЭ/мл; ЕЭ/мг;ЕЭ/МЕ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 15. Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 4 | Порошки | ФС- , ВФС- ; СП 68-; ТУ-; ГФ IX, ГФХ, ГФXI;ГФ XII. IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФXI;ГФ XII. IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ГФXI вып.2., стр. 150; ФЕЭС; (визуальный) |  |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия,микроскопический метод, метод мембранной фильтраций и прямого посева,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Средняя масса | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,0001 до 420г |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС -; ВФС-; СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; | 5. Потеря в массе при высушивании | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ФЕЭС;(весовой) | От 0,001 до 100% |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Посторонние примеси (химическими и физико-химическими методами) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; ( (химический, ВЭЖХ, ТСХ, ГХ) | В зависимости от применения стандарта От 0,0001 до 10%, от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий -Определение Candida albicans для интравагинальных препаратов | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы количественного определения лактобактерий, бифидобактерий, стрептококка термофильного, Saccharomycesboulardii) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотомерия, метод прямого посева и метод мембранной фильтраций, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 10.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 5 | Сухие инъекционные и неинъкционные лекарственные формы. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС;IndP;(химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, химический, спектрофотометрия, ГХ, метод прямого посева и метод мембранной фильтраций, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Прозрачность и степень мутности | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Цветность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. рН | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрия/рНметрия) | От 0,1 до 14; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, (химические и физико-химические методы) химический, ГХ) | В зависимости от применения стандарта, ВЭЖХ- от 190до 900нм; 650 - 4000 см-1; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Хлориды | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Сульфаты и т.д. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Масса содержимого (флакона, ампулы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,0001 до 420г; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Содержание действующего (активного) вещества во флаконе | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,0001 до 420г; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Стерильность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 13. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14. Количественное определение (химические, физико-химические, микробиологические методы количественного определения лактобактерий, бифидобактерий, стрептококка термофильного, Saccharomycesboulardii) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ, метод прямого посева и мембранной фильтрации, микроскопия). | В зависимости от применения стандарта, УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 15. Потеря в массе при высушивании | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,001 до 100%, |
|  |  | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; | 16. Бактериальные эндотоксины | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; (метод гель тромба) | ЕЭ/мл; ЕЭ/мг; ЕЭ/МЕ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 17. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 18. Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 6 | Капли глазные | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(ВЭЖХ, ТСХ, химический, спектрофотометрический,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Прозрачность и степень мутности | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Цветность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ПП КР №346 от 23.06.2014г | 5. Механические включения | ПП КР №346 от 23.06.2014г, ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. рН | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрия/рНметрия) | От 0,1 до 14; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Посторонние примеси (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ,ГХ) | От 0,001 до 10%; ВЭЖХ- от 190 до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Стерильность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации и прямого посева) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Количественное определение (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 13. Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 7 | Аэрозоли | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание содержимого баллона | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, химический, спектрофотометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Проверка упаковки на герметичность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Проверка клапана | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД- ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Определение выхода содержимого упаковки | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | индивидуальный |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Масса дозы (для дозированных аэрозолей) (средняя масса препарата в 1дозе) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | индивидуальный |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Посторонние примеси (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, химический, ГХ) | В зависимости от применения стадарта ВЭЖХ- от 190 до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Количественное определение (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 12. Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 8 | Капсулы | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия, ГХ, метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Средняя масса | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,0001 до 420г, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Распадаемость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | От 0,1 до 360 мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Растворение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Посторонние примеси (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, спектрофотометрия, химический,ГХ) | От 0,0001 до 10 %, от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; от 200 до 900 нм ВЭЖХ-от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ГФXI;ГФ XII;ГФ РФ; ФС-; ВФС-; СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; | 8. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий -Определение Candida albicans для интравагинальных препаратов. | ГФXI, XII; ГФ РФ; ФС-; ВФС -; СП 68- ; ТУ-; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы количественного определения лактобактерий, бифидобактерий, стрептококка термофильного, Saccharomycesboulardii) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотомерия, ГХ,метод прямого посева и метод мембранной фильтрации | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(визуальный) |  |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Кислотное число | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия) | 0,01 до 100 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | - Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 9 | Мази | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) |  |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Однородность мази | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.рН (водной вытяжки) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрический/рНметрия) | От 0,5 до 14; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Посторонние примеси (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ,ТСХ, спектрофотометрия, химический,ГХ) | В зависимости от применения стандарта; от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Стерильность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации и прямого посева) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий -Определение Candida albicans для интравагинальных препаратов. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтрации) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Количественное определение (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Масса содержимого упаковки | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420г; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 11.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 10 | Суппозитории | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ,ТСХ, спектрофотометрия, ГХ, метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Средняя масса | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой), | От 0 до 420г, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Посторонние примеси (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ,ТСХ, химический, спектрофотометрия, ГХ) | В зависимости от применения стандарта; от 190до 900нм;ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ, титриметрия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных Бактерий -Определение Candida albicans для интравагинальных препаратов. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы количественного определения молочнокислых микроорганизмов) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотомерия, ГХ, метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;(визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 9.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 11 | Настойки | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ______________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(ВЭЖХ,ТСХ, спектрофотометрия, ГХ, химический) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Спирт | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 5 до 75 %; % по объему; % по массе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Сухой остаток | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,001 до 100 % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Номинальный объем | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2 до 1000мл |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Количественное определение (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Упаковка, маркировка | Технический регламент «О безопасности лекарственных средств для медицинского применения» ПП КР от 06.04.2011 №137.(визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 12.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 12 | Экстракты | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, ТСХ, спектрофотоме-трия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Спирт | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 5 до 75 %; % по объему; % по массе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Сухой остаток (для жидких) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,0001 до 100, % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Тяжелые металлы | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | В зависимости от применения стандарта |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Влага (для густых и сухих) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0,001 до 10, % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Номинальный объем | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2 до 1000 мл |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Количественное определение (химические и физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 13. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 14.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 13 | Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного применения. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(ВЭЖХ,ТСХ,спектрофотометрия, химический,ГХ, метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. рН | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрия/рНметрия) | От 0,1 до 14; |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Номинальный объем | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2 до 1000 мл |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Посторонние примеси (химические и физико- химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ,ТСХ, спектрофотометрия, ГХ) | В зависимости от применения стандарта УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Кислотное число | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия) | От 0,01 до 100 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных Бактерий -Определение Candida albicans для интравагинальных препаратов. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева, метод мембранной фильтрации) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы определения молочнокислых бактерий, для фагов количественное определение фага на гомологичных бактериальных штаммах Streptococcus, Enterococcus, Proteus, Staphylococcus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella, Salmonella. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСПРБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФСРК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ, метод прямого посева и метод мембранной фильтраци | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 13. Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 14 | Сборы и лекарственное растительное сырье | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Качественные реакции (химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Распадаемость (для продукции в брикетах и резано-прессованной) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 1сек до 360 мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Масса, Отклонение в массе (для продукции в брикетах и резано-прессованной) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 5 до 15%, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Влажность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100%, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Частицы сырья, изменившие окраску | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100 %, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Органическая примесь | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100 %, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Минеральная примесь | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100 %, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Количественное определение содержания действующих веществ (хим. и физ-хим. методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 13. Микроскопия | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (микроскопический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14. Определение степени зараженности лекарственного растительного сырья амбарными вредителями | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0 до 100 %, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 15. Определение размера частиц (ситовой анализ) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100 %, |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 16.Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение энтеробактерий других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 17.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 15 | Пластыри | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание (внешний вид) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение энтеробактерий других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/пластырь |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ, ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Количественное определение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титрование, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | 2-2000гц |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 7.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 16 | Суспензии и эмульсии | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотомерия метод,ГХ, мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Ресуспендируемость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Время седиментационной устойчивости (для суспензий) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 1сек до 60 мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. рН | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрический/рНметрия) | От 0,1 до 14; ед. рН |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы определения молочнокислых бактерий) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия, ГХ, метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ГФXI ; ГФ XII; ГФ РФ; ФС-; ВФС-;СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; | 7. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ГФXI, XII; ГФ РФ; ФС-; ВФС -; СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; | 13. Бактериальные эндотоксины | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; (метод гель тромба) | ЕЭ/мл ЕЭ/мг |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 15.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 17 | Гранулы | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Подлинность (химические, физико- химические, микробиологические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ, спектрофотомерия метод мембранной фильтрации, метод прямого посева, микроскопия) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Потеря в массе при высушивании | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 20 % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Определение на посторонние примеси (химические или физико-химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, Химический,ГХ) | В зависимости от применения стандарта ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Количественное определение (химические, физико- химические, микробиологические методы определения молочнокислых бактерий) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, титриметрия, спектрофотомерия, ГХ, метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Распадаемость гранул | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический), | От 1сек до 360мин |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Растворение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, спектрофотометрия, титриметрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Однородность дозирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ВЭЖХ, спектрофотометрия, титриметрия, ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 11.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 18 | Масла: -жирные | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Подлинность (химические методы) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический,ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Кислотное число | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия) | От 0,01 до 100 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Число омыления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия) | От 0,01 до 100 |
|  |  | ГФXI; ГФ XII. ФС-; ВФС-; СП68-; ТУ-; ФЕЭС; | 7. Йодное число | ГФXI,вып.1, с.193-194, ГФ XII.ФС-; ВФС-; СП68-; ТУ-; ФЕЭС; (титриметрия) | От 0,01 до 100 |
|  |  | ГФХ, ФС-, ВФС-, СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; | 8. Парафин, воск, смоляные масла | ГФX, статья 472;ФС-; ВФС-; СП68-; ТУ-; ФЕЭС; (химический) | ___________ |
|  |  | ГФХ, ФС-, ВФС-, СП 68-; ТУ- ФЕЭС; | 9. Цианиды, синильная кислота | ФС - ; ВФС -; СП 68-; ТУ-; ФЕЭС; (химический) | ___________ |
|  |  | ГФХ, ФС-, ВФС-, СП 68- ; ТУ-; ФЕЭС; | 10. Мыла | ГФX, статья 472;ФС-; ВФС-; СП68-; ТУ-; ФЕЭС; (химический) | От 0,01 до 100 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12. Количественное определение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 14. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 15.Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 16.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 19 | - эфирные | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, спектрофотометрия,ГХ) | От 190нм до 1100нм; нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Числовые показатели: - показатель преломления; - кислотное число -эфирное число - эфирное число после ацетилирования | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | От 1,20 до 1,54 От 0,01 до 100 От 0,01 до 100 |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | _____________ |
| 20 | вазелиновое | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 2.Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  |  | 2.Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 3. Органические примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 5. Кислотность или щелочность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | ____________ |
|  |  |  | 6.Восстанавливающие вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 8. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; (Весовая) | ________________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9. Количественное определение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Упаковка, маркировка | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) |  |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 11.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 21 | #### Спирт Этиловый 95% | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 2. Растворимость | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 3. Подлинность (химический метод) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 4. Нерастворимые в воде вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 5. Кислотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 6. Органические основания | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 7. Хлориды, сульфаты, тяжелые металлы | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический). | _____________ |
|  |  |  | 8. Альдегиды | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 9. Восстанавливающие вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 10. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  |  | 11. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  |  | 12. Сивушные масла | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 13. Сивушные масла и другие органические вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 14. Дубильные и другие экстрактивные вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 15. Нелетучие вещества | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | От 0,001 до 10 % |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 16. Микробиологическая чистота - Определение общего числа аэробных бактерий - Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов - Определение кишечной палочки - Определение сальмонелл - Определение синегнойной палочки - Определение золотистого стафилококка - Определение энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации, метод прямого посева) | КОЕ/г, КОЕ/мл, КОЕ/дозе |
| 22 | Спирт этиловый медицинский 96,2% | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Описание | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 2.Растворимость | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 3.Подлинность | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 4.Нерастворимые вещества | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 5.Номинальный объем | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2 до 1000 мл |
|  |  |  | 7.Кислотность | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 8.Органические примеси | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 9.Хлориды, сульфаты | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 10.Альдегиды | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 11.Восстанавливающие вещества | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 12. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Весовая) | ________________ |
|  |  |  | 13.Сивушные масла | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 14.Дубильные и другие экстрактивные вещества | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  |  | 15.Нелетучие вещества | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 16. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 17. Упаковка, маркировка | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС;IndP;(визуальный) | _____________ |
| 23 | Лекарственные формы аптечного изготовления. | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Описание (внешний вид) | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ______________ |
|  |  |  | 2. Подлинность | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический, ТСХ, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектр- от 190 до 1100нм; ВЭЖХ- от 190до 900нм; ГХ: 3*10-12 гС/с (107); |
|  |  |  | 3. рН среды | ФС 38-101-97, ГФ ХI, ГФ XII. ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФXI,вып.2., ГФ XII, ГФХ, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;ФЕЭС;(потенциометрический/рНметрия), | От 0,1 до 14; |
|  |  |  | 4. Контроль на отсутствие механических примесей в инъекционных лекарственных формах, глазных каплях | Технический регламент «О безопасности лекарственных средств для медицинского применения» ПП КР от 06.04.2011 №137. ТР «О безопасности лекарственных средств изготавливаемых в аптеках» ПП КР от 26.05.2012 №320 Приказ МЗ КР №175 от 25.06.2001г №33 (визуальный) | ______________ |
|  |  |  | 5. Контроль точности фасованной продукции | Технический регламент «О безопасности лекарственных средств для медицинского применения» ПП КР от 06.04.2011 №137 . ТР «О безопасности лекарственных средств изготавливаемых в аптеках» ПП КР от 26.05.2012 №320 (весовой) | _____________ |
|  |  |  | 6.Определение однородности: - мазей - суппозиторий - порошков | ГФХ ст. 709 ГФ XI, вып 2, стр 150 ГФ XI, вып 2, стр 150 ГФ XII.(визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 7. Качество укупорки инъекционных лекарственных форм. | Технический регламент «О безопасности лекарственных средств для медицинского применения» ПП КР от 06.04.2011 №137. ТР «О безопасности лекарственных средств изготавливаемых в аптеках» ПП КР от 26.05.2012 №320 (визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 8.Стерильность | ГФ XI; ГФ XII; ГФ РФ; ФЕЭС;метод мембранной фильтрации, метод прямого посева |  |
|  |  |  | 9. Плотность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(Весовая) | ________________ |
|  |  |  | 10. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  |  | 14. Показатель преломления | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (рефрактометрия) | 1,20 - 1,72 |
|  |  |  | 15. Количественноеопределение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСПРБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФСРК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, рефрактометрия, ВЭЖХ, УФ спектрофотометрия,ГХ) | УФ-спектрот 190 до 1100нм; ВЭЖХот 190до 900нм рефрактометрияот 1,20 до 1,72 ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  |  | 16.Бактериальные эндотоксины | ОФС-; ГФ РФ; ФЕЭС; (метод гель тромба) | ЕЭ/мл; ЕЭ/мг; ЕЭ/МЕ |
|  |  |  | 17. Упаковка. Маркировка (оформление) | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСПРБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФСРК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НДЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-; СП- ; ФС РК-; ГФ IX, ГФХ, ГФ XI, ГФ XII,IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 7.Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 24 | Материалы хирургические шовные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Определение внешнего вида | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII,ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Стерильность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (мембранный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Определение длины | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000 см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Определение целостности стерилизационной упаковки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Проверка упаковки и маркировки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 25 | Катетеры внутрисосудистые стерильные однократного применения ( катетеры с диаметром более 2 мм) Виды: -венозные центральные ангиографические перефирические с внутренней иглой-для балонного расширения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Требования к поверхности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Номинальные размеры -эффективная длина; -наружный диаметр | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Упаковка, маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Стерильность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (метод мембранной фильтрации и прямого посева) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Коррозийная стойкость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 26 | ##### Кружки Эсмарха резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Определение основных размеров | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Проверка вместимости кружек | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 2 до 100, мл |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Определение устойчивости к многократной дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Определение герметичности соединения с трубкой и краном | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Поверхность корпуса кружки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Проверка упаковки, маркировки, комплектности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 27 | Пробка резиновая для укупорки флаконов с лекарственными формами внутреннего и наружного употребления | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Проверка основных размеров | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Определение рН водной вытяжки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрический/рНметрия) | От 0,1 до 14 |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Определение стойкости к кипячению в разбавленных щелочах | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Проверка поверхности пробок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 28 | Спринцовки пластизольные поливилхлоридные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 1. Проверка основных параметров и размеров | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;(линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Определение массы пластизольного баллона | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420 г , |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Определение стойкости к пятикратной дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Проверка герметичности соединения баллона с наконечником | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Определение вместимости | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Проверка маркировки, упаковки. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 29 | Пипетки медицинские травмобезопасные ПМТ | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Проверка маркировки, упаковки, комплектности и внешнего вида. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________- |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Проверка термической стойкости | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Проверка количества капель в 1 мл дист. воды | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой). | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Проверка устойчивости к дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 30 | Иглы хирургические | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Чистота поверхности (отсутствие заусенцев) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 2.Колющая часть иглы |  | _________ |
|  |  |  | 3. Коррозионная стойкость |  | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 4. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Устойчивость к санитарной обработке | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | _________ |
|  |  |  | 6. Маркировка |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 31 | Иглы инъекционные многократного применения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Коррозионная устойчивость и кислотостойкость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 2. Внешний вид и мандрен |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Внутренняя поверхность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 5.Маркировка, упаковка, комплектность |  | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 32 | Шприцы многократного применения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Требования к поршню, к поверхности шприцев | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Проверка поверхность металлических частей | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ______________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Объем цилиндра | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой ) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Коррозионная стойкость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | _______ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость к многократной обработке | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 33 | ###### Иглы атравматические | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  |  | 2. Коррозионная стойкость |  | __________ |
|  |  |  | 3.Чистота поверхности |  | _________ |
|  |  |  | 4.Колющая часть иглы |  | _________ |
|  |  |  | 5. Герметичность |  | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010; ГОСТ 26641-85 (п. 2.18) | 9.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
| 34 | Устройства комплектные эксфузионные, инфузионные и транфузионные однократного применения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Проверка прозрачности, регулирования тока жидкости, отсутствия перегибов | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный)) | _________ |
|  |  |  | 3. Отсутствие механических частиц |  |  |
|  |  |  | 4.Самозатягиваемость инъекционного узла |  |  |
|  |  |  | 5. Герметичность потребительской тары |  |  |
|  |  |  | 6.Проверка фильтра воздуховода |  |  |
|  |  |  | 7. Упаковка, маркировка |  |  |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 12.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
| 35 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца при взятии капиллярной крови сбоковым расположением копья однократного применения. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Основные и габаритные размеры скарификатора | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Масса одного скарификатора в потребительской таре | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420 , г |
|  |  | КМС 1186:2010;ТУ 9398-001-10261478-2003, п.1. 3.8, ТУ 9432-002-18131435-2002 | 3. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (мембранный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7. Упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 8. Маркировка |  |  |
| 36 | Инструменты медицинские металлические | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Проверка качества поверхностей | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Устойчивость к стерилизации | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010; ГОСТ 19126-2007 п.2.20.7 | 3.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 8.Коррозийная стойкость (метод кипячения в воде) |  |  |
| 37 | Кусачки костные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Проверка качества поверхностей | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  |  | 2. Качество смыкания и закрепление винтов |  |  |
|  |  |  | 3.Устойчивость к дезинфекции, пред стерилизационной очистке и стерилизации |  |  |
|  |  |  | 4. Коррозионная стойкость (метод кипячения в воде) |  |  |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 38 | Инструменты хирургические. ###### Ножницы медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Коррозионная стойкость (метод кипячения в воде) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФФЕЭС;IndP;(химический) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Режущие свойства | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Смыкание ножниц | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 39 | ###### Пинцеты медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Состояние поверхности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 2. Смыкание рабочих частей |  | ___________ |
|  |  |  | 3. Коррозионная стойкость (метод кипячения в воде) |  | ____________ |
|  |  |  | 4. Маркировка, упаковка |  | ____________ |
|  |  |  | 5. Устойчивость к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации |  | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 40 | Скальпели и ножи медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Упаковка, маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 2. Проверка состояние поверхности |  | _________ |
|  |  |  | 3. Коррозионная стойкость (метод кипячения) |  | _________ |
|  |  |  | 4. Устойчивость к дезинфекции, пред стерилизационной очистке и стерилизации |  |  |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 5. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева |  |
| 41 | Бинты гипсовые медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Общие требования. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Определение линейных размеров | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Определение поверхностной плотности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 4. Определение осыпаемости гипсовой композиции |  | ___________ |
|  |  |  | 5. Определения времени смачивания |  | От 30 до 60 сек. |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 42 | Фрезы хирургические | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Состояние поверхности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Коррозионная стойкость (метод кипячения) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 43 | Бутылки стеклянные для крови трансфузионных и инфузионных препаратов. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Форма и основные размеры, внешний вид. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Вместимость полная | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (объемный) | От 2 до 1000 мл |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Требования к поверхности стекла. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Масса упаковки единицы | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420 , г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Упаковка, маркировка. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;м(визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 9.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
| 44 | Стекло медицинское | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Водостойкость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| ### 45 | ### Презервативы резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Внешний вид, обработка поверхности. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 2. Упаковка и маркировка |  | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Масса | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Определение показателя «герметичность» (невидимое отверстие) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 46 | Презервативы из натурального латекса. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Упаковка, маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  |  | 2. Определение показателя «протекаемость» (невидимое отверстие) |  | ___________ |
|  |  |  | 3. Определение показателя (видимое отверстие) |  | ___________ |
|  |  |  | 4.Дизайн - Интегрированный борт - смазка |  | ____________ |
|  |  |  | 5. Масса | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС;IndP;(весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  |  | 6. Основные размеры. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| ### 47 | ### Соски латексные детские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Типы сосок и линейные размеры. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | _________ |
|  |  |  | 2. Внешний вид, слипаемость |  | __________ |
|  |  |  | 3. Упаковка и маркировка |  | __________ |
|  |  |  | 4. Устойчивость к 5-ти кратной дезинфекции |  | ______________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| ### 48 | ### Грелки резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Линейные размеры и вместимость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 2. Длина трубки |  | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 3.Герметичность грелок типа Б |  | __________ |
|  |  |  | 4. Наличие внешних отклонений, комплектность, маркировка, упаковка |  | ___________ |
|  |  |  | 5. Стойкость грелок к горячей воде |  | __________ |
|  |  |  | 6.Требования к наконечникам Стойкость наконечников грелок типа Б к стерилизации |  | ____________ |
|  |  |  | 7. Упаковка, маркировка |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| ### 49 | ### Пузыри резиновые для льда | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Требования к поверхности. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Стойкость к многократной дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 50 | Клеенка подкладная резинотканевая | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Вид и линейные размеры. Размеры, внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1до 300 , мм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Масса клеенки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420 г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Маркировка и упаковка 4.Стойкость к многократной стерилизации | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 51 | Бинты эластичные медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Линейные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Кривизна | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ________ |
|  |  |  | 7.Упаковка, маркировка |  |  |
|  |  |  |  |  | _________ |
| 52 | Пакеты перевязочные медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Линейные размеры, масса ваты подушечки, равномерность слоя ваты | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС; IndP;(линейный, весовой, визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 4. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
| 53 | Повязки медицинские стерильные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 2. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 54 | Вата медицинская гигроскопическая | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Массовая доля плотных не расчесанных скоплений волокон-узелков | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0 до 100 % |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Качество ваты по внешнему виду | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Влажность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 100 % |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Содержание восстанавливающих веществ | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г | 5.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Упаковка и маркировка | ГОСТ 5556-81 (п.4.1, 4.2) (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP;(физический) | до 6 атм |
| 55 | Марля медицинская | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Число нитей на 10 см | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0 до 100, % |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Содержание аппретирующих веществ | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Окрашивающие вещества | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (химический) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Упаковка и маркировка | ГОСТ 9412-93 (п. 4.2) (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(физический) | до 6 атм |
| 56 | Бинты марлевые медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные параметры и размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Капилярность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Герметичность шва упаковки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6 Стерильность (для бинтов стерильных) | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 57 | Изделия ватно-марлевые медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Стерильность (для стерильных изделий) | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Масса ваты | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Внешний вид, упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; (климатический) ФЕЭС; | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(физический) | до 6 атм |
| 58 | Перчатки хирургические резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Внешний вид и отсутствие дефектов. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; ФЕЭС; IndP;(визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 2. Герметичность |  | ___________ |
|  |  |  | 3. Маркировка и упаковка |  | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Стойкость к 4-х кратной обработке | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС;(климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 59 | Перчатки хирургические из каучукового латекса | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Классификация | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ______________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Основные размеры (ширина, длина) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Герметичность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Стерильность | ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282-2002) п 6.4 КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Маркировка и упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 60 | Перчатки медицинские диагностические одноразовые. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Классификация | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Основные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Герметичность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Маркировка и упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 61 | Трубки медицинские резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Внешний вид, повреждения наружной поверхности, отсутствие следов талька | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Овальность трубок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Стойкость к дезинфекции | ГОСТ 3399-76 п.4.7 (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4 . Маркировка и упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 62 | Контейнеры полимерные для крови и ее компонентов однократного применения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Определение основных размеров и типы, виды | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Линейный, визуальный) | От 0,1мм до 3000см _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Определение прозрачности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Проверка прочности маркировки и этикетки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Требование к антикоагулянту и/или раствору консерванта | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 63 | Иглы инъекционные однократного применения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (Линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Качество наружной поверхности | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 3. Чистота внутренней поверхности |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Коррозионная стойкость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 5.Отсутствие заусенцев |  | __________ |
|  |  |  |  |  | ___________ |
|  |  |  | 7. Упаковка и маркировка |  | __________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 11.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 12.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 64 | Шприцы инъекционные однократного применения; шприц инсулиновый | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Посторонние вещества | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Определение размеров | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Вместимость | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Градуировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева. | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 65 | Воск зуботехнический базисный | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Внешний вид, размягчение, обрезка, внешний вид после нагревания над пламенем | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 66 | Материалы стоматологи-ческие полимерные восстановитель-ные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Требования к компонентам восстановительного материала. -пломбировочных паст -порошков -жидкостей -дентиновой массы -пришеечной массы -эмалевой массы -грунтовой массы. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 67 | Гипсы стоматологи-ческие | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Проверка внешнего вида | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Тонкость помола | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 68 | Аптечка первой помощи (автомобильной) | Приказ МЗ КР от 16.06.98г № 140 | 1. Состав аптечки | Приказ МЗ КР от 16.06.98г № 140(визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Проверка качества составных частей. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 69 | Судна подкладные и круги резиновые | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Основные размеры, внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 70 | Изделия медицинского назначения стерильные (комплекты: одежда, маски, бахилы,простынь медицинская и пр.) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 71 | Бутылки для выхаживания новорожденных и пр. молокоотсос, посуда для детского питания. | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Качество изделия | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _____________ |
|  |  |  | 3.Стойкость к дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистке |  | _____________ |
|  |  |  | 4.Маркировка |  | _____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 72 | Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Линейные размеры, типоразмеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 73 | Прорезыватели | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1. Упаковка и маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) |  |
|  |  |  | 2. Внешний вид, слипаемость |  |  |
|  |  |  | 3. Устойчивость к 5-ти кратной дезинфекции |  |  |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) |  |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) |  |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) |  |
| 74 | Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Масса материала салфетки | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Количество пропитывающего состава | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 10. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева |  |
| 75 | Отрезы и салфетки марлевые медицинские нестерильные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные параметры и размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 2. Упаковка, размеры упакованных изделий |  | _______________ |
|  |  |  | 3.Маркировка |  | _______________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 76 | Калоприемник | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 77 | Жгут кровоостанавливающий | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Типы, основные параметры и размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Посторонние включения | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Стойкость к дезинфекции | ГОСТ 3399-76 п.4.7 (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 78 | Бинт Мартенса ПО «Ярослав-резинотехника» | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Размер | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Стойкость к дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 7.Маркировка, упаковка |  | __________ |
| 79 | Салфетка гемостическая | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные параметры и размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 2.Упаковка, размеры упакованных изделий |  | _________ |
|  |  |  | 3.Маркировка |  | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 80 | Трубка эндотрахеальная | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Посторонние включения, прозрачность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Комплектность, упаковка, маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 81 | Гель для травления твердых тканей зуба «Владмива» | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Физико-химические свойства: внешний вид, рН | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный, потенциометрический) | От 5 до 10; г/см3 От 0,1 до 14, |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 82 | Тренажер дыхательный | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Соединение составных частей | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость к дезинфекции | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
| 83 | Протез тазобедренного сустава | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г метод мембранной фильтрации и прямого посева | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 84 | Зажим для пуповины | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Маркировка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  |  | 4.Качество изделия |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 85 | Наборы гинекологические стерильные | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 86 | Аппликатор-композит лекарственных средств с биологической обратной связью по тепловому воздействию на биологически активные точки и зоны «Медив» | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Масса | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 4.Стойкость к дезинфекции |  | ___________ |
|  |  |  | 5.Комплектность, упаковка, маркировка |  | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 9.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 87 | Комплект белья медицинский стерильный | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
| 88 | Шпатель | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  |  | 2.Качество изделия |  | __________ |
|  |  |  | 3.Маркировка |  | _________ |
|  |  |  | 4.Стойкость к дезинфекции, стерилизации и пред стерилизационной очистке |  | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | _________ |
| 89 | Гели медицинские | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Внешний вид, однородность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.рН, объем | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (потенциометрический, объемный) | От 0,1 до 14, От 2 до 1000 мл |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, ГФ РФ; IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3. Стерильность | КМС 1186:2010;ФС- , ВФС- ; СП 68-; ТУ-; ГФXI, ГФ XII;ГФ РФ; ФЕЭС; (метод прямого посева и метод мембранной фильтраций) | ____________ |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4. Подлинность | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5. Посторонние примеси | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6. Количественное определение | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (титриметрия, ВЭЖХ, спектрофотометрия,ГХ) | ГХ: 3*10-12 гС/с (107) |
|  |  | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; | Железо, мышьяк, кадмий, натрий, алюминий, калий, свинец и др. | ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; - АЭС расширен с 01.08.2024 | АЭС: 167-852 нм, ррm |
| 90 | Респираторы | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Внешний вид | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Масса | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Маркировка, упаковка | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
| 91 | Средства укупорочные пластмассовые к банкам и флаконам для лекарственных средств | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Масса изделия | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420, г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Внешний вид, фиксация | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 4.Маркировка, упаковка |  | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 92 | Зеркало вагинальное | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Основные размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Масса зеркала | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (весовой) | От 0 до 420 г |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Внешний вид, фиксация и конечный упор, смазка створок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | _________ |
|  |  |  | 4.Комплектность, упаковка, маркировка |  | ___________ |
|  |  |  | 5.Целостность потребительской тары |  | ________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 9.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ________ |
| 93 | Гипс медицинский | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Сроки схватывания | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 30 до 60 сек. |
|  |  |  | 2.Внешний вид |  | ___________ |
|  |  |  | 3.Упаковка, маркировка |  | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 94 | Наборы для катетеризации центральных вен | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2.Упаковка, маркировка, комплектность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 3.Внешний вид, инородныевключения, механические повреждения |  | __________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 4.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 8.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 95 | Катетеры уретральные, аспирационные, зонды питатель-ные, желудочные, дуоденальный, ректальный | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Упаковка, маркировка, комплектность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 2.Внешний вид, инородные включения, механические повреждения |  | ____________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
| 96 | Лезвия для скальпеля | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  |  | 2.Упаковка, маркировка, комплектность |  | _________ |
|  |  |  | 3.Внешний вид, инородные включения, механические повреждения |  | _________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 6.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | __________ |
| 97 | Мочеприемники | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Упаковка, маркировка, комплектность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | __________ |
|  |  |  | 2.Внешний вид |  | ___________ |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 3.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Прочность на разрыв | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | 10-1000 kN |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 7.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 98 | Браслет для новорожденных | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Упаковка, маркировка, комплектность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ___________ |
|  |  |  | 2.Внешний вид |  | ___________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 99 | Стилет для эндотрахеальных трубок, шпатель терапевтический стерильный | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (линейный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 2.Упаковка, маркировка, комплектность | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | ____________ |
|  |  |  | 3.Внешний вид и параметры |  | ____________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
|  |  | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 7.Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | ____________ |
| 100 | Трубки ПВХ для медицинского использования | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 1.Классификация, размеры | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (визуальный) | От 0,1мм до 3000см |
|  |  |  | 2.Упаковка, маркировка, комплектность |  | __________ |
|  |  |  | 3.Внешний вид |  | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 5.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 6.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |
| 101 | Изделия медицинского назначения стерильные | КМС 1186:2010;ГОСТ Р ЕН 556-1-2009 | 1. Стерильность | КМС 1186:2010 Приказ №348 от 07.07.2010г (метод прямого посева и мембранной фильтрации) | __________ |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 2. Воздействие климатических факторов (тепла, холода, влаги) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (климатический) | -70 - +170 °С до 98% влаги |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 3.Устойчивость при транспортировки (имитация транспортировки) | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК-; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физико-механический) | 2-2000гц |
|  |  | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; | 4.Герметичность упаковок | ГОСТ; ФС-; ТУ-; ВФС-; ФСП-; НД-; ЛС-; UA-; ФСП РБ-; ЛСР-; МКК-СП- ; ФС РК; ГФХ, ГФXI, ГФ XII, IP; USP; EP; BP; DAB; IndP; ФЕЭС; (физический) | до 6 атм |