УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_____________________________     Ж.Ж. Чапаев

подпись

«_____»  ______________ 2017г.

Приложение к аттестату аккредитации

КG417/КЦА _____________________

«_____»_________________  2017г.

| № п/п | Наименование объектов контроля | Обозначение документа на объект контроля | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение документа на методы и процедуры контроля, испытаний и процедуры отбора образцов* | диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лом и отходы: 1. Черных металлов 2. Цветных металлов и сплавов | Технический регламент «О радиационной безопасности» ГОСТ 1639-2009 НРБ – 99 ОСП - 72/87 Положение о радиологическом контроле металлолома (пост. главного санитарного врача КР №52 от 19.12.2001г.) | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МУК 2.6.1.1087-02 | от 0 до 3000 МЭД мкР/час |
|  |  |  |  | Методика измерения радиоактивного загрязнения металлоотходов и других ТНП по гамма-излучению (пост. главного санитарного врача КР №31 от 26.07.2000г.) |  |
|  |  |  | Взрывобезопасность | ГОСТ 1639-2009 ГОСТ 2787-75 | (визуальный метод) |

Директор  ОсОО «Альянс Сервис»                                                                                                                                      Заведующий измерительной  лаборатории

______________ Кабулов К.Т.                                                                                                                    			        ___________________    Джумаев Т.М.

М.П.