УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_____________________Жунушакунов К.Ш.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.ИЛ._____________

от «_____»_________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней

Национального института  общественного здоровья

Министерства  Здравоохранения Кыргызской Республики

наименование испытательной  Лаборатории  и/или организации заявителя

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и | Технический регламент Кыргызской Республики Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. | Внешний вид | Инструкция производителя; ПР СМК-02-18 Обращение с объектами испытаний; СОП 03-03-ДП.1.1 Порядок проведения испытаний ДМИБП | - |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ._______________ от «_____»_________________20___г. . |  |  |  |  |  |
|  | антител возбудителей инфекционных заболеваний | ГОСТ Р 51088-201 МУ 3.3.2.684-98 СП 3.3.2.561-96; |  | (диагностических медицинских иммунобиологических препаратов); СОП 03-03-ДП.11.2 Учет результатов испытаний ДМИБП (диагностических медицинских иммунобиологических препаратов). |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТР 51088-2013 МУ 3.3.2.684-98 ГОСТ Р 51352-2015, ГОСТ Р ЕН 13640-2010; | Валидность | Инструкция производителя; ПР СМК-02-18 Обращение с объектами испытаний; СОП 03-03-ДП.8 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Райта; СОП 03-03-ДП.9 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации); СОП 03-03-ДП.10 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы); СОП 03-03-ДП.11. Правила проведения исследований | Качественное определение РПР, РПГА, РМП, ЭТ Хеддельсона/ Райта Оптическая плотность (ОП) для ИФА в о.е., |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ._______________ от «_____»_________________20___г. . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации);СОП 03-05-ИФА.1 Правила проведения исследований при проведении иммуноферментного анализа (ИФА). |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики . Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТР 51088-2013 МУ 3.3.2.684-98 СП 3.3.2.561-96; ГОСТ Р 51352-2015, ГОСТ Р ЕН 13640-2010 | Чувствительность | Инструкция производителя; СОП 03-03-ДП.8 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Райта; СОП 03-03-ДП.9 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации); СОП 03-03-ДП.10 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы); СОП 03-03-ДП.11. Правила проведения исследований сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации); | Качественное определение РПР, РПГА, РМП, ЭТ Хеддельсона/ Райта Оптическая плотность (ОП) для ИФА в о.е. |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ.______________ от «_____»_________________20___г. |  |  |  |  |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики «О безопасности изделий медицинского и ветеринарного назначения для лабораторной диагностики в искусственных условиях (in vitro)». Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. , ГОСТР 51088-2012 | Специфичность | СОП 03-05-ИФА.1 Правила проведения исследований при проведении иммуноферментного анализа (ИФА Инструкция производителя; СОП 03-03-ДП.8 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Райта; СОП 03-03-ДП.9 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации); СОП 03-03-ДП.10 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы); СОП 03-03-ДП.11. Правила проведения исследований сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации); СОП 03-05-ИФА.1 Правила проведения исследований при | Качественное определение РПР, РПГА, РМП, ЭТ Хеддельсона/ Райта Оптическая плотность (ОП) для ИФА в о.е. |
| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ИЛ._______________ от «_____»_________________20___г. |  |  |  |  |  |
|  | Диагностические медицинские иммуннобиологические препараты (ДМИБП) для определения антигенов и антител возбудителей инфекционных заболеваний | Технический регламент Кыргызской Республики «О безопасности изделий медицинского и ветеринарного назначения для лабораторной диагностики в искусственных условиях (in vitro)». Постановлением правительства КР №173 от 5 апреля 2013 г. ГОСТР 51088-2012 | Воспроизводимость | проведении иммуноферментного анализа (ИФА)Инструкция производителя; СОП 03-03-ДП.8 Правила проведения исследований бруцеллеза методом Райта; СОП 03-03-ДП.9 Правила проведения исследований сифилиса методом РПГА (реакция пассивной гемагглютинации); СОП 03-03-ДП.10 Правила проведения исследований сифилиса методом РПР (методом реакции быстрых реагинов плазмы); СОП 03-03-ДП.11. Правила проведения исследований сифилиса методом РМП (реакции микропреципитации);СОП 03-05-ИФА.1 Правила проведения исследований при проведении иммуноферментного анализа (ИФА) | Качественное определение РПР, РПГА, РМП, ЭТ Хеддельсона/ Райта Оптическая плотность (ОП) для ИФА в о.е |