- УТВЕРЖДАЮ

- Директор Кыргызского центра  аккредитации

- М.П. _______________ А.Т.Ахмеджанова

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________20_______г.

- ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

- Санитарно- гигиенической лаборатории отдела лабораторных испытаний  Каракольского   МЦПЗ и ГСЭН с ФКДСО

наименование испытательной лаборатории и организации – заявителя

| № | Наименование объектов испытаний | Обозначение документа на продукцию, нормативы контроля | Н Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение НД на методы Испытаний/ определяемых показателей и процедуры отбора образцов | Диапазон измерений, ед. Измерений * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 Пищевые продукты |  |  |  |  |
| 1.1. | Молоко и молочная продукция | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» № 67 от 09.10.13г. | Определение кислотности Массовая доля жира Массовая доля влаги Пестициды Гексахлорциклогексан ( альфа-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 3624-92 Титриметрический метод ГОСТ 5867-90 Определение методом Гербера ГОСТ 3626-73 Гравиметрический метод ГОСТ 23452-2015 п.8 (ТСХ) МУ. Москва «Колос» стр.9 1977г | От 0,1 до 250 0Т От 0,1 до 90% От 0,1до 85 % От 0,05 до 0,1мг/кг от 0,05 до 0,1мг/кг |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭН с ФКДСО                                                                   Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _________  Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________   Тайлакова Г.Б.

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Масло растительное | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 024/2011 «Масложировая продукция» № 883 от 09.12.11г. | Кислотное число Перекисное число Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31933-2012 п.7 Титриметрический метод ГОСТ 26593-85 Титриметрический метод МУ под ред. Клисенко стр.90 (ТСХ) | от 0,1 до 30 мг КОН/гр. от 0,1 до 40 ммоль/кг1/2О ГХЦГ от 0,02 до 0,2мг/дм3. ДДТ от 0,02 до 0,2 мг/дм3. |
| 1.3 | Готовые мясопродукты и продукты их переработки. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» № 68 от 09.10.13г. | Массовая доля нитрита натрия Массовая доля хлористого натрия Массовая доля влаги Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 8558.1.-2015 п.8 фотоколориметрический метод ГОСТ 9957-73 метод Мора п.3 Титриметрический метод ГОСТ 9793-2016 Гравиметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9 утвержденный МЗ КР от 24.05.96г (ТСХ). | от 0,00002 до 0,012 вкл % от 0,1 до 10% от 1,0 до 85% ГХЦГ от 0,02 до 0,1 мг/кг ДДТ и его метаболиты от 0,02 до 0,1мг/кг |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Мука пшеничная общего назначения для производства хлеба и хлебобулочных изделий | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР КР «О безопасности обогащенной муки» №569 от 16.08.2012г | Влажность Железо Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 9404-88 Гравиметрический метод ГОСТ 26928-86 фотоколориметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр.9 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 15 от 0,08 до 40 мг/кг ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.5 | Макаронные изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».№ 880 от 09.12.11г | Влажность Кислотность | ГОСТ 31964-2012 Гравиметрический метод ГОСТ 31964-2012Титриметрический метод | от 0,001 до 13% от 0,1 до 100 |
| 1.6 | Пищевая йодированная соль. | Технический регламент «О безопасности йодированной соли» №456 от 28.06.2012г | Массовая доля влаги Массовая доля йода | ГОСТ Р 54729-2011 (гравиметрия) ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.2 (титриметрия) | от 0,05 до 5,00% 20,0-60,0 мкг/г. |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б..

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Влажность Пористость мякиша Кислотность мякиша Остаточное количество пестицидов α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 21094-75 Гравиметрический метод ГОСТ 5669-96 Метод определения пористости ГОСТ 5670-96 Титриметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977г. Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр.9 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,001 до 60% от 0,1 до 70% от 0,1 до 80 ГХЦГ от 0,05 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,02 до 0,1 мг/кг. |
| 1.8 | Мучные кондитерские изделия | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 24901-2014 ГОСТ 15810-2014 | Щелочность Влажность Остаточное количество пестицидов α , γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 5898-87п.4 Титриметрический метод ГОСТ 5900-2014 Гравиметрический метод МУ. Москва «Колос» 1977г Метод определения микроколичеств хлорорганических пестицидов в продуктах питания. стр. 9 утвержденный МЗ КР от 24.05.96. (ТСХ). | от 0,01 до 5,0 градус от 0,5 до 50,0 % от 0,02 до 0,2 мг/кг. от 0,02 до 0,2 мг/кг. |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б..

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Мед натуральный | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г ГОСТ 19792-2017 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012Рефрактометрия | от 13 до 25 % |
| 1.10 | Консервы овощные, фруктовые, ягодные. Соки и нектары овощные и овощефруктовые | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г. ТР ТС 023/2011 «Соковая продукция из фруктов и овощей» | Титруемая кислотность Массовая доля хлоридов Определение нитратов Определение растворимых сухих веществ | ГОСТ 25555.0-82 п.4 Титриметрический метод ГОСТ 26186-84 п.3 Аргенометрический метод ГОСТ 29270-95 п. 5 Ионометрический метод ГОСТ ISO 2173-2013 Рефрактометрия | от 0,1 до 5 % от 0,01 до 5% от 6,0 до 9188 мг/кг от 0,1 до 85,0 % |
| 1.11 | Плоды, овощи и фрукты свежие. Плоды, овощи и продукты их переработки. | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». № 880 от 09.12.11г | Определение нитратов Остаточное количество пестицидов. α β γ - ГХЦГ ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 29270-95 п. 5 (ионометрия) МУ 5048-89 п.2 (ионометрия) ГОСТ 30349-96 п. 4 (ТСХ) | от 6,0 до 9188 мг/кг от 24,0 до 9188 мг/кг ГХЦГ от 0,01 до 0,5 мг/кг. ДДТ от 0,01 до 0,1 мг/кг. |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объекты окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вода питьевая | Технический регламент «О безопасности питьевой воды» №34 от 30.05.2011г СанПин 2.1.5.1315-03 | Аммиак Нитриты Нитраты Общая жесткость Сухой остаток Хлориды Сульфаты Общее железо Марганец Медь Фториды | ГОСТ 33045-2014 метод А фотоколориметрический метод ГОСТ 33045-2014 метод Б фотоколориметрический метод ГОСТ 33045-2014 метод Д фотоколориметрический метод ГОСТ 31954-2012 метод А Комплексонометрический ГОСТ 18164-72 п.3.1 Гравиметрический метод ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 Титриметрический метод ГОСТ 4389-72 Гравиметрический метод ГОСТ 4011-72 п.2, 3 фотоколориметрический метод ГОСТ 4974-2014 фотоколориметрический метод ГОСТ 4388-72 фотоколориметрический метод ГОСТ 4386-89 метод А фотоколориметрический |  | от 0,05 до 3 мг/дм3 от 0,003 до 0,3 мг/ дм3 от 0,1 до 90,0 мг/ дм3 от 0,1 до 14,00 Ж от 1,6 до 2000 мг/ дм3 от 0,5 до 500 мг/ дм3 от 2 до 500 мг/ дм3 от 0,1 до 0,6 мг/ дм3 от 0,01 до 0,5 мг/дм3 от 0,02 до 2,0 мг/ дм3 от 0,05 до 2,0 мг/ дм3 |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.  М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.

- Приложение к аттестату аккредитации

№ _______________________________

от «_________»__________200_______г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Дезинфицирующие средства | ГОСТ 25263-82 ГОСТ 11086-76 ГОСТ Р 54562-2011 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 Титриметрический метод ГОСТ 11086-76 Титриметрический метод ГОСТ Р 54562-2011 Титриметрический метод | от 0,2 до 75 % от 0,2 до 90 % от 0,2 до 45 % |
| 2.3 | Воздух рабочей зоны | ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | Отбор проб воздуха Пыль | МУ 1719-77 на определение вредных веществ в воздухе | От 0,5 до 10 мг/м3 |
|  | Вид гибкости №1; № 4 касающихся матрицы /пробы и метода |  |  |  |  |

Главный врач  Каракольского МЦПЗ и ГСЭНс ФКДСО                                                            Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ______________Табалдиева Ж.У.

М.П._____________________ Тайлакова Г.Б.