УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА___________ Ахмеджанова А. Т.

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» _______________ 20 ___г.

| № п/п | Наименование объектов подле-жащих отбору об-в/испытанию | Обозначение документа на объекты отбора рбразцов и испытанию | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, единицы измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субстанции | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Подлинность/идентификация (Температура плавления) | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК- аппаратный метод определения температу-ры плавления | 20 - 400, °С |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Плотность для жидких субстанций | USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - плотнометрический | От 0 до 2,0, г/см3 |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Вода | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - титриметрия по методу К.Фишера (кулоном-й) | От 0,01 до 100,00 мг |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК - потен-циометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Серы диоксид, предельное со-держание соединений серы, предельное содержание соеди-нений аммиака, нормальный карбонат, предельное содержание тиоционата, щавелевая кислота | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC;ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный, ХР, гравиметрия, УФ/В СФ | УФ/В СФ: 190 -1100 нм |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Нерастворимые вещества, нелетучие вещества, окисляющие вещества | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – визуальный, ХР, гравиметрия, титримет-рия |  |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
|  |  |  | 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи |  |  |
| 2 | Сборы и лекарственные растительные сырья | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК – потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 3 | Таблетки | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Твердость | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - физический | 1-400, Н |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Определение размеров таблеток (диаметр, толщина) | НД; АНД; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – физический | ЩЦ I: от 0 до 150 мм |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 4 | Капсулы | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Светопоглащающая примесь | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – УФ/ В СФ | УФ/В СФ: 190 -1100 нм |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 5 | Суспензии | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.15. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) обнаружено/не обнаружено |
| 6 | Сиропы | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; НД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.15. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) обнаружено/не обнаружено |
| 7 | Эмульсии | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 8 | Жидкости | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; АНД; Р 4.1.1672-03; НД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенцоиметрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 9 | Растворы | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; ТР; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Механические включения | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; ТР; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – счетно-фотометрический | Лазерный счетчик частиц: от 0 до 24000 частица/см3 |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Посторонние примеси | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - ХР, ВЭЖХ, ТСХ; ГХ | ВЭЖХ: 190 - 700, нм ГХ: Предел детектирования 1,5 пг С/с |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Осмоляльность | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК - криоскопический | Полумикроосмометр: от 0 до 2000 мОсмоль/кг |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – потенциометрическое титрование | ____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15 | Стерильность | ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева | Стерильно/Нестерильно |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15; | Бактериальные эндотоксины | ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест | Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл |
| 10 | Настойки | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | ____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 11 | Экстракты (жидкий, сухой, густой) | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность (для жидких) | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Спирт (для жидких) | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ФС; КМС; ТУ; ВФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 12 | Порошки | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ XI; USP-NF; НД; АНД; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Механические включения | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК – визуальный, счетно-фотометрический | Лазерный счетчик частиц: от 0 до 24000 частица/см3 |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15 | Стерильность | ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева | Стерильно/Нестерильно |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15; | Бактериальные эндотоксины | ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест | Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл |
| 13 | Гранулы | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК –потенциометрическое титрование |  |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 14 | Растворители | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) обнаружено/не обнаружено |
| 15 | Капли | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - плотнометрический | 0 - 2, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП - потенциометрическое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0003.15 | Стерильность | ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева | Стерильно/Нестерильно |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0006.15; | Бактериальные эндотоксины | ОФС 1.2.4.0006.15 - метод Гель-тромб тест | Не более (ПСБЭ) ЕЭ/мл |
| 16 | Суппозитории | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – потенциометричес-кое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи 8. Candida albicans | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 17 | Мази | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи 8. Candida albicans | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 18 | Масла | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Плотность | USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК– плотнометрический | От 0 до 2,0, г/см3 |
|  |  | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; Р 4.1.1672-03; НД; АНД; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП | Количественное определение | ГФ; USP-NF; Ph. Eur.; НД; АНД; Р 4.1.1672-03; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП – потенциометри-ческое титрование | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи 8. Candida albicans | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 19 | Драже | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 20 | Леденцы лекарственные | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 21 | Пастилки лекарственные | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 22 | Исходные ингридиенты для БАД, пищевых добавок и диетических добавок | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 23 | Пищевые добав-ки, БАДы, Нут-риенты, Диети-ческие добавки (в виде таблеток капсул, порош-ков, гранул, си-ропов, суспензии спреи, эмуль-сии, драже, пас-тилки, леденцы, масла, капли) | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов, 2. Общее число дрожжевых и плесневых грибов, 3. Escherichia coli, 4. Salmonella spp, 5. Pseudomonas aeruginosa, 6. Staphylococcus aureus, 7. Энтеробактерии устойчивые к желчи | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-10n) КОЕ в 1 г (мл) Обнаружено/Не обнаружено |
| 24 | Вода очищенная | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ% НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | ____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Значение рН | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК- потенциометрический | 0 - 14 ед.; рН |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Сухой остаток | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18. | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов 2. Escherichia coli 3. Pseudomonas aeruginosa 4. Staphylococcus aureus | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-102) КОЕ в 1 мл |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Электропроводность | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия | 0,01-100 мСм/см |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотность и щелочность, восстанавливающие вещества, диоксид углерода, сульфаты, хлориды, нитраты, аммиак, кальций и магний, тяжеллые металлы | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР | _____________ |
| 25 | Вода для инъекций | ГФ XIV, ОФС 1.2.4.0002.18., Ph. Eur.; | Микробиологическая чистота: 1. Общее число аэробных микроорганизмов | ОФС.1.2.4.0002.18; ОКК-СКК-001МБЛ «Микробиологическая чистота» - Глубинный метод | (1-102) КОЕ в 1 г (мл) обнаружено/не обнаружено в 100 мл |
|  |  | ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0003.15 | Стерильность | ОФС 1.2.4.0003.15 - метод прямого посева | Стерильно/Не стерильно |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Описание | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – визуальный | ____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Сухой остаток | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – гравиметрия | _____________ |
|  |  | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК | Кислотность и щелочность, восстанавливающие вещества, сульфаты, хлориды, нитраты, аммиак, кальций и магний, | USP-NF; Ph. Eur.; ГФ; ГФ РФ; НД; АНД; КМС; ТУ; ВФС; ФС; ФСП; СП; СКК – ХР |  |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК | Неведимые частицы | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП ; СП; СКК – счетно-фотометрический | Лазерный счетчик частиц: от 0 до 24000 частица/см3 |
|  |  | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; JECFA; FCC; ГФ РК; ChP; НД; АНД; ФСП; СП; СКК | Электропроводность | ГФ; ГФ РФ; USP-NF; Ph. Eur.; ВР; Ph. Int.; IndP; JP; ГФ РК; ChP; JECFA; FCC; НД; АНД; ФСП; СП; СКК –кондуктометрия | 0,01-100 мСм/см |

Сокращения:

ГФ - Государственная фармакопея СССР;

ГФ РФ -  Государственная фармакопея Российской Федерации;

USP-NF -  Фармакопея США и Национальный формуляр;

Ph. Eur. - Европейская фармакопея

ВР -  Британская фармакопея;

Ph. Int. - Международная фармакопея;

IndP - Индийская фармакопея;

JP - Японская фармакопея;

ГФ РК - Государственная фармакопея Республики Казахстана;

ChP - Китайская фармакопея;

FCC- Food chemical codex;

JECFA – Joint Expert Committee on Food Additives

Р 4.1.1672-03 – Руководство по методам контроля качества и безопасноси биологически активных добавок к пище;

МУК 4.1.1472-03 - Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения;

МУ – Методические указания;

ГОСТ- Государственный стандарт;

КМС – Кыргыз Мамлекеттик стандарт;

НД - Нормативный документ; АНД -  Аналитический нормативный документ;

ФСП - Фармакопейная статья предприятия;

СП - Спецификация производителя;

СКК – Спецификация контроля качества;

ВФС – Временная фармакопейная статья; ФС – Фармакопейная статья;

ТУ – Технические условия;

ХР -Химические реакции;

ТСХ - Тонкослойная хроматография;

ВЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная хроматография;

УФ/В СФ – Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой области;

АЭС - Атомно-эмиссионная пламенная спектрофотометрия;

ГХ - Газовая хроматография.