санитарно-гигиенической лаборатории отдела лабораторных испытаний Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы по Ошской области Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

| № п.п. | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Коды ТН ВЭД ТС | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов / методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед, измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мясо, мясопродукты и другие животные продукты птица, яйца и продукты их переработки | 0201100001, 0201100002, 0201100003, 0201100008, 0203111001, 0203111009, 0203195501, 0203195509, 0203211001, 0203211009, 0204100000, 0204210000, 0204221000, 0204223000, 0204225000, 0204229000, 0204230000, 0204410000, 0204421000, 0204423000, 0204425000, 0204501100, 0204503100, 0204503900, 0205002000, 0205008000, 0206109500, 0206109800, 0206210000, 0206220009, 0206809900, 0410000000 | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 ГОСТ 31654-2012 и др. НД на прод. | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016, –ИВА ГОСТ 31628-2012-ИВА МУ 08-47/297-ИВА, ГОСТ Р 56931-2016 | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация ртути |  | 0,02-10,мг/кг 0,002-3,0 мг/кг 0,01-0,5 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ: МУ 2142-80 | 0,05 - 2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) | ГЖХ:МУ2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин | ГЖХ:МУ2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор | ГЖХ:МУ2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Гексахлорбензол | ГЖХ:МУ2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
| 1.1 | Колбасные изделия (все виды), в т.ч. сосиски | 1601001000, 1601009900, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 и др. НД на прод. | Физико- химические показатели: Определение массовой доли влаги | ГОСТ 33319-2015- термогравиметрический ГОСТ 9793-2016 - термогравиметрический | от 1-85 % от 1-85 % |
|  |  |  |  | Определение хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 - титрометрический | 1,2 – 2,5 % |
|  |  |  |  | Определение крахмала | ГОСТ 10574-2016 - титрометрический | от 0,7 до 15,4 % |
|  |  |  |  | Определение нитрита | ГОСТ 8558.1-2015- фотоколориметрический | 0,001-0,0055% |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 1 | по п. 1 | по п. 1 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 1 | по п. 1 | по п. 1 |
| 1.2 | Готовые и консервированные продукты из мяса (в т.ч. готовые мясные изделия после термической обработки), мясных субпродуктов, в т.ч. для детского питания Консервы из птицы, в т.ч. для детского питания | 1602100010, 1602100090, 1602201000, 1602209000, 1602321100, 1602321900, 1602323000, 1602329000, 1602501000, 1602903100, 1602905100, 1602906100, 1602906900, 1602909100, 1602909500, 1602909900, 0207129001, 0207129009, 0207131001, 0207131009, 0207132001, 0207132009, 0207133001, 0207133009, 0207135001, 0207135009, 0207141001, 0207141009, 0207142001, 0207142009, 0207143001, 0207143009, 0207249001, 0207249009, 0207259009, 0207262001, 0207262009, 0207271001, 0207271009, 0207272001, 0207412001, 0207412009, 0207418001, 0207418009, 0207441001, 0207441009, 0207442101, 0207442109, 0207443109, 0207445101, 0207445109, 0207451001, 0207451009, 0207452101, 0207452109, 0207455101, 0207455109, 0207541001, 0207541009, 0207542101, 0207542109, 0207551001, 0207551009, 0207552101, 0207552109, 0210201000, 0210209000 | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 и др. НД на прод. | Физико- химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 - титрометрический | 1,2-2,5 % |
|  |  |  |  | Определение крахмала | ГОСТ 10574-2016 - титрометрический | от 0,7 до 15,4 % |
|  |  |  |  | Определение нитрита | ГОСТ 8558.1-2015- фотоколориметрический |  |
|  |  |  |  | Определение м.д.составных частей | ГОСТ 33741-2015-весовой |  |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 1 | по п. 1 | по п. 1 |
| 1.3 | Яйца и яичные продукты | 0407110000, 0407191100, 0407191900, 0407199000, 0407210000, 0407291000, 0407299000, 0407901000, 0407909000, 0408118000, 0408198100, 0408198900, 0408918000, 0408998000 | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 и др. НД на прод. | Токсичные элементы: по п. 1 | по п. 1 | по п. 1 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 1 | по п. 1 | по п. 1 |
| 2 | Молоко и молочные продукты, в т.ч. национальные, консервированные (и для детского питания) | 0401101000, 0401109000, 0401201101, 0401201109, 0401201900, 0401209101, 0401209109, 0401209900, 0402101100, 0402101900, 0402109100, 0402109900, 0402211100, 0402211800, 0402291100, 0402291500, 0402291900, 0402911000, 0402913000, 0402915100, 0402915900, 0403101100, 0403101300, 0403101900, 0403105100, 0403105300, 0403905101, 0403905102, 0403905109, 0403905301, 0403905302, 0403905309, 0405101100, 0405101900, 0405103000, 0405105000, 0405109000, 0406103000, 0406105001, 0406105002, 0406105009, 0406108000, 0406200000, 0406301000, 0406303100, 0406303900, 0406309000, 0406909901, 0406909909, 2202999100, 2202999500, 2202999900, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 и др. НД на прод. ГОСТ 31450-2013 ГОСТ 31452-2012 ГОСТ 31453-2013 ГОСТ 31454-2012 ГОСТ 31457-2012 ГОСТ 31702-2013 | Физико-химические показатели: Определение кислотности | ГОСТ 3624-92 – титрометрический | от 1,0-200,0 °Т |
|  |  |  |  | Определение массовой доли влаги (в сгущ-х) | ГОСТ 30305.1-95 - гравиметрический | от 28-31 % |
|  |  |  |  | Определение кислотности (в сухих мол. и сгущ.) | ГОСТ 30305.3-95 - титрометрический | от 4-16 °Т |
|  |  |  |  | Определение жирности | ГОСТ 5867-90 - турбидиметрический | от 0,1 до 6,5 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 33824-2016 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,0015-1,5 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,01-6,0 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация меди |  | 0,1-1,5 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012- ИВА | 0,04-1,,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016 ИВА | 0,002-0,05мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ: ГОСТ 23452-2015 | 0,05-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: ГОСТ 23452-2015 | 0,005-0,5 мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) | ГЖХ: ГОСТ 23452-2015 | 0,005-0,5 мг/кг |
| 3 3.1 3.2 | Рыба, рыбопродукты, Морепродукты, в т.ч. для детского питания, рыбий жир Рыба свежая, мороженная, копченая, соленая, вяленая. Консервы из рыбы и морепродуктов | 0301911000, 0301919000, 0301991100, 0302111000, 0302112000, 0302118000, 0302130000, 0302431000, 0302433000, 0302439000, 0302440000, 0302720000, 0302893100, 0302893900, 0302894000, 0302899000, 0302910000, 0302990001, 0302990003, 0302990004, 0302990006, 0302990009, 0303110000, 0303120000, 0303130000, 0303141000, 0303240000, 0303250000, 0303260000, 0303290000, 0303498500, 0303510000, 0303531000, 0303533000, 0303539000, 0303541000, 0303549000, 0303891010, 0303891030, 0303891060, 0303891070, 0304320000, 0304390000, 0304410000, 0304421000, 0304425000, 0304429000, 0304430000, 0304495000, 0304498000, 0305100000, 0305321900, 0305329000, 0305399010, 0305399080, 0305410000, 0305420000, 0305430000, 0305441000, 0305448000, 0306140500, 0306141000, 0306143000, 0306149000, 0306161000, 0306169100, 0306169900, 0306171000, 0306179100, 0306179200, 0306179300, 0306179900 1604110000, 1604129100, 1604129900, 1604131100, 1604131900, 1604139000, 1604142100, 1604142600, 1604142800, 1604199200, 1604199300, 1604199710, 1604200500, 1604205000, 1604207000, 1604209090, 1604310000, 1605100000, 1605211000, 1605219000, 1605290000, 1605400000, 1605510000, | ТР ТС 021/2011 ТР ЕАЭС 040/2016 и др. НД на продукцию | Физико- химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение поваренной соли | ГОСТ 27207-87 – титрометрический | от 6-12 % |
|  |  |  |  | Определение составных частей (в консер.) | ГОСТ 26664-85-весовой |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012- ИВА | 0,03-10,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016- ИВА | 0,004-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 32308-2013 | 0,005-5,0 мг/кг |
| 4 | Зерновые, бобовые (горох, фасоль соя, нут и др.) семена, крупы, хлопья, злаки, продукты их переработки | 0708100000, 0708200000, 0708900000, 0710210000, 0710220000, 0710290000, 0713109009, 0713200000, 0713310000, 0713320000, 0713340009, 0713390009, 0713400000, 1001190000, 1001912000, 1001919000, 1001990000, 1002900000, 1003900000, 1004900000, 1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000, 1005900000, 1006102100, 1006102300, 1006102500, 1006201100, 1006201300, 1006201500, 1006201700, 1006209200, 1006209400, 1006209600, 1006209800, 1006302100, 1006302300, 1006302500, 1006302700, 1006304200, 1006304400, 1006304600, 1006304800, 1006306100, 1006306300, 1006306500, 1006309801, 1006309809, 1006400000, 1008100009, 1008290000, 1008300000, 1008400000, 1104121000, 1104129000, 1104191000, 1104193000, 1104195000, 1104196100, 1104196900, 1104199900, 1104224000, 1104225000, 1104229500, 1104234000, 1104239800, 1104290400, 1104290500, 1104290800, 1104291700, 1104293000, 1104295100, 1104295500, 1104295900, 1104298100, 1104298500, 1104298900, 1201900000, 1202410000, 1202420000, 1206009100, 1206009900, 1207100000, 1207409000, 1207509000, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 015/2011 и др. НД на прод. | Физико- химические показатели: Определение зараженности вредителями хлебных запасов | ГОСТ 26312.3-84– визуально |  |
|  |  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ 26312.6-84- титрометрический | от 2,0-4,6° |
|  |  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 26312.7-88, ГОСТ 13586.5-2015– весовой | от 15-23 %, 6,0-23%, 5-45% |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 –ИВА ГОСТ 31628-2012-ИВА |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца Массовая концентрация мышьяка |  | 0,02-10,0 мг/кг 0,02-3,0мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути | ГОСТ Р 56931-2016- ИВА | 0,01-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, МУ 1350-75 | от 0,002 мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) | ГЖХ: МУ 2142-80, МУ 1350-75 | от 0,004 мг/кг |
|  |  |  |  | Микотоксины: |  |  |
|  |  |  |  | Афлатоксины В1 | ТСХ: ГОСТ 30711-01 | 0,003-0,02 мг/кг |
| 4.1 | Мука, макаронные изделия, в т.ч. мука обогащенная и готовые пищевые продукты из муки, в т.ч. детское питание. | 1101001100, 1101001500, 1101009000, 1102201000, 1102209000, 1102901000, 1102903000, 1102907000, 1102909009, 1103111000, 1103119000, 1103131000, 1103139000, 1103192000, 1103194000, 1103195000, 1103199009, 1103202500, 1103203000, 1103204000, 1103205000, 1103206000, 1103209000, 1105100000, 1105200000, 1106100000, 1108110000, 1108120000, 1108130000, 1108191000, 1108199000, 1901100000, 1902110000, 1902191000, 1902199000, 1902203000, 1902209100, 1902209900, 1902301000, 1902309000, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. | Физико-химические показатели: Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87, ГОСТ 31964-2012- визуально |  |
|  |  |  |  | Определение металло-магнитной примеси | ГОСТ 20239-74 – визуально-магнитный |  |
|  |  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ 27493-87, ГОСТ 31964-2012- титрометрический | от 2,0-3,5 град. |
|  |  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 9404-88, ГОСТ 31964-2012– весовой | от 6-15 % |
|  |  |  |  | Определение клейкости | ГОСТ 27839-2013 – механически -весовой |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 4 Массовая концентрация железа | по п. 4 ГОСТ 26928-86 -фотоколориметрический | по п. 4 10-80 мкг в колор. объеме |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
| 4.2 | Хлеб, хлебобулочные изделия | 1905100000, 1905201000, 1905203000, 1905209000, 1905311100, 1905311900, 1905313000, 1905319100, 1905319900, 1905903000, 1905904500, 1905905500, 1905906000, 1905909000, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. | Физико-химические показатели: Определение кислотности | ГОСТ 5670-96 - титрометрический | от 2,0-5,5 град. |
|  |  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 21094-75 - весовой | от 11-52 % |
|  |  |  |  | Определение пористости | ГОСТ 5669-96 -инструментально-визуальный | от 54-70 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
| 4.3 | Кондитерские мучные изделия | 1905321100, 1905321900, 1905329100, 1905329900, 1905401000, 1905409000, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-2014 | Физико-химические показатели: Определение кислотности и щелочности | ГОСТ 5898-87 - титрометрический | от 1,4-2,0 % |
|  |  |  |  | Определение влажности | ГОСТ 5900-2014 - весовой | от 0,4-30 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 4 | по п. 4 | по п. 4 |
| 5 5.1 5.2 | Сахар и продукция выработанная из сахара, Сахар белый кристаллический, рафинированный Кондитерские изделия из сахара, включая шоколад, жевательную резинку и др. | 1701121001, 1701121009, 1701129001, 1701129009, 1701131011, 1701131012, 1701991001, 1701991009, 1701999001, 1701999009, 1704101000, 1704109001, 1704109009, 1704903000, 1704905100, 1704906100, 1704906500, 1704907100, 1704907500, 1704909900, 1806101500, 1806102000, 1806103000, 1806109000, 1806201000, 1806203000, 1806205000, 1806207000, 1806208000, 1806209500, 1806310000, 1806321000, 1806329000, 1806901100, 1806901900, 1806903100, 1806903900, 1806905001, 1806905002, 1806905009, 1806906000, 1806907000, 1806909000, 2106909801, 2106909802, 2106909803, 2106909804, 2106909805, 2106909809, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. ГОСТ 33222 - 2015 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение влаги | ГОСТ Р 54642-2011, ГОСТ 5900-2014 - весовой |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 31628-2012 | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца Массовая концентрация мышьяка |  | 0,02-10,0 /0,01-6,0 мг/кг 0,001-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) | ГЖХ: МУ 2142 – 80, ГОСТ 30349 - 96 | 0,005 – 0,1мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,005 – 0,1мг/кг |
| 5.3 | Мед натуральный | 0409000000 | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. | Хлорорганические пестициды по п.5 | по п. 5 | по п. 5 |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 5 | по п. 5 | по п. 5 |
| 6 | Концентраты пищевые (приправы, вкусовые добавки, пряности и специи, сухие пищевые продукты для профилактического питания) | 1901200000, 2103100000, 2103200000, 2103301000, 2103309000, 2103901000, 2103903000, 2103909001, 2103909009, 2104100000, 2104200010, 2104200090, 2105001000, 2105009100, 2105009900, 2106102000, 2106108000, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 и др. НД на пр. | Физико- химические показатели: Определение примесей и зараженности вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 |  |
|  |  |  |  | Определение влаги | ГОСТ 15113.4-77 |  |
|  |  |  |  | Определение кислотности | ГОСТ 15113.5-77 |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 | 0,05-5,0мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация йода | ГОСТ 31660-2012- ИВА | 0,2-2,5мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 30349-96 | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксины В1, В2 | ГОСТ 30711-01- ТСХ | 0,003-0,02 мг/кг |
| 6.1 | Пищевые добавки Соль поваренная пищевая | 2501001000, 2501009110, 2501009190, 2501009900, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на продукцию | Физико- химические показатели: Определение влажности | ГОСТ 13685-84 - гравиметрический | от 0,1-10 % |
|  |  |  |  | Массовая доля йода | ГОСТ Р 51575-00 - титрометрический | (20-60)*10-4 % / 20.0-60.0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая доля тиосульфата натрия | ГОСТ Р 51575-00 - титрометрический | (15-40)*10-3 % |
|  |  |  |  | Определение основного вещества по солевому составу | ГОСТ 33771-2016 - расчетный |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 33824-2016 –ИВА |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012-ИВА | 0,05-5,0мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация йода | ГОСТ 31660-2012- ИВА | 1,0-60,0 мг/г |
| 6.2 | Кислота уксусная и уксус пищевой, другие добавки, в т.ч. БАДы, сода пищевая стабилизаторы, ароматизаторы и др (крахмал и продукты из него, желатин, дрожжи) | 2209001100, 2209001900, 2209009100, 2209009900, 2102103100, 2102103900, 2102109000, 2102201900, 2102209000, 2102300000, 2507002000, 3503001001, 3503001009, 3503008009, 3505101000, 3505105000, 3505109000, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 и др. НД на пр. | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | ГОСТ 33824-2016 –ИВА | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012-ИВА | 0,05-5,0мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация йода (в дрожжах) | ГОСТ 31660-2012- ИВА | 5,0-100,0 мкг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды (в БАДах): ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 30349-96 | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
| 7 7.1 | Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы. Свежие, охлажденные, сваренные в воде | 0701905000, 0701909000, 0702000001, 0702000002, 0702000003, 0702000004, 0702000005, 0702000006, 0702000007, 0702000009, 0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000, 0703900000, 0704100000, 0704200000, 0704901001, 0704901009, 0704909000, 0705110000, 0705190000, 0705210000, 0705290000, 0706100001, 0706100009, 0706901000, 0706903000, 0706909001, 0706909009, 0707000501, 0707000502, 0707000503, 0707000504, 0707000505, 0707000506, 0707000509, 0707009000, 0709200000, 0709300000, 0709400000, 0709591000, 0709593000, 0709595000, 0709599000, 0709601001, 0709601002, 0709921000, 0709929000, 0709931000, 0709939000, 0709991000, 0709992000, 0709994000, 0709995000, 0709996000, 0710100000, 0710801000, 0710805100, 0710805900, 0710807000, 0710809500, 0710900000, 0712200000, 0712310000, 0712330000, 0712390000, 0712900500, 0712901100, 0712901900, 0712903000, 0712905000, 0712909000, 0803101000, 0803109000, 0803901000, 0803909000, 0804100000, 0804201000, 0804209000, 0804300001, 0804400000, 0804500001, 0804500009, 0805102000, 0805108000, 0805210000, 0805290000, 0805400000, 0805501000, 0805509000, 0805900000, 0806101000, 0806109000, 0806201000, 0806203000, 0806209000, 0807110000, 0807190000, 0807200000, 0808108001, 0808108002, 0808108003, 0808108006, 0808309000, 0808400000, 0809100000, 0809210000, 0809290000, 0809301000, 0809309000, 0809400500, 0809409000, 0810100000, 0810201000, 0810209000, 0810301000, 0810303000, 0810309000, 0810401000, 0810403000, 0810405000, 0810500000, 0810600000, 0810700000, 0810907500, 0813100000, 0813300000, 0813401000, 0813409500, 1212210000, 1212290000, 1212912000, 1212918000, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на пр. | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 33824-2016 –ИВА ГОСТ 31628-2012-ИВА ГОСТ Р 56931-2016 ИВА |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 мг/кг 0,02-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка |  |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути |  | 0,01-0,1 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- ГОСТ 30349-96 | 0,02-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: ГОСТ 30349-96 | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Микотоксины: Патулин | ГОСТ 28038-2013- ТСХ | 0,01-0,08 мг/кг |
| 7.2 | Продукты переработки овощей и фруктов, в т.ч. орехов и их смеси. Консервы: овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания. Сухофрукты | 0711201000, 0711209000, 0711400000, 0711510000, 0711590000, 0711901000, 0711903000, 0711905000, 0711907000, 0711908000, 0711909000, 2001100000, 2001902000, 2001905000, 2001906500, 2001907000, 2001909200, 2001909701, 2001909702, 2001909709, 2002101000, 2002109000, 2002901100, 2002901900, 2002903100, 2002903900, 2002909100, 2002909900, 2003102000, 2003103000, 2003901000, 2003909000, 2004101000, 2004109100, 2004109900, 2004901000, 2004903000, 2004905000, 2004909100, 2004909800, 2005100010, 2005100090, 2005202000, 2005208000, 2005400000, 2005510000, 2005590000, 2005700000, 2005991000, 2005992000, 2005993000, 2005995000, 2005996000, 2005998000, 2006001000, 2006003100, 2006003500, 2006003800, 2006009100, 2006009900, 2007101010, 2007101090, 2007109110, 2007109190, 2007109910, 2007109990, 2007911000, 2007913000, 2007919000, 2007991000, 2007992000, 2007993100, 2007993300, 2007993500, 2007993901, 2007993909, 2007995001, 2007995002, 2007995008, 2007999300, 2007999701, 2007999702, 2007999708, 2008111000, 2008119100, 2008119600, 2008119800, 2008191200, 2008191300, 2008191900, 2008199201, 2008199209, 2008199300, 2008199500, 2008199900, 2008201100, 2008201900, 2008203100, 2008203900, 2008305100, 2008305500,2008305900, 2008307100, 2008307500, 2008307900, 2008994100, 2008994300, 2008994500, 2008994800, 2008994900, 2008995100, 2008996300, 2008996701, 2008996702, 2008996708, 2008997200, 2008997800, 2008998500, 2008999100, 2008999800, | ТР ТС 021/2011 ГОСТ 1750-86, ГОСТ 34125-2017 и др. НД на пр. | Определение хлоридов Определение сухие вещества и влаги Определение массовой доли сернистого ангидрида Определение массовой доли компонентов в смесях сушеных фруктов Определение зараженности вредителями хлебных запасов и наличия металлических примесей Определение количества плодов в 1 кг, массовой доли дефектных плодов и примесей Определение растворимых сухих веществ | ГОСТ 26186-84 – аргенометрический ГОСТ28561-90- термогравиметрический ГОСТ 25555,5-2014-титрометрический (йодометрический метод титрования) ГОСТ 1750-86 – весовой ГОСТ 1750-86 – визуально-магнитный ГОСТ 1750-86 – визуально-весовой ГОСТ 28562-90 - рефрактометрический | от 6,0-15,0 % 0,5- 1% 0,1-85,0 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Афлатоксин В1 | ТСХ: ГОСТ 30711-2001 | 0,003-0,02 мг/кг |
|  |  |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013- ТСХ | 0,01-0,08 мг/кг |
| 7.3 | Соки, нектары, концентраты, полуфабрикаты | 2009111100, 2009111902, 2009111903, 2009111908, 2009210001, 2009210009, 2009291902, 2009291903, 2009291908, 2009299909, 2009311100, 2009311900, 2009315101, 2009315109, 2009315901, 2009315909, 2009319101, 2009319109, 2009319901, 2009319909, 2009419201, 2009419200, 2009419900, 2009491903, 2009491908, 2009493000, 2009499100, 2009499300, 2009501001, 2009501009, 2009509008, 2009611002, 2009611003, 2009611004, 2009611007, 2009619000, 2009691100, 2009691900, 2009712001, 2009712002, 2009712008, 2009719901, 2009719909, 2009791100, 2009791902, 2009791903, 2009791908, 2009793001, 2009793009, 2009799100, 2009811100, 2009811903, 2009811908, 2009813103, 2009813108, 2009815100, 2009815900, 2009819500, 2009819900, 2009891100, 2009891903, 2009891908, 2009893400, 2009893500, 2009893603, 2009893608, 2009893803, 2009893808, 2009896100, 2009896300, 2009896900, 2009897103, 2009897108, 2009897303, 2009897308, 2009898500, 2009898600, 2009898800, 2009898900, 2009899600, 2009899700, 2009899900, 2009901100, 2009901903, 2009901908, 2009904102, 2009904104, 2009904903, 2009904908, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 и др. НД на пр. |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
| 7.4 | Орехи, миндаль, фисташки, арахис, косточки плодов и их ядра и т.п. | 0801110000, 0801190000, 0802111000, 0802119000, 0802121000, 0802129000, 0802210000, 0802220000, 0802310000, 0802320000, 0802410000, 0802420000, 0802510000, 0802520000, 0802905000, 0802908500, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на прод. | Токсичные элементы: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Микотоксины: по п. 7 | по п. 7 | по п. 7 |
|  |  |  |  | Афлатоксин В1 | ТСХ: ГОСТ 30711-2001 | 0,003-0,02 мг/кг |
| 8. | Чай, кофе, какао и пряности | 0901110001, 0901110002, 0901110009, 0901120001, 0901120002, 0901120009, 0901210001, 0901210002, 0901210008, 0901210009, 0901220001, 0901220002, 0901220008, 0901220009, 0901909000, 0902100001, 0902100009, 0902200000, 0902300001, 0902300009, 0902400000, 0903000000, 0904110000, 0904120000, 0904211000, 0904219000, 0904220000, 0905100000, 0905200000, 0908210000, 0908220000, 0909210000, 0909220000, 0909310000, 0909320000, 0909610001, 0909610002, 0909620001, 0909620002, 0910110000, 0910120000, 0910201000, 0910209000, 0910300000, 0910910500, 0910911000, 0910919000, 0910993300, 0910993900, 0910995000, 0910999100, 0910999900, 1801000000, 1803100000, 1803200000, 1804000000, 1805000000, 2101110013, 2101110014, 2101110015, 2101110016, 2101110017, 2101110018, 2101202000, 2101209200, 2101209800, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на пр. ГОСТ 32573-2013 | Физико- химические показатели: Определение м.д.влаги (в чае) | ГОСТ 1938-90(черн.), ГОСТ 3719-90 (зелен.) - гравиметрический | от 0,1-10 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 ГОСТ 31628-2012-ИВА |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца Массовая концентрация мышьяка |  | 0,02-10,0 /0,01-6,0 мг/кг 0,05-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 30349-96 | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксины В1 | ГОСТ 30711-01- ТСХ | 0,003-0,02 мг/кг |
| 9 | Масличное сырье и жировые продукты, в т.ч. жиры животные, топленные пищевые, растительные масла, маргарины и майонезы. | 1502109000, 1503009000, 1504201000, 1504209000, 1507109001, 1507109009, 1509101000, 1509109000, 1509900000, 1511109002, 1511109008, 1511901100, 1511901902, 1511901908, 1512119101, 1512119109, 1512119901, 1512119909, 1512199002, 1512199003, 1512199009, 1512219000, 1512299000, 1516209601, 1516209801, 1516209802, 1516209809, 1517101000, 1517109000, 1517901000, 1517909100, 1517909300, 1517909900, | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 и др. НД на пр. ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 32188-2013 | Физико- химические показатели: Определение кислотного числа | ГОСТ 31933-12 - титрометрический | от 0,1-30,0мг КОН/ г |
|  |  |  |  | Определение перекисного числа | ГОСТ Р 51487-99, ГОСТ 26593-85 - титрометрический | 0,1-45 ммоль (½О) кг |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 –ИВА |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,003-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,02-10,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация меди |  | 0,2-100 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 31628-2012 – ИВА | 0,04-1,1 мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80,ГОСТ 32122-2013 М.”Колос”-1977, | 0,001 – 0,2мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,001 – 0,2мг/кг |
|  |  |  |  | Микотоксины: Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-01- ТСХ | 0,003-0,02 мг/кг |
| 10 10.1 | Напитки Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы | 2202991100, 2202991500, 2202991900, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на пр. ГОСТ 28188-2014 ГОСТ 28499-2014 | Токсичные элементы: |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33824-2016 –ИВА ГОСТ 31628-2012 ГОСТ Р56931-2016 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,001-0,02 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация ртути |  | 0,004-0,2/0 мг/л 0,04-3,0 мг/кг 0,0005-0,мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация йода (б/а нап.) | ГОСТ 31660-2012 -ИВА | 0,005-1,5мг/кг |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80,ГОСТ 30349-96 М.”Колос”-1977, | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
| 10.2 | Напитки алкогольные Вина виноградные, плодовые, игристые, шампанское, виноматериалы Водки и спирты Коньяки, спирт коньячный, напитки крепкие, бренди, кальвадос Ликероводочные изделия | 2204101100, 2204109100, 2204109301, 2204109309, 2204109401, 2204109409, 2204109601, 2204109609, 2204109801, 2204109809, 2204210800, 2204210900, 2204211100 -2204219400, 2204290500, 2207100000, 2208601100, 2208601900, 2208609100, 2208609900, 2208201200, 2208201400, 2208202600, 2208202700, 2208202900, 2208204000, 2208206200, 2208206400, 2208208600, 2208208700, 2208208900, 2208301100, 2208301900, 2208303001, 2208303009, 2208304100, 2208304900, 2208306100, 2208306900, 2208307100, 2208307900, 2208308200, 2208308800, 2208904500, 2208904800, 2208904500, 2208906901, 2208906909, 2208701000, 2208709000, 2208901100, 2208901900, 2208903300, 2208903800, | ТР ТС 021/2011 СанПин 2.3.2 1078-01 идр. НД на пр. | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013–титрометрический | от 0,1-0,3 г/дм3 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012, ГОСТ 13193-73 - титрометрический | от 0,1-10 г/дм3 |
|  |  |  |  | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 3639-79 - ареометрический | от 0-100 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 10 | по п. 10 | по п. 10 |
| 10.3 | Пиво | 2202910000, 2203000100, 2203000900, 2203001000, | ТР ТС 021/2011 и др. НД на продукцию | Токсичные элементы: по п. 10 | по п. 10 | по п. 10 |
| 11 | Табак, табачные изделия | 2401103500, 2401106000, 2401107000, 2401108500, 2401109500, 2401203500, 2401206000, 2401207000, 2401208501, 2401208509, 2401209500, 2402100000, 2402201000, 2402209000, 2402900000, 2403191000, 2403199000, 2403910000, 2403991000, 2403999001, 2403999009, | ГН 1.2.1323-03 | Физико- химические показатели: Определение влажности | ГОСТ 3935-2000 - гравиметрический | от 0,1-50 % |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (сумма изомеров), ДДТ и его метаболиты | ТСХ- МУ 2142-80 | 0,05-2,0 мг/кг |
|  |  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ- изомеры) | ГЖХ: МУ 2142-80, ГОСТ 30349-96 | 0,001 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ) |  | 0,007 – 0,4мг/кг |
|  |  |  |  | Альдрин |  | 0,005 - 0,02мг/кг |
|  |  |  |  | Гептахлор |  | 0,005 – 0,02мг/кг |
| 12. | Вода бутилированная, в т.ч. минеральная |  | ТР ТС 021/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение ионов кальция и магния | ГОСТ 23268.5-78 - титрометрический |  |
|  |  |  |  | Определение сухого остатка | ГОСТ 18164-72 - весовой |  |
|  |  |  |  | Хлорорганические пестициды: |  |  |
|  |  |  |  | ГХЦГ(α,β,γ- изомеры ) ДДТ и его метаболиты (ДДТ,ДДД,ДДЭ) | ГЖХ: ГОСТ 31858-2012, МУ 4120-86 | 0,1 - 6,0 мкг/л 0,1 - 6,0 мкг/л |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | ГОСТ 31866-2012 |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 31866-2012 | 0,0005-10,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия |  | 0,0001-1,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца |  | 0,0001-1,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация меди |  | 0,0005-5,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка |  | 0,001 -0,2 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути Массовая концентрация йода | ГОСТ 31660-2012 ИВА | 0,00005-0,010 мг/л 0,005-1,5 мг/л |
| 13. | Дезинфицирующие средства. |  | ГОСТ 25263-82 ГОСТ 1692-85 ГОСТ 11086-76 Инструкция № 7/7 | Массовая доля активного хлора | ГОСТ 25263-82 – титрометрический г/к ГОСТ 1692-85 - титрометрический х/и ГОСТ 11086-76 – титрометрический г/н Инстр. № 7/7 – титриметрический - хлорапин |  |
| 14. | Полимерные материалы и изделия из них, предназначенные для применения в строительстве, в т.ч. мебель |  | ТР КР «О безопасности строительных материалов, изделий и конструкций», ТР КР «О безопасности мебельной продукции", ТР ТС 025/2012 ГОСТ 18108-2016, МУ 2.1.2.1829-04, ГОСТ 30673-99, 6810-2002, | Определение формальдегида Определение фенола Определение аммиак | ГОСТ 30255-2014-фотоколориметрия | 0,005 – 3,0 мг/м³ 0,001 – 4,0 мг/м³ 0,02 – 6,0 мг/м³ |
| 15 | Парфюмерно-косметические средства Изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе, порошкообразные Средства для гигиенического ухода и придания запаха (одеколоны, духи, туалетные и душистые воды и др.) Жидкие косметические изделия (дезодоранты, лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос и др.) Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей | 9603309000, 9603401000, 9603500009, 3302104000, 3302109000, 3302901000, 3302909000, 3303001000, 3303009000, 3307410000, 3307490000, 3307900001, 3307900002, 3307900008, 9616101000, 3305200000, 3305900001, 3305900009, 3307200000, 3305100000, | ТР ТС 009/2011 СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31696-2012 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014- потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26878-86 - титрометрический | от 0,03 до12% |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | МУ 08-47/151, ГОСТ 32937-2014г. |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | МУ 08-47/151 –ИВА / МУ 08-4 | 0,2-5,0 мг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца | МУ 08-47/151 –ИВА / ГОСТ 32937-2014 -ИВА | 0,2-5,0 мг/кг / 0,2-30,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 32938-2014-ИВА | 0,04-1,0мг/кг / 1,0-30,0мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая доля ртути | ГОСТ 32936-2014-ИВА | 0,002-1,0 мг/кг / 1,0-5,0мг/кг |
|  |  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014- потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Сумма тяжелых металлов | ГОСТ 7983-99 - фотоколориметрический | 0,0001 - 0,004% |
| 16 | Эликсиры, бальзамы и прочие | 3307100000, 3307300000, | СанПиН 1.2.676-97 ТР ТС 009/2011 ГОСТ Р 51577-2000 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 - потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
| 17 | Средства для маникюра и педикюра (лаки, эмали, пасты, крема, бальзамы, жидкость для снятия лака, растворители) | 3304300000 | СанПиН 1.2.681-97 ТР ТС 009/2011 ГОСТ 31693-2012 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 -потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсичные элементы (свинец, кадмий) | МУ 08-47/151- ИВА ГОСТ 32937-2014-ИВА | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 18 | Крема косметические и др. средства для ухода за кожей лица и тела (жировые, эмульсионные, на гелевой основе), масла, средства для загара, солнцезащитные и др. | 3304910000, 3304990000, 3405100000, | СанПиН 1.2.681-97 ТР ТС 009/2011 ГОСТ 31460-2012 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 – потенциометрический | от 0 -14 ед.РН. |
|  |  |  |  | Массовая доля общей щелочи | ГОСТ 29188.5-91 – титрометрический | от 0,1 до 2 % |
|  |  |  |  | Токсичные элементы (свинец, кадмий) | МУ 08-47/151 - ИВА | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 19 | Средства для макияжа глаз, средства для нанесения на губы (тени, подводка, тушь, карандаш, помада, блеск, бальзам и др.) | 3304100000, 3304200000, | СанПиН 1.2.681-97 ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 – потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсичные элементы (свинец, кадмий) | МУ 08-47/151 – ИВА ГОСТ 32937-2014-ИВА | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 20 | Средства для укладки и сохранения прически, краски для волос, обесцвечивающие средства и др. | 3305300000, 9615110000, 9615190000, 9615900000, | СанПиН 1.2.681-97 ТР ТС 009/2011 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-2014 - потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсичные элементы (свинец, кадмий) | МУ 08-47/151 - ИВА | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 21 | Средства интимной гигиены (салфетки, гигиенические прокладки, подгузники и др.), салфетки бумажные | 4803001000, 4803003101, 4803003109, 4803003900, 4803009000, 4818101000, 4818109000, 4818201000, 4818209100, 4818209900, 4818300000, 9619003000, 9619004000, 9619005001, 9619005009, 9619007101, 9619007109, 9619007501, 9619007509, 9619007901, 9619007909, 9619008101, 9619008109, 9619008901, 9619008909, | СанПиН 1.2.681-97 ГОСТ Р 52354-2005 ГОСТ Р 52483-2005, ГОСТ Р 52557-2006 ГОСТ 52354-2005 | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
|  |  |  |  | Определение формальдегида | Инстр. № 880-71 - фотоколориметрический | 0,1-0,2 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 12523-77 - потенциометрический | от 0 -14 ед.РН. |
| 22 | Изделия гигиенического назначения из резины, латекса: Соски детские | 4014100000, 4014900000 | МУ 1193-74, ГОСТ Р 51068-97 ГОСТ 3356-79 ТР ТС 007/2011 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | МУ 12.10.90 - потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
| 23 | Товары бытовой химии Средства моющие синтетические, порошкообразные | 3402209000, 3402909000, | СанПиН №6026 Б-91 ГОСТ 25644-96, ГОСТ 32479-2013 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 32385-2013, ГОСТ 22567.5-93, | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 24 | Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие и др. | 3405400000, | ГОСТ 32478-2013 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 32385-2013 - потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 24.1 | Мыло туалетное, хозяйственное | 3401110001, 3401110009, 3401190000, 3402190000, | ТР ТС 024/2011 ГОСТ 28546-2002 ГОСТ 30266-95 ГОСТ 30266-2017 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Массовая доля свободной едкой щелочи | ГОСТ 790-89 - титрометрический | от 0,01 до 0,4% |
|  |  |  |  | Массовая доля свободного углекислого натрия | ГОСТ 790-89 - титрометрический | от 0,02 до 2,0% |
|  |  |  |  | Массовая доля содопродуктов | ГОСТ 790-89 - расчетный | От 0 до 0,3% |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования |  | - |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 24.2 | Мыло жидкое туалетное | 3402111000, 3402119000, | ТР ТС 007/2011 СанПиН 1.2.681-97, ГОСТ 31696-2012 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ 29188.2-14 - потенциометрический | от 0 -14 ед.рН. |
|  |  |  |  | Токсичные элементы (свинец, кадмий) | МУ 08-47/151- ИВА | 0,2-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Токсикологические исследования |  |  |
|  |  |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015-биотестирование | от 0 до 4 баллов |
| 25 | Детские игрушки, канцтовары | 3407000000, 3926100000, 4816200000, 4816900000, 4817100000, 4817200000, 4817300000, 4820101000, 4820103000, 4820105000, 4820109000, 4820200000, 4820300000, 4820400000, 4820500000, 4820900000, 4821101000, 4821109000, 4821901000, 4821909000, 4823701000, 4823904000, 4823908596, 4823908597, 4901100000, 4901910000, 4901990000, 4902100000, 4902900000, 4903000000, 4904000000, 4905100000, 4905910000, 4905990000, 4908900000, 4909000000, 4910000000, 9503001001, 9503001009, 9503002100, 9503002900, 9503003000, 9503003500, 9503003900, 9503004100, 9503004900, 9503005500, 9503006100, 9503006900, 9503007000, 9503007500, 9503007900, 9503008100, 9503008500, 9503009500, 9503009901, 9503009909, 9504302001, 9504302009, 9504309000, 9504400000, 9504901000, 9505101000, 9505109000, 9505900000, 9506320000, 9506400001, 9506400009, 9506510000, 9506590000, 9506610000, 9506620000, 9506691000, 9506699000, 9603301000, 9608101000, 9608109200, 9608109900, 9608200000, 9608300000, 9608400000, 9608500000, 9608600000, 9608910000, 9608990001, 9608990009, 9609101000, 9609109000, 9609200000, 9609901000, 9609909000, 9611000000, 9612101000, 9612102000, 9612108000, 9612200000, | Закон КР № 177 от 30.07.13г. ТР «О безопасности игрушек», СанПиН 2.4.7.007-93 Список ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест № 3086-84 ГН ТР ТС 008/2011 | Стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке | ГОСТ 25779-90 – визуальный |  |
|  |  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение фенол | Инстр. № 880-71 - колориметрический | 0,02 –0,5 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение формальдегида | Инстр. № 880-71 - фотоколориметрический | 0,02 - 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение дибутилфталата | Инстр. № 880-71 - колориметрический | 0,02 – 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | МУ 08-47/145 (ФР.1.31.2004.01075) |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | МУ 08-47/145 – ИВА | 0,1-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца | МУ 08-47/145 – ИВА | 0,1-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | МУ 08-47/145 – ИВА | 0,05-5,0 мг/кг |
|  |  |  |  | Массовая концентрация ртути | МУ 08-47/145 – ИВА | 0,05-5,0 мг/кг |
| 25.1 | Игрушки пластмассовые, канцтовары |  | СанПиН 2.4.7.007-93 Закон КР № 177 от 30.07.13г. ТР «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011 | Физико-химические показатели: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
| 25.2 | Игрушки металлические |  |  | Физико-химические показатели: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
| 25.3 | Игрушки из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
| 25.4 | Деревянные игрушки, канцтовары, материалы для рисования и лепки, краски и др. |  |  | Физико-химические показатели: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
| 25.5 | Игрушки из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) |  |  | Токсичные элементы: по п. 25 | по п. 25 | по п. 25 |
| 25.6 | Игрушки прочие: электромеханические, музыкальные и др. |  |  |  |  |  |
| 26 | Посудо-хозяйственные изделия: |  | СанПиН 4105-86 | Токсичные элементы: Подготовка, минерализация проб | МУ 08-47/146 (ФР.1.31.2004.01076) |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация цинка | МУ 08-47/146 – ИВА | 0,002-2,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация кадмия | МУ 08-47/146 – ИВА | 0,0001-1,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация свинца | МУ 08-47/146 – ИВА | 0,0001-10,0 мг/л |
|  |  |  |  | Массовая концентрация мышьяка | МУ 08-47/146 – ИВА | 0,01-0,1 мг/л |
| 26.1 | Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов | 3923301010, 3923301090, 3923309010, 3923309090, 3923401009, 3923409000, 3923501000, 3923509000, 3923900000, 3924100000, 3924900001, 3924900009, 3926905000, 3926909200, 3926909701, | СанПиН 4105-86, ГН 2.3.3..972-00 Список ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест № 3086-84 ТР ТС 005/2011 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение фенола | Инструкция №880-71 -фотоколориметрия | 0,02 – 0,5 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение формальдегида | Инструкция №880-71-фотоколориметрия | 0,02 - 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение стирола | Инструкция №880-71 –фотоколориметрия | 0,005 – 0,2 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение дибутилфталата | Инструкция №880-71 -фотоколориметрия | 0,02 – 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение стойкости к горячей воде | ГОСТ Р 50962-96 - визуальный |  |
|  |  |  |  | Миграция красителя | ГОСТ Р 50962-96 - визуальный |  |
|  |  |  |  | Химическая стойкость | ГОСТ Р 50962-96 - визуальный |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 26 | по п. 26 | по п. 26 |
| 26.2 | Изделия из полимерных и др. материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |  | Инструкция 4259-87, | Внешний вид | МУ 2.1.4.013-03 |  |
|  |  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение водородного показателя (рН) | ГОСТ Р 51232-98 – потенциометрический | от 0 -14 ед.РН. |
|  |  |  |  | Определение формальдегида | Инструкция №880-71 - фотоколориметрия | 0,1 - 1,0 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение дибутилфталат а | Инструкция №880-71- колориметрический | 0,05 - 0,5 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Определение стирола | Инструкция №880-71 – колориметрический | 0,075 – 0,2 мг/дм³ |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 26 | по п. 26 | по п. 26 |
| 26.3 | Посуда хозяйственная стальная и чугунная эмалированная | 7310100000, 7310211101, 7310211109, 7310211901, 7310211909, 7310219100, 7310219900, 7310291000, 7310299000, 7323, 8211910001, 8211910009, 8211920000, 8211930000, | ГН 2.3.3..972-00 | Физико-химические показатели: по п.п. 26.2 | по п.п. 26.2 | по п.п. 26.2 |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 26 | по п. 26 | по п. 26 |
| 26.4 | Посуда хозяйственная из листового алюминия |  | ГН 2.3.3..972-00 | Физико-химические показатели: |  |  |
| 26.5 | Посуда фарфоровая и фаянсовая | 6909110000, | ГОСТ 28390-89 ГН 2.3.3..972-00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Определение кислотостойкости | ГОСТ Р53547-2009 |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 26 | по п. 26 | по п. 29 |
| 26.6 | Посуда и декоративные изделия из стекла, стеклянная тара | 7010901001, 7010901009, 7010903100, 7010904100, 7010904300, 7010904500, 7010904700, 7010905100, 7010905300, 7010905500, 7010905700, 7013, 7017, 7019 | ГОСТ 30407-19 ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ Р ИСО 7086-1-2016 | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  |  |  | Определение кислотостойкости | ГОСТ 30407-2019 – визуальный |  |
|  |  |  |  | Токсичные элементы: по п. 26 | по п. 26 | по п. 29 |
| 27 | Продукция текстильной и легкой промышленности | 3404200000, 3404900001, 3926200000, 3926400000, 4015110000, 4015190000, 4015900000, 4202929100, 4202929800, 4202990000, 4203100001, 4203100009, 4203210000, 4203299000, 4203300000, 4203400000, 4303101010, 4303101090, 4303109010, 4303109020, 4303109030, 4303109040, 4303109050, 4303109060, 4303109070, 4303109080, 4303109090, 4303900000, 4304000000, 5001000000, 5002000000, 5004001000, 5004009000, 5005001000, 5005009000, 5006001000, 5006009000, 5007100000, 5007201100, 5007201900, 5007202100, 5007203100, 5007203900, 5007204100, 5007205100, 5007205900, 5007206100, 5007206900, 5007207100, 5007901000, 5007903000, 5007905000, 5007909000, 5111110000, 5111190000, 5111200000, 5111301000, 5111308001, 5111308009, 5111901000, 5111909100, 5111909800, 5112110000, 5112200000, 5112301000, 5112308001, 5201001000, 5201009000, 5202910000, 5202990000, 5203000000, 5204110000, 5204190000, 5204200000, 5205110000, 5205120000, 5208111000, 5208119000, 5208121600, 5208121900, 5208211000, 5208290000, 5208310000, 5209, 5210, 5211, 5212, 5401101200, 5401101400, 5401101600, 5401101800, 5401109000, 5401201000, 5401209000, 5402200001, 5402200009 5403100000, 5403310000, 5403320000, 5403330000, 5403390000, 5403410000, 5403420000, 5403490000, 5406000000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407710000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407830000, 5407840000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000, 5408100000, 5408210000, 5408310000, 5408320000, 5408330000, 5408340000, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5701, 5702, 5703, 5704, 570500, 5807101000, 5807109000, 5807901000, 5807909000, 5808100000, 5808900000, 5809000000, 5810101000, 5810109000, 5810911000, 5810919000, 5810921000, 5810929000, 5810991000, 5810999000, 5811000000, 5901100000, 5901900000, 5903101000, 5903109001, 5903109009, 5903201000, 5903209000, 5903901000, 5903909100, 5903909900, 5904100000, 5905001000, 5905003000, 5905005000, 5905007000, 5905009000, 5906100000, 5906910000, 5906991000, 5906999000, 5907000000, 5908000000, 5909001000, 5909009000, 5910000000, 5911100000, 5911200000, 5911311100, 5911311900, 5911319000, 5911321100, 5911321900, 5911329000, 5911400000, 5911901000, 5911909000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 611300, 6114, 6115, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6204, 6206, 6207, 6208, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216000000, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308000000, 6309000000, 6310, 6501000000, 6502000000, 6504000000, 650500, 6506, 6507000000, 9606100000, 9606210000, 9606220000, 9606290000, 9607110000, 9607190000, 9607201000, 9607209000, | ГОСТ Р 50729-95 ТР ТС 017/2011 МУК 4.1/4.3-1485-03 | Физико-химические показатели: Определение свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014 – фотоколориметрический | от 10 до 1000 мкг/г |
| 27.1 | Изделия бельевые детские, в том числе для детей новорожденных, ясельного, школьного, до школьного возраста (детские пеленки, распашонки, ползунки, трусы, чулочно-носочные изделия и др.) |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Ткани одежные для детского ассортимента |  | ГОСТ Р 50729-95 ТР ТС 007/2011 | Физико-химические показатели: по п. 27 | по п. 27 | по п. 27 |