УСТАНОВЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

отдела серологии Нарынской зональной ветеринарной лаборатории

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/ определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сыворотка крови животных: - крупнорогатого скота (коровы, быки, буйволов, телок случного возраста, телят); - мелко рогатого скота (овцы, козы, баранов производителей, овцематок); - лошадей, - ослов, - мулов, - верблюдов, - свиней, - собак | 1. Кодекс здоровья наземных животных, том 2, глава 8.4, 14.4 (изд. от 2021г.); 2. Руководство по наземным животным, глава 3.1.4 (изд. от 05.2016г.); 3. Руководство по наземным животным, глава 3.7.6 (изд. от 05.2012г.); 4. Решение Комиссии таможенного союза №317 от 18.06.2010г. «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Приложение 1 «Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» 5. Закон КР «О ветеринарии» | Определение антител к возбудителю бруцеллеза, в том числе эпидидимита овец | ГОСТ 34105-2017 (РБП, РА, РСК, РДСК) | Качественный: - отрицательно - сомнительно - положительно |
| 2 | Сыворотка крови животных: - лошадей, - ослов, - мулов | 1. Кодекс здоровья наземных животных, том 2, глава 12.3 (изд. от 2021г.); 2. Руководство по наземным животным, глава 3.5.3 (изд. от 05.2013г.); 3. Решение Комиссии таможенного союза №317 от 18.06.2010г. «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском эконом. союзе». Приложение 1 «Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)». 4. Закон КР «О ветеринарии» | Определение антител к возбудителю случной болезни | Методические указания № 0115-1337/3 (РСК) | Качественный: - отрицательно - сомнительно - положительно |
| 3 | Сыворотка крови животных: - лошадей, - ослов, - мулов | 1. Кодекс здоровья наземных животных, том 2, глава 12.10 (изд. от 2021г.); 2. Руководство по наземным животным, глава 3.5.11 (изд. от 05.2015г.); 3. Решение Комиссии таможенного союза №317 от 18.06.2010г. «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Приложение 1 «Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» 4. Закон КР «О ветеринарии» | Определение антител к возбудителю сапа | Методические указания № 0115-1337/4 (РСК) | Качественный: - отрицательно - сомнительно - положительно |
| 4 | Молоко коровье сырое | 1. Кодекс здоровья наземных животных, том 2, глава 8.4 (изд. от 2021г.); 2. Руководство по наземным животным, глава 3.1.4 (изд. от 05.2016г.); 3. Решение Комиссии таможенного союза №317 от 18.06.2010г. «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Приложение 1 «Единые ветеринарные требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)» 4. Закон КР «О ветеринарии» | Определение антител к возбудителю бруцеллеза | ГОСТ 34105-2017 (КР) | Качественный: - отрицательно - сомнительно - положительно |