УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

__________А.Т.Ахмеджанова

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№  KG 417/КЦА.КЛ._____________

от «_____»_________________20___г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория массы управления метрологии Ошского ЦИСМ.

наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений * | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Масса | Весы электронные | до 30 кг | 2,0 * 10 -5 | Euramet cg18 V-4 РМГ 150-2023. «Весы неавтоматического действия. Руководство по калибровке» |

Руководитель   Ошского ЦИСМ             							Руководитель     Управления метрологии

наименование  организации                                                              				 наименование калибровочной  лаборатории

________         Б.А.Нышанбаев        							                 _________                        К.М.Казыбаев

подпись       расшифровка подписи								   подпись                        расшифровка подписи

*указывается измерительные и калибровочные возможности СМС (CalibrationandMeasurementCapability), см. КЦА-ПЛ5

**  место проведения калибровки указывается: на основной территории, на территории заказчика, мобильные точки

Примечания:

1.На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2.Начиная со 2-го листа последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

3. Каждая страница области аккредитации должна быть  идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17025 и подписана руководителем организации и/или

лаборатории.