УТВЕРЖДАЮ

Директор Кыргызского Центра аккредитации при МЭ КР

М.П.         ______________________   А.Т. Ахмеджанова

«______»  _____________________20__ год

Приложение к аттестату аккредитации

№   KG___________________________

от « __ ___»       ___________ 20__ года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИДАЦИИ

Лаборатории испытаний нефтепродуктов Бишкекского Центра испытаний, сертификации и метрологии

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бензины автомобильные | ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ Р 51313-99 ГОСТ 32513-2023 | Детонационная стойкость: октановое число - по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-2022 ГОСТ 8226-2022 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотоколориметрический) | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ) | от 17,0 мг/кг до 4,6% масс |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ Р 52660-2006 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный) | от 5 до 500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (метод Рейда) | от 0 до 180 кПа |
| 2. | Бензин автомобильный | ГОСТ 32513-2023 | Детонационная стойкость: октановое число - по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-2022 ГОСТ 8226-2022 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотоколориметрический) | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Содержание промытых смол, | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2023 (выпаривание в струе воздуха) | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 360С |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (метод Рейда) | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Индекс паровой пробки (ИПП) | ГОСТ 32513-2023 п.8.3 | 50-1500 |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный | от 5 до 500 мг/к |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 32329-2013 | (1а-4с) класс |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 32513-2013 п.8.2 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 15С | ГОСТ 31392-2009 (ареометрический) | от 650 до 890 кг/м3 |
| 3. | Бензины автомобильные | ГОСТ Р 51313-99 | Детонационная стойкость: Октановое число - по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-2022 ГОСТ 8226-2022 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотоколориметрический) | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 ( метод Рейда) | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 360С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
| 4. | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. | ГОСТ Р 51105-97 | Октановое число - по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-2022 ГОСТ 8226-2022 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке, Коррозия медной пластинки | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 32329-2013 | - (1а-4с) класс |
|  |  |  | Концентрация фактических смол, | ГОСТ 8489-85 (по Бударову) | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Концентрация смол, промытых растворителем | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2023 (выпаривание в струе воздуха) | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 ( метод Рейда) | 0-180 кПа |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ Р 51105-97, п.7.3 (визуально) | - |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 360С |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ Р 51105-97 п.3 т.2, | 50-1500 |
|  |  |  | Плотность при 15С | ГОСТ Р 51069 – 97 (ареометрический) | от 650 до 890 кг/м3 |
| 5. | Нефрас-С 50/170 | ГОСТ 8505-2023 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 360С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,1200 мг КОН на 100 см3 нефраса |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 8505-80 п.4.2 (визуально) | - |
| 6. | Сольвент каменноугольный | ГОСТ 1928-2019 | Внешний вид | ГОСТ 2706.1-74 и ГОСТ 1928-2019 п.4.2. (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) и ГОСТ 1928-79 п.4.3 | от 650 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 2706.7-74 (индикаторный) | - |
| 7. | Уайт-спирит | ГОСТ 3134-78 | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022(ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 360С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
|  |  |  | Массовая доля общей серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытания на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 3134-78 п.3.3(визуально) | - |
| 8. | Сольвент нефтяной | ГОСТ 10214-78 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 2706.1-74 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 100 до 200С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 2 до 300С |
| 9. | Специальные жидкости | ТР ТС 030/2012 ГОСТ 28084-89 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.) | ГОСТ 28084-89 п.4.4 | от 20 до 360С |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084 п.4.3 и ГОСТ 18995.5-2022 | от минус 65 до плюс 20 С |
|  |  |  | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п.4.8 (рН-метрический) | 0-14 ед. рН |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 28084-89 п.4.1 (визуально) | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100% |
| 10. | Топливо дизельное | ТР ТС 013/2011 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
|  |  | ГОСТ 305-2013 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Цетановое число | ГОСТ 32508-2013 | от 20 до 80 ед. |
|  |  |  | Смазывающая способность | ГОСТ ISO12156-1-2020 | до 1 мм |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | от минус 50 до плюс 20 С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 ГОСТ 32139-2019 ГОСТ Р 52660-2006 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % от 17,0 мг/кг до 4,6% масс от 5 до 500 мг/кг |
| 11. | Жидкости охлаждающие | ГОСТ 28084-89 | Внешний вид | ГОСТ 28084-89 п.4.1 (визуально) | - |
|  | низкозамерзающие |  | Плотность при 20С | ГОСТ 18995.1-73 (ареометрический) | от 1,000 до 1,180 г/см3 |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084 п.4.3 и ГОСТ 18995.5-2022 | от минус 65 до плюс 20 С |
|  |  |  | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п.4.8 (рН-метрический) | 0-14 ед. рН |
|  |  |  | Щелочность | ГОСТ 28084-89 п.4.9 потенциометрическим титрованием | 0,2-20 см3 0,1М HCl |
|  |  |  | Фракционные данные | ГОСТ 28084-89 п.4.4 | от 20 до 360С |
| 12. | Мазут, судовое топливо | ТР ТС 013/2011 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  | ГОСТ 10585-2013 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Содержание сероводорода | ГОСТ 32505-2013 | от 0,50 до 32,0 мг/кг |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (рентгенофлуоресцентный ) | от 0 до 4,6% масс |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Выход фракции, выкипающей до 350°С | ГОСТ 33359-2015 | от 0 до 100 % об. |
| 13. | Топливо для реактивных | ТР ТС 013/2011 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65С до плюс 20 С |
|  | двигателей | ГОСТ 10227-2013 | Температура замерзания | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65С до плюс 20 С |
|  |  | ГОСТ Р 52050- 2021 ГОСТ 32595-2013 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-2013 П.7.3. (визуально) | - |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при минус 20 С и минус 40С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 25950-83 | от 10 до 1000 пСм/м |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 ГОСТ 32139-2019 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % от 17,0 мг/кг до 4,6% масс |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 (по Бударову) | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2023 (выпаривание в струе воздуха, выпаривание в струе пара ) |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
| 14. | Топливо дизельное | ГОСТ 305-82 ГОСТ 305-2013 ГОСТ Р 52368-2005 ГОСТ 32511-2013 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Цетановое число | ГОСТ 32508-2013 | от 20 до 80 ед. |
|  |  |  | Смазывающая способность | ГОСТ ISO12156-1-2020 | до 1 мм |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023, (метод Б) ГОСТ 305-82 п.5.2 | от минус 65 до плюс 20 С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65 до плюс 20 С |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | от минус 50 до плюс 20 С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 ГОСТ 32139-2019 ГОСТ Р 52660-2006 | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % от 17,0 мг/кг до 4,6% масс от 5 до 500 мг/кг |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке, Коррозия медной пластинки | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 32329-2013 | - (1а-4с) класс |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2023 | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,1200 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018(гравиметрический) | от отсутствия до 100% |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100% |
|  |  |  | Плотность при 15С | ГОСТ Р 51069 – 97 (ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
| 15. | Топливо нефтяное. Мазут | ГОСТ 10585-2013 | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | ГОСТ 21261-2021 (сжигание в бомбе) | до 200000 кДж/кг |
|  |  |  | Вязкость при 100 С условная Вязкость кинематическая при 50, 80 и 100 С | ГОСТ 6258-85 ГОСТ 33-2016 | от 1 до 20,0 градусов ВУ от 2 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 10 до 60С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018(гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014(метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 | от 0 до 4,6% масс |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  |  | Плотность при 15С | ГОСТ Р 51069 – 97 ГОСТ 31392-2009 (ASTM D 1298-99 (2005)) (ареометрический) | от 800 до 950 кг/м3 |
| 16. | Топливо для реактивных | ГОСТ 10227-2013 | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022(ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
|  | двигателей |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5985-2022, (титриметрический) п.7.1 ГОСТ 10227-2013 | Более 0,1200 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Кислотность | ГОСТ 5985-79 (титриметрический) | от отсутствия до100 мг КОН на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 ГОСТ 1567-97 | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65С до плюс 20 С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73(ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-2013 П.7.3 (визуально) | - |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (метод Рейда) | 0-180 кПа |
|  |  |  | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86 (визуально) | от 1 до 2 баллов |
| 17. | Масла, в том числе и отработанная продукция | ТР ТС 030/2012 | Температура самовоспламенения | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 360С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018(гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 (метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Вязкость кинематическая - при 50С - при 100С | #### ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
| 18. | Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей | ГОСТ 10541-2020 | Вязкость кинематическая - при 100С - при 40С | #### ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | от 0 до 250 единиц |
| 19. | Масла моторные для автотракторных дизелей | ГОСТ 8581-2021 | Плотность при 20С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018(гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
| 20. | Масла моторные для дизельных двигателей | ГОСТ 12337-2020 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 (метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023(метод Б) | от минус 60 до 20С |
| 21. | Масла моторные М-14В2 и М-20В2 | ГОСТ 23497-79 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 | от 70 до 300С |
| 22. | Масла МТ-16П и М-16ПЦ | ГОСТ 6360-2020 | Щелочное число | ГОСТ 11362-96 (метод потенциометрического титрования) | от 0,05 до 100 мг КОН на 1 г масла |
| 23. | Масла моторные автотракторные | ГОСТ Р 51634-2000 | Кинематическая вязкость при 100С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Щелочное число | ГОСТ 11362-96 (метод потенциометрического титрования) | от 0,05 до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  |  | Плотность при 20С (ареометрический) | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
| 24. | Масла авиационные | ГОСТ 21743-2021 | Кинематическая вязкость при 40°С Кинематическая вязкость при 100°С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
| 25. | Масла компрессорные | ГОСТ 1861-73 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-79 (титриметрический) | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
| 26. | Масло компрессорное из сернистых нефтей | ГОСТ 9243-75 | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 27. | Масла нефтяные турбинные | ГОСТ 9972-2020 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 360С |
|  | с присадками |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 60 до 0С |
| 28. | Масло приборное МВП | ГОСТ 1805-76 | Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
| 29. | Масла для холодильных машин | ГОСТ 5546-2021 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-79 (титриметрический) | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 (метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023(метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 360С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
| 30. | Масла индустриальные | ГОСТ 20799-2022 | Кинематическая вязкость при 40°С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023(метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 360С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
| 31. | Масла турбинные | ГОСТ 32-74 | Кинематическая вязкость при 40°С Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 100С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000,0 мм2/с |
|  |  |  | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | от 0 до 250 единиц |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-2022 | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Кислотное число (титриметрический) | ГОСТ 5985-79 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
| 32. | Масла трансмиссионные | ГОСТ 23652-2023 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
| 33. | Масла трансформаторные | ГОСТ 982-80 | Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |
| 34. | Масло трансформаторное селективной очистки | ГОСТ 10121-76 | Кислотное число | ГОСТ 5985-79 (титриметрический) | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 830 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля серы (для селект.очистки) | ГОСТ 19121-73(ламповый метод) | от 0,01 до 1,5 % |
|  |  |  | Прозрачность при 5°С | ГОСТ 982-80 п.5.3 | - |
| 35. | Масло АМГ-10 | ГОСТ 6794-2017 | Внешний вид | ГОСТ 6794-2017 п.5.2(визуально) | - |
|  |  |  | Температура начала кипения | ГОСТ 2177 при загруз. 50 см3 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 50°С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 30,0 мм2/с |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-79(титриметрический) и ГОСТ 6794-2017 п.5.4 | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022 (ареометрический) | от 770 до 950 кг/м3 |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 10577-78 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 300С |
| 36. | Масло С-220 | ГОСТ 8463-76 | Кинематическая вязкость при 100°С Кинематическая вязкость при 50°С Кинематическая вязкость при 20°С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-79 (титриметрический) | от отсутствия до 100 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 (рН-метрический, индикаторный) | от 1 до 14 единиц рН - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-2022(ареометрический) | от 650 до 950 кг/м3 |
| 37. | Масло консервационное К-17 | ГОСТ 10877-76 | Внешний вид | ГОСТ 10877-76п.3.2(визуально) | - |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 100°С | ГОСТ 33-2016 и ГОСТ 10877-76 п.3.3 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот и свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от 0,01 до 1% |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | #### ГОСТ 6479-73 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023(метод Б) | от минус 60 до 0С |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 38. | Пластичные смазки | ТР ТС 030/2012 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | от 0 до 100 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей | #### ГОСТ 1036-2014 ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 6479-73 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
| 39. | Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ - 208 | ГОСТ 16422-79 | Внешний вид | ГОСТ 16422-79п.4.2(визуально) | - |
|  |  |  | Кислотное число | ГОСТ 5985-2022 (титриметрический) | Более 0,06 мг КОН на 1 г масла |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 16422-79 п.4.5(гравиметрич.) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 40. | Смазка железнодорожная Л3 – ЦНИИ | ГОСТ 19791-74 | Внешний вид | ГОСТ 19791-74 п.3.2(визуально) ГОСТ 6267-2021 п.3.2 | - |
|  | Смазка ЦИАТИМ-201 |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250С |
| 41. |  | ГОСТ 6267-2021 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 7142-74 (метод А) | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот и свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия(<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | #### ГОСТ 6479-73 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78 (метод A,B) | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 42. | Смазка Литол-24 | ГОСТ 21150-2017 | Внешний вид | ГОСТ 21150-2017 п.7.2(визуально) | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность | ГОСТ 7142-74 (метод А) | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей (гравиметрический) | #### ГОСТ 6479-73 и ГОСТ 21150-2017п.7.5 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78(метод B) | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля свободных органических кислот | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия(<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 и ГОСТ 21150-87 п.7.4 | от отсутствия до 100 % |
| 43. | Смазка графитная | ГОСТ 3333-80 | Внешний вид | ГОСТ 3333-80 п.4.2(визуально) | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность | ГОСТ 7142-74 (метод А) | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78 (метод B) | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 44. | Смазка Солидол синтетический | ГОСТ 4366-76 | Внешний вид | ГОСТ 4366-76 п.3.2 (визуально) | - |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Массовая доля органических кислот | #### ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78 (метод B) | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 и ГОСТ 4366-76 п.3.4 | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей нерастворимых в соляной кислоте | ГОСТ 6479-73 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
| 45. | Смазка ЦИАТИМ - 203 | ГОСТ 8773-2022 | Внешний вид | #### ГОСТ 8773-2022 п.3.2 #### (визуально) | - |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание свободных органических кислот | #### ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250С |
|  |  |  | Коллоидная стабильность | ГОСТ 7142-74 (метод А) | от 0 до 30 % |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78 (метод B) | от 0 до 360 мм-1 |
| 46. | Смазка, солидол жировой | ГОСТ 1033-79 | Внешний вид | ГОСТ 1033-79 п.4.2 (визуально) | - |
|  |  |  | Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | от 20 до 250С |
|  |  |  | Пенетрация при 25°С | ГОСТ 5346-78 (метод B) | от 0 до 360 мм-1 |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 | от 0 до 10 % |
|  |  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH | ГОСТ 6707-76 | от отсутствия (<0,02) до 1,0 % |
|  |  |  | Содержание свободных органических кислот | #### ГОСТ 6707-76 | от отсутствия до 1,0 % |
| 47. | Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ А-1 (Jet A-1) | ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32595-2013 КМС ГОСТ Р 52050-2021 | Плотность при 15С | ГОСТ Р 51069 – 97 (ареометрический) | от 650 до 1100 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177 – 99 (метод А) | от 25 до 360С |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 - 75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Внешний вид: а) визуальная оценка | визуально |  |
|  |  |  | Температура замерзания | #### ГОСТ 5066 – 2018 (метод Б) | от минус 65 до плюс 20 С |