УТВЕРЖДАЮ

Директор Кыргызского Центра аккредитации при МЭ КР

М.П.         ______________________   А.Т. Ахмеджанова

«______»  _____________________20__ год

Приложение к аттестату аккредитации

№   KG___________________________

от « __ ___»       ___________ 20__ года

ОБЛАСТЬ АККРЕДИДАЦИИ

Лаборатории испытаний нефтепродуктов Бишкекского Центра испытаний, сертификации и метрологии

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бензины автомобильные | ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ Р 51313-99 ГОСТ 32513-2023 | Детонационная стойкость: октановое число - по моторному методу - по исследовательскому методу | ГОСТ 511-2022 ГОСТ 8226-2022 | от 40 до 100 ед. о.ч. от 40 до 100 ед. о.ч. |
|  |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотоколориметрический) | от отсутствия (<0,005) до 5,0 мг |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ) | от 17,0 мг/кг до 4,6% масс |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ Р 52660-2006 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный) | от 5 до 500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (метод Рейда) | от 0 до 180 кПа |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный | от 5 до 500 мг/к |
| 2. | Топливо дизельное | ТР ТС 013/2011 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
|  |  | ГОСТ 305-2013 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  | ГОСТ 32511-2013 | Смазывающая способность | ГОСТ ISO12156-1-2020 | до 1 мм |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | от минус 50 до плюс 20 С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ) | от 17,0 мг/кг до 4,6% масс |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ Р 52660-2006 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный | от 5 до 500 мг/кг |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный | от 5 до 500 мг/к |
| 3. | Топливо для реактивных | ТР ТС 013/2011 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65С до плюс 20 С |
|  | двигателей | ГОСТ 10227-2013 | Температура замерзания | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | от минус 65С до плюс 20 С |
|  |  | ГОСТ Р 52050- 2021 ГОСТ 32595-2013 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-2013 П.7.3. (визуально) | - |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при минус 20 С и минус 40С | ГОСТ 33-2016 | от 0,6 до 1000 мм2/с |
|  |  |  | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 25950-83 | от 10 до 1000 пСм/м |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 19121-73 (ламповый метод) | от отсутствия (<0,001) до 1,5 % |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ) | от 17,0 мг/кг до 4,6% масс |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 (по Бударову) | от отсутствия (2) до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2023 (выпаривание в струе воздуха, выпаривание в струе пара ) | от отсутствия до 10000 мг на 100 см3 топлива |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 2 до 300С |
| 4. | Мазут | ТР ТС 013/2011 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  | ГОСТ 10585-2013 | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (рентгенофлуоресцентный ) | от 0,0 до 4,6% масс |
|  |  |  | Содержание сероводорода | ГОСТ 32505-2013 | от 0,50 до 32,0 мг/кг |
| 5. | Судовое топливо | ТР ТС 013/2011 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | от 20 до 300С |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ 32139-2019 (рентгенофлуоресцентный ) | от 0,0 до 4,6% масс |
| 6. | Смазочные материалы, масла в том числе и : смазочные масла органического происхождения (Код ТН ВЭД ТС : из 2710 19 820 0 из 3403); масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей) (из 2710 19880 0 из 2710 20 из 3403); масла гидравлические( из 2710 19 840 0, из 3403); масла индустриальные (из 271019 820 0, из 271019 880 0, из 2710 20 из 3403); масла компрессорные, масла турбинные ( из 2710 19820 0, из 3403); масла антикоррозионные (из 2710 19920 0, из 3403); масла электроизоляционные (из 2710 19940 0, из 3403); масла базовые ( из 2710 19 980 0, из 2710 20, из 3403) | ТР ТС 030/2012 | Температура самовоспламенения | ГОСТ 4333-2021 | от 20 до 360С |
|  |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрия) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | от отсутствия до 100 % |
| 7. | Смазки пластичные (Код ТН ВЭД ТС: из 2710 19, из 2710 20, из 3403 ) | ТР ТС 030/2012 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 (метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 1036-2014 (гравиметрия) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрия) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6479-73 (гравиметрия) | от отсутствия до 100 % |
| 8. | Специальные жидкости: охлаждающие жидкости (в том числе смазочноохлаждающие жидкости) Код ТН ВЭД ТС: из 2710 19 290 0, из 271019 920 0, из 2710 20, из 3403, из 3820 00 000 0); тормозные жидкости из (Код ТН ВЭД ТС :3819 00 000 0) | ТР ТС 030/2012 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.) | ГОСТ 28084-89 п.4.4 | от 20 до 360С |
|  |  | ГОСТ 28084-89 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084 п.4.3 и ГОСТ 18995.5-2022 | от минус 65 до плюс 20 С |
|  |  |  | Водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 и ГОСТ 28084-89 п.4.8 (рН-метрический) | 0-14 ед. рН |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 28084-89 п.4.1 (визуально) | - |
|  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрия) | от 0 до 100 % об. |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | от 20 до 400С |
|  |  |  | Выход фракции, выкипающей до 350°С | ГОСТ 33359-2015 | от 0 до 100 % об. |
| 9. | Отработанная продукция | ТР ТС 030/2012 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | от 70 до 360С |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 (метод дистилляции) | от отсутствия до 100 % |
|  |  |  | Вязкость кинематическая - при 50С | ГОСТ 33-2016 | от 2,0 до 1000 мм2/с |